ZP/143/2024

Załącznik  D

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

| Lodówka transportowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Lodówka transportowa medyczna |  | TAK |  |
|  | Chłodzi do 30°C poniżej temperatury otoczenia |  | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji temperatury i wyświetlacz LED |  | TAK |  |
|  | System elektroniczny z siedmiostopniową regulacją temperatury chłodzenia i podgrzewania |  | TAK |  |
|  | Pojemność: 33 l |  | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 550 x 460 x 376 mm |  | TAK |  |
|  | Zasilanie: gniazdko sieciowe, gniazdo zapalniczki samochodowej |  | TAK |  |
|  | Dwa tryby pracy: chłodzenie i podgrzewanie |  | TAK |  |
|  | Zakres temperatur: tryb chłodzenia: +1°C do +15°C (do 30°C poniżej temperatury otoczenia); tryb podgrzewania: +50°C do +65°C |  | TAK |  |
|  | Szybkie chłodzenie |  | TAK |  |
|  | Panel sterowania soft-touch z regulacją temperatury |  |  |  |
|  | Podświetlenie diodami LED |  |  |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) |  | tak |  |
|  | Dostarczony produkt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. |  | tak |  |
|  | W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji w siedzibie Zamawiającego, do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt. |  | tak |  |
|  | Wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy |  | tak |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy max. 7 dni robocze od daty zgłoszenia konieczności naprawy |  | tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. |  | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. |  |  |  |
|  | Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | Tak, podać |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniających do wymiany podzespołu na nowe (3 naprawy) |  | Tak, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski |  | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny/ jeśli dotyczy/ |  | Tak |  |
|  | Dostarczony sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria. |  | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. |  | tak |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika D skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis