ZP/143/2024

Załącznik  D

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

| Wózek transportowy zamykany roletą podwójny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Zamknięty wózek transportowy, dwumodułowy przeznaczony do transportu i przechowywania materiałów medycznych. |  | TAK |  |
|  | Korpus wózka odlewany w jednym kawałku z giętej blachy stalowej z powłoką epoksydową w kolorze niebieskim RAL 5024. |  | TAK |  |
|  | Górna powierzchnia wózka tworzywowa wykonana PVC o grubości 10 mm w jednolitym białym kolorze. |  | TAK |  |
|  | Podstawa wózka z odbojnikami wykonanymi z ABS do amortyzacji wyposażona w 4 koła obrotowe dwutaśmowe o śr. 125 mm, dwa z nich z hamulcem. |  | TAK |  |
|  | Wózek zamykany dwiema roletami wykonanymi z ABS na klucz. |  | TAK |  |
|  | Wnętrze wózka dzielone na dwa segmenty wyposażone w boczne panele ślizgowe przeznaczone do montażu modułów 600*400 mm (ISO3394) oraz do innych akcesoriów magazynowych. |  | TAK |  |
|  | Wymiary wózka:(szer. x gł. x wys.) Szerokość 1480 mm (+/-) 20 mm Głębokość 570 mm (+/-) 20 mm Wysokość 1020 mm (+/-) 20 mm |  | TAK, podać |  |
|  | Waga wózka max. 80 kg. (+/-) 5 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) |  | tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. |  | tak |  |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika D skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis