1. W jakim celu zawarto w opisie przedmiotu zamówienia uprawnienia serwisowe Airpol, Karcher skoro nie ma tych urządzeń na myjni, czy w związku z tym są one konieczne?

**Nazwy własne Airpol, Karcher znalazły się w opisie w wyniku pomyłki.**

1. Proszę o załączenie DTR Kurtyn wentylacyjnych, Aparatów grzewczo wentylacyjnych, z podaniem ich typu i ilości do serwisowania.

**Kurtyny powietrzne FLOWAR**

**FLOWAR/SLIM – szt. 4**

**FLOWAR ELIST-TN-200 – szt. 16**

**FLOWAR – szt. 8**

**Aparaty grzewczo wentylacyjne**

**FLOWAR KML – szt. 6**

**FLOWAR LEO L1 – szt. 3**

1. Dla pełnego przeglądu oraz niektórych czynności serwisowych zawartych w tabeli, dostęp do urządzeń np. w zbiornikach układu podziemnego wymagają, opróżnienia i wyczyszczenia układu, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje podczas serwisu urządzeń czynności ascenizacyjne: obejmujące opróżnienie zbiorników, ich wyczyszczenie i utylizację oraz powtórne napełnienie wodą sieciową.

**Usługa obejmuje również opróżnienie i wyczyszczenie układu podziemnego, zbiorników i ich wyczyszczenie, utylizację odpadów oraz powtórne napełnienie wodą z sieci.**

1. Jak długiej gwarancji Zamawiający żąda od Wykonawcy po wykonaniu przeglądu serwisowego i czy ona dotyczy usługi oraz wymienionych materiałów eksploatacyjnych zużywających się podczas użytkowania, jak np. bajpasy pomp, uszczelnienia wodne i olejowe itp.

**Zamawiający nie żąda gwarancji na usługę konserwacji i serwisu urządzań myjni a jedynie rękojmi obowiązującej do czasu zlecenia kolejnej konserwacji**

1. Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie przeglądów okresowych co 3 i 6 miesięcy zawartych w tabeli zgodnie z dtr przez serwis do tego uprawniony i przeszkolony u producenta myjni.

**Zlecenie jest zleceniem jednorazowym.**

**Zlecenia na rok 2025 będą procedowane w oddzielnej procedurze.**

1. Proszę o wyjaśnienie jak ma wyglądać (wzór protokołu) dla pkt. 1.2.2. i jakie ma obejmować urządzenia:
1.2.2. Po wykonaniu usługi serwisowo - konserwacyjnej poszczególnych urządzeń Wykonawca dokona wpisów w Dzienniku Konserwacji
poszczególnych urządzeń (dziennik konserwacji zakłada wykonawca), wykona protokoły stanu technicznego na każde urządzenie,
ze szczegółową specyfikacją czynności koniecznych do wykonania naprawy urządzeń niesprawnych z uwzględnieniem wymiany
zużytych podzespołów oraz robót.
2. Proponujemy aby protokół 1.2.2 wykreślić z opisu przedmiotu zamówienia, bo protokół 1.2.3. zawiera przeprowadzone czynności z uwagami. Z tego co pamiętamy to książka serwisowa myjni jest na obiekcie i wcześniej została założona.

**(6 i 7)**

**Wpisy z wykonania usługi należy w istniejącą książkę serwisową myjni przechowywaną na myjni.**

1. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji do 14 dni roboczych , termin realizacji argumentujemy złożoną specyfiką urządzeń myjni i systemów.

**Zamawiający ze względu na pilną potrzebę Sił Zbrojnych a także zobowiązania budżetowe, nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji.**