## formularz cenowy
………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i rękawic do przygotowania i podawania cytostatyków, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.9.2025
FORMULARZ CENOWY
Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).
Pakiet nr 1 Rękawice winylowe i foliowe, rękawice jednorazowe CPV 18424300-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Niejałowe rękawice winylowe bezpudrowe diagnostyczne, surowiec: polichlorek winylu środek pudrujący: brak powierzchnia: gładka wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń AQL: max. 1,5 | rozmiary XS, S, M, L, XL | opakowanie | 100 sztuk |  |  | 330
2 | Rękawice jednorazowe foliowe | (M) damskie +(L) męskie | opakowanie | 100 sztuk |  |  | 1000
Razem pakiet nr 1
Pakiet nr 2 Rękawice sterylne do przygotowywania i kontaktu z cytostatykami CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice do przygotowywania cytostatyków (dla pracowni cytostatyków) Sterylne, Neoprenowe, Bezpudrowe. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Syntetyczna, wielowarstwowa powłoka polimerowa, z poliakrylanem i surfaktantem Kształt anatomiczny. Mankiet prosty, Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania Długość 280-292 mm dopasowana do rozmiaru Średnia grubość na palcu 0,19-0,21 mm; na dłoni 0,16-0,19 mm; na mankiecie 0,14-0,16 mm Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem min. 12N, po starzeniu min. 14N, AQL max. 1,0, Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R) | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | opakowanie | 50 par |  |  | 350
2 | Rękawice sterylne, bezpudrowe lateksowe powierzchnia zewnętrzna o podwyższonej chwytności, mikroteksturowana poziom protein < 10 ug/g rękawicy kształt anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Mankiet rolowany. Długośc rękawicy 270-285mm, dopasowana do rozmiaru, Grubość na palcu 0,27 +- 0,05mm, na dloni 0,22 +- 0,05mm, mankiecie 0,17 +- 0,05mm. Poziom AQL max. 0,65. | Rozmiary od 6,5 do 9,0 co 0,5 | opakowanie | 50 par |  |  | 350
Razem pakiet nr 2
Pakiet nr 3 Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, neoprenowe CPV 33141420-0, Rękawice jednorazowe CPV 18424300-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice chirurgiczne, Jałowe bezpudrowe, neoprenowe (polichloropren), Mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, kolor naturalny. Kształt anatomiczny. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna pokryta hydrofobowym polimerem. Grubość na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm. Długość min.300 mm. AQL max. 1,0. Pakowane parami w szczelne opakowanie (opakowanie papier - folia lub folia-folia). | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 77760
Razem pakiet nr 3
Pakiet nr 4 Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, lateksowe CPV 33141420-0 Rękawice jednorazowe CPV 18424300-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice chirurgiczne, Jałowe lateksowe, bezpudrowe, Do zabiegów mikrochirurgicznych, kształt anatomiczny, kolor brązowy lub zbliżony (odbijający światło), mankiet rolowany, Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna pokryta hydrofobową powłoką polimerową. Grubość na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm, Długość min 295 mm. Poziom protein lateksu < 30 µg/ g AQL max. 1,0, Pakowane parami w szczelne opakowanie (opakowanie papier - folia lub folia-folia). | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 114380
Razem pakiet nr 4
Pakiet nr 5 Rękawice chirurgiczne, jałowe CPV 33141420-0 Rękawice jednorazowe CPV 18424300-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | rękawice chirurgiczne, Jałowe neoprenowe (polichloropren), powierzchnia: teksturowana wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń długość rękawicy min. 292 mm, grubość na palcu min. 0,18 mm, na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min.0,13 mm, AQL: max.1,0 Wartość dla siły przy zerwaniu przed starzeniem – min. 13 N, po starzeniu min. 10 N . Bez tiuramów i benzotiazoli, Pakowane parami w szczelne opakowanie (opakowanie papier - folia lub folia-folia) | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 15220
Razem pakiet nr 5
Pakiet nr 6 Rękawice chirurgiczne, lateksowe i bezlateksowe CPV 33141420-0 Rękawice do przygotowywania i kontaktu z cytostatykami CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane wewnątrz (silikonowane, pokryte polimerem), teksturowane na palcach i wnętrzu dłoni, kolor natulanego lateksu/ biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, grubość ścianki na palcu 0,25±0,03 mm, na dłoni 0,21±0,02 mm, mankiecie 0,17±0,02, długość min. 300 mm, AQL 0,65, poziom protein lateksowych- max 30µg/g, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, odporne na przenikanie wirusów odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; | rozmiary od 5,5 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 4800
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane na palcach i wnętrzu dłoni, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, grubość ścianki na palcu: 0,33 ±0,03mm, na dłoni 0,31 ±0,03mm, mankiecie: 0,25±0,03 mm, długość min 300mm, typowa siła zrywu przed starzeniem 27N , AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, pozbawione alergenów Hev b1,b3, b5, b6.02 sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 7820
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą zawierającą dimetykon i glicerynę, gładkie z wykończeniem z mikroteksturą, kolor zielony, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, grubośc ścianki na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm, mankiecie 0.16 ± 0.02 mm, długość min 300mm, typowa siła zrywu przed starzeniem 15N AQL 0,65, poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 |  | 1 para |  |  | 16460
4 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, gładkie z wykończeniem z mikroteksturą, kolor zielony, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, grubość ścianki na palcu: 0,20±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02 mm, mankiecie:0,16±0,02mm, długość min. 300mm, AQL 0,65 typowa siła zrywu przed starzeniem 13 N sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, przebadane na min 8 substancji chemicznych w tym jodopowidon 10%, diglukonian chlorheksydyny 4%, formaldehyd 37% odporne na min 25 cytostatyków opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 2060
5 | Rękawice do przygotowywania cytostatyków (dla pracowni cytostatyków), ochronne, sterylne, neoprenowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, kolor zielony, kształt anatomiczny, mankiet prosty z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, długość min. 295 mm. grubość ścianki na palcu: 0.19 mm, na dłoni: 0.18 mm, na mankiecie: 0.15 mm, AQL 0,65, minimalna siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min 9 N, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, odporne na min 25 cytostatyków, opakowanie jednostkowe wewnętrzne i zewnętrzne foliowe; | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 17280
Razem pakiet nr 6
Pakiet nr 7 Rękawice do podawania cytostatyków i badań, niejałowe CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice do podawania cytostatyków (dla onkologii) Nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o przedłużonym mankiecie, przeznaczone do kontaktu z pacjentem chemioterapeutycznym, manipulacji preparatami cytostatycznymi, tekstura na końcach palców, długość minimum 290 mm, grubość na palcu min. 0,14, na dłoni min. 0,10 na mankiecie min. 0,07, AQL 1,0 | rozmiary XS, S, M, L, XL | opakowanie | 100 sztuk | 18.99 | 8% | 3690 | 70073.1 | 75678.948
| Razem pakiet nr 7 | [6 empty] | 70073.1 | 75678.948
Pakiet nr 8 Rękawice diagnostyczne do podawania cytostatyków i badań CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny - pasujący na lewą i prawą dłoń powierzchnia teksturowana na końcach palców AQL max 1,0 Mankiet rolowany Długość min. 240 mm Grubość na palcu min. 0,11 mm; na dłoni 0,06 mm; na mankiecie 0,05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, | Rozmiary XS, S, M, L, XL | opakowanie | 100 sztuk |  |  | 125
2 | Rękawice diagnostyczne do dezynfekcji i mycia, nitrylowe bezpudrowe, odporne na przebicia, kształt uniwersalny - pasujący na lewą i prawą dłoń powierzchnia zewnętrzna teksturowana powierzchnia wewnętrzna chlorowana AQL max 1,5 Mankiet rolowany Mankiet przedłużony długość min. 295 mm Grubość na palcu min. 0,12 mm; na dłoni min. 0,10 mm; na mankiecie min. 0,09 mm | Rozmiary S, M, L, | opakowanie | 100 sztuk |  |  | 35
3 | Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe z syntetycznego nitrylu, dwuwarstwowe, do procedur wysokiego ryzyka, zewnętrzna strona w kolorze jasnym, wewnętrzna strona w kolorze ciemnym, o kształcie uniwersalnym pasujące na obie dłonie z mankietem rolowanym , teksturowane na końcach palców, o grubości ścianki na palcu min.0.22 mm, na dłoni min. 0.15 mm, o długości min. 280 mm AQL 0,65, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych w tym fentanylu, przebadane na przenikanie mikroorganizmów, siła zrywu przed starzeniem min.14,0 N po starzeniu min.11,0 N. Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym | Rozmiary S, M, L | opakowanie | 100 sztuk |  |  | 20
Razem pakiet nr 8
Pakiet nr 9 Rękawice diagnostyczne CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Niesterylne rękawice bezpudrowe wykonane z lateksu mikrotekstura na całej powierzchni rękawicy grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min245mm. AQL 1,0, siła zrywu min 6N. przebadane na przenikanie mikroorganizmów. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | Rozmiary XS, S, M, L, XL | opakowanie | 100 sztuk |  |  | 4980
2 | Niesterylne rękawice pudrowane wykonane z lateksu. mikrotekstura min na końcach palców grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm, na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 245mm. AQL 1,0, siła zrywu min 6N odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | Rozmiary XS, S, M, L, XL | opakowanie | 100 sztuk |  |  | 1470
Razem pakiet nr 9
Pakiet nr 10 Rękawice diagnostyczne z witaminą CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe niesterylne z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium lub przez producenta , chlorowane od wewnątrz, Mikroteksturowane na cełej powierzchi rękawicy grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm AQL 1.0, siła zrywu min 6N odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych, w tym odporne na 2 kwasy na min. 5 poziomie, odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy min. na poziomie 1 Przebadane na min. 12 cytostatyków Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu | Rozmiary XS, S, M, L, XL | opakowanie | 100 sztuk |  |  | 220
Razem pakiet nr 10
Pakiet nr 11 Rękawice diagnostyczne, koszyki CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Niejałowe rękawice bezpudrowe z syntetycznego nitrylu pojedynczo chlorowane, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, teksturowane na końcach palców. AQL max. 1,0 Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6N. Grubość na palcu min.0,09 mm, na części dłoniowej min.0,05mm, na mankiecie min. 0,05mm. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów, przebadane na przenikanie min.20 cytostatyków ˃240 minut Rękawice posiadające badanie na min. 3 związki chemiczne o działaniu dezynfekcyjnym (występujące w środkach do dekontaminacji). | Rozmiary XS, S, M, L, XL | opakowanie 100 sztuk | w zależności od wielkości opakowania należy wycenić: op. 150 szt. – 43 333 op.; op. 100 szt. –65 000 op; op. 200 szt. – 32 500 op. |  |  | 156500
2 | Koszyk/ uchwyt na rękawiczki pasujący do opakowań do pozycji 1 metalowy, do zawieszenia na ścianie, potrójny. |  | sztuka | sztuka |  |  | 50
3 | Koszyk/ uchwyt na rękawiczki pasujący do opakowań do pozycji 1 metalowy, do zawieszenia na ścianie, pojedynczy |  | sztuka | sztuka |  |  | 30
Razem pakiet nr 11
Pakiet nr 12 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe CPV 33141420-0 CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, kolor kremowy rękawicy wierzchniej i ciemnozielony rękawicy spodniej, powierzchnia zewnętrzna: rękawicy wewnętrznej gładka, chlorowana, rękawicy zewnętrznej mikroteksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna obu rękawic polimeryzowana, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, łączna grubość: na palcu min. 0,39 mm, na dłoni min. 0,37 mm, mankiecie min. 0,29 mm, długość min. 282mm, AQL 0,65, poziom protein lateksowych- max 30µg/g, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, odporne na przenikanie wirusów opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice nieskładane na pół, dyspenser standardowy wyposażony w 1 otwór; pakowane po 2 pary w opakowaniu jednostkowym (rękawica spodnia na górze, pod nią rękawica wierzchnia, pakowane w jedną kopertę papierową), | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 13990
Razem pakiet nr 12
Pakiet nr 13 Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, bezpudrowe CPV 33141420-0 CPV 18424300-0 Rękawice jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, wykonane z mieszanki poliizoprenu i neoprenu, bezpudrowe, pokryte polimerem od wewnątrz, gładkie z wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalny, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, grubość ścianki na palcu: 0.21 ± 0.03 mm, na dłoni: 0.19 ± 0.03 mm, na mankiecie: 0.16 ± 0.03 mm, długość min. 300mm, AQL 0,65 typowa siła zrywu przed starzeniem 12 N sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, odporne na min 25 cytostatyków, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 7030
Razem pakiet nr 13
Pakiet nr 14 Rękawice chirurgiczne CPV 33141420-0 Rękawice jednorazowe CPV 18424300-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Ilości w opakowaniu | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość na 24m-ce | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
1 | rękawica chirurgiczna. Jałowa pudrowana. lateks z kauczuku naturalnego środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana powierzchnia zewnętrzna: teksturowana wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg, lub prosty mankiet ze wzmocnieniami, kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń długość rękawicy: min. 280mm, grubość na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min. 0,18mm, na mankiecie min. 0,14 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 14 N, po starzeniu min. 12 N, AQL: max. 1,0 zawartość protein: < 91 µg/g Pakowane parami w szczelne opakowanie (opakowanie papier - folia lub folia-folia) | Rozmiary od 6,0 do 8,5 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 65000
2 | rękawice chirurgiczne, bezpudrowe. lateks z kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa (pokrycie wewnętrzne) Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed starzeniem – min 13 N, po starzeniu min. 11 N Długość rękawicy min. 280 mm, grubość na palcu min 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,14 mm, Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń AQL: max. 1,0 zawartość protein: < 10 µg/g Pakowane parami w szczelne opakowanie (opakowanie papier - folia lub folia-folia). | rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 para | 1 para |  |  | 46080
Razem pakiet nr 14