Załącznik nr 4h do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 8 – zakup drukarki kodów na probówkach

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Drukarka kodów na probówkach | Tak |  |
| 22 | Technologia druku - Termotransfer | Tak |  |
| 23 | Rozdzielczość druku - 300 dpi | Tak |  |
| 24 | Prędkość druku 50,80 mm/s | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 25 | Kolor druku: Monochromatyczny | Tak |  |
| 26 | Etykiety Ciągłe i wykrawane | Tak |  |
| 27 | Maks. szerokość etykiety 50,80 mm | Tak |  |
| 28 | Maks. długość wydruku 1016,00 mm | Tak |  |
| 29 | Opcje łączności: Bluetooth® 5 Low Energy (klasa II), USB 2.0, Wi-Fi | Tak |  |
| 30 | Obsługiwane oprogramowanie: Brady Workstation, Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe, Sterownik do systemu Windows | Tak |  |
| 31 | Obsługiwane urządzenia -Android 5 i nowsze, -iPhone 5S lub nowszy z systemem iOS 10 i nowszymi wersjami | Tak |  |
| 32 | Typ kodu kreskowego: Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, GS1 DataBar, HIBC, Przeplatane 2 z 5, UPC-A, UPC-E | Tak |  |
| 33 | Wskaźniki na ekranie Czas pracy akumulatora, Rozpoznawanie numeru części taśmy i etykiety, Pozostałe zasilanie, Status Bluetooth, Komunikaty o błędach, WiFi | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 34 | Obcinarka Automatyczna | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 39 | Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra, Odporność na wstrząsy klasy wojskowej (MIL-STD-810G) | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.