Kraków,04.02.2025 r.

**DZ.271.18.130.2025**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

**dotyczy: postępowania DZ.271.18.2025 - Dzierżawa kamizelek defibrylujących**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

***Pytanie 1***

Dotyczy : Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

Pkt. 4 wymagany rok produkcji – Z uwagi na fakt, że w skład zestawu kamizelki defibrylującej wchodzi m.in. monitor, baterie, ładowarka i pas z elektrodami, które mogą być pojedynczo wymieniane w trakcie świadczenia usługi u jednego pacjenta. Elementy te podlegają obowiązkowi certyfikacji. Z uwagi na charakter usługi, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy Zamawiający zmieni wymóg „produkcji min. 2023” na „wymóg certyfikowania urządzenia min. 2023”

***Odpowiedź:* Tak, Zamawiający modyfikuje pkt 4 w załączniku nr 3 do SWZ, który przyjmuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **oferowana kamizelka - wymóg certyfikowania urządzenia, min. 2023** | **TAK, podać**  | **–** |  |

W załączeniu do niniejszego pisma obowiązujący załącznik 3 do SWZ, uwzględniający zmiany wynikające z powyższej odpowiedzi.

***Pytanie 2***

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par. 2 ust. 5 lit. c) wzoru umowy (załącznik 2 do SWZ) w ten sposób, aby uzyskał brzmienie „ c) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych, adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów i wskaźnika wyliczonego w następujący sposób: wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z komunikatów Prezesa GUS w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę, który to wskaźnik (określony procentowo) zostanie pomniejszony o 10%”, gdyż w projekcie to postanowienie umowy – przy wzroście cen materiałów i kosztów – prowadziłoby do przyjęcia ujemnego wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia, a więc do jego obniżenia?

***Odpowiedź:* Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 2 do SWZ (wzór umowy) w par. 2 ust 5 lit. c), które przyjmują brzmienie:**

1. **wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych, adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów i wskaźnika wyliczonego w następujący sposób: wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z komunikatów Prezesa GUS w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę;**

W załączeniu do niniejszego pisma obowiązujący załącznik 2 do SWZ, uwzględniający zmiany wynikające z powyższej odpowiedzi.

***Pytanie 3***

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par. 2 ust. 5 lit. d) wzoru umowy (załącznik 2 do SWZ) w ten sposób, aby maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosiła 10%, aby umowa mogła lepiej zabezpieczyć strony w przypadku wystąpienia wysokiej inflacji?

***Odpowiedź:* Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 2 do SWZ (wzór umowy) w par. 2 ust 5 lit. d), które przyjmują postać:**

1. **maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 8% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy;**

W załączeniu do niniejszego pisma obowiązujący załącznik 2 do SWZ, uwzględniający zmiany wynikające z powyższej odpowiedzi.