URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl    www.um.swidnica.pl

DI.7013. 22.2023                                                                         Świdnica 24 kwietnia 2024 r.

WYKONAWCY

- wszyscy-

dotyczy: postępowania nr P-47/V/24  o udzielenie zamówienia publicznego   pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy”

przemysłowej w Świdnicy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)  informujemy, że w toku niniejszego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Pytanie 1:

Branża elektryczna .

- Proszę o zamieszczenie dokumentacji z branży elektrycznej dot. głównej drogi                                ul. Sudeckiej , została zamieszczona jedynie dokumentacja dot. sięgaczy.

- Proszę o zamieszczenie sylwetek słupów oraz wysięgników dot. drogi głównej, sięgaczy i przejść dla pieszych.

Odpowiedź 1:

- Dokumentacja w zakresie ul. Sudeckiej (głównej), jest zamieszczona, jako odrębne opracowanie autorstwa Pana Roberta Biedki - Dokumentacja 1c pn. „Budowa oświetlenia ulicy Sudeckiej w Świdnicy”.

W uzupełnieniu zamieszczamy Projekt wykonawczy doświetlenia przejść dla pieszych - oświetlenie doprojektowanego ciągu pieszorowerowego wzdłuż ul. Sudeckiej (Dokumentacja 1c1), autorstwa MTI Projekt, z siedzibą: ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Dokumentację 1c oraz Dokumentację 1c1 należy czytać łącznie, jako jeden kompletny projekt.  Zbiorcze przedmiary robót załączone z Dokumentacją 1d obejmują przedmiary dotyczące Dokumentacji 1c i 1c1.

- W uzupełnieniu załączamy "Opis równoważny słupów oświetleniowych"                              (w załączeniu)

Pytanie 2:

Branża elektryczna.

Ulica Pogodna

Proszę o informację czy tak jak w projekcie mają być zastosowane słupy aluminiowe? W I i II etapie były zastosowane słupy stalowe.

Odpowiedź 2:

Należy zastosować słupy aluminiowe zgodnie z projektem.

Ponadto, w związku z ujawnioną kolizją kabla średniego napięcia z zaprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Sudeckiej, Zamawiający załącza projekt usunięcia tej kolizji - Dokumentacja 1f .

Wszystkie roboty objęte dokumentacjami  uzupełniającymi  stanowić będą przedmiot zarówno robót budowlanych jak i nadzoru inwestorskiego. nadzoru inwestorskiego

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maciej Gleba

Otrzymują:

- WPI,

- a/a.