Kraków, 24.01.2025 r.

**DZ.271.1.74.2025**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.1.2025 – Dostawa wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

***Pytanie 1***

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy w częściach 1 oraz 2 postępowania wyraża zgodę na naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy - Wykonawca w ciągu dwóch dni od zaakceptowania zgłoszenia wysyła zastępczą jednostkę sterującą oraz organizuje odbiór urządzenia przeznaczonego do naprawy kurierem.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie 2***

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści prowadnik o jednej średnicy 185 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.