**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Projekt przebudowy wejścia do magazynu – ul. Golisza 8 w Szczecinie”**

1. **Wstęp**

Realizacja zadania wynika z potrzeby dostosowania pomieszczenia na potrzeby magazynu Pogotowia Wodno- kanalizacyjnego wraz z umożliwieniem dostępu do magazynu bezpośrednio z placu manewrowego.

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do magazynu – ul. Golisza 8 w Szczecinie zlokalizowanego zgodnie ze wskazaniem na Załączniku graficznym nr 2. Obiekt znajduje się na działce nr 8/18, obręb Nad Odra 97, przy ul. Golisza 8 w Szczecinie. Właścicielem terenu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie.

1. **Zakres zamówienia**
   1. Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
   2. sporządzenie kompletnego projektu budowlanego przebudowy obiektu;
   3. sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
   4. sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
   5. sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ;
   6. uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami, np. pozwolenie na budowę / zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektu budowlanego nie wymagających pozwolenia na budowę pozwolenie na budowę / zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających powyższego.
   7. Dokumentacja powinna uwzględniać m.in.:
   8. rozwiązanie projektowe ekonomiczne ale i zgodne z przepisami;
   9. przebudowę magazynu warsztatów polegającą na wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu dotychczasowego okna;
   10. dobranie stolarki spełniającej obowiązujące normy, nawiązującej do pozostałych drzwi wejściowych do obiektu;
   11. przesunięcie instalacji grzewczej (1 grzejnik znajdujący się pod oknem przeznaczonym docelowo na wejście do pomieszczenia);
   12. wykończenie ściany elewacyjnej po rozbiórce (tynk, malowanie)
   13. obliczenia statyczne.
   14. spełnienie wymogów obowiązujących przepisów, dotyczących zawartości projektu przebudowy.
   15. Dostarczenie dokumentacji do siedziby Zamawiającego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DWG, DOC, XLS, ATH, itp. oraz wersji nieedytowalnej PDF. Wszystkie przekazywane płyty CD/DVD powinny być dokładnie i jednoznacznie opisane.