## Pakiet nr 1
Zakup odczynników do analizy niestabilności mikrosatelitarnej (analiza MSI przy wykorzystaniu 5 markerów mononukleotydowych: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, MONO-27 i 2 markerów pentanukleotydowych: Penta C, Penta D) metodą multiplex PCR i elektroforezy kapilarnej z następową analizą fragmentów.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, numer katalogowy | Ilość op. | Cena jedn. zł. netto | Wartość zł. netto (kolumna 4 x 5) | Vat % | Wartość zł. brutto (kolumna 6+VAT)
1 | Test do analizy niestabilności mikrosatelitarnej (analiza MSI przy wykorzystaniu 5 markerów mononukleotydowych: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, MONO-27 i 2 markerów pentanukleotydowych: Penta C, Penta D). Opakowanie na 100 reakcji. |  | 6
2 | Wzorzec matrycy do kalibracji spektralnej aparatów do elektroforezy kapilarnej. Zawiera fragmenty DNA znakowane 5 różnymi barwnikami fluorescencyjnymi (fluoresceiną, JOE, TMR-ET, CXR-ET oraz WEN). Opakowanie na 5 kalibracji spektralnych. |  | 1
Razem
Minimalny wymagany termin ważności odczynników: 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 2
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
LP. | Przedmiot zamówienia | ilość |  | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | Cena jedn.netto/zł | Wartość netto/zł. (kolumna 3x5) | Podatek VAT % | Wartość brutto/zł. (kolumna 6+7)
1 | Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Długość końcówki 45.8 mm, długość kołnierza 3.9 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 2ul , 10ul. Średnica otworu wylotowego 0.4mm. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. | 125 | op
2 | 1-100ul niskoretencyjne sterylne końcówki z filtrem z HDPE, wykonane z polipropylenu o czystości medycznej spełniającej normę USP klasa VI, długość całkowita tipsa 55 mm ; długosć kolnierza 17 mm; wolne od Dnaz,Rnaz, endotoksyny, pirogenu, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR oraz metali ciezkich. Końcówki dostarczane w pudełkach wyposażonych w zawiasy. Pudełka można autoklawować. Każde pudełko z końcówkami pakowane jest osobno. Sterylizowane radiacyjnie zgodnie z normą ISO 11137-2. W opakowaniu 10 pudełek po 96 końcówek. | 60 | op
3 | 1-200ul niskoretencyjne sterylne końcówki z filtrem z HDPE, wykonane z polipropylenu o czystości medycznej spełniającej normę USP klasa VI, długość całkowita tipsa 55 mm ; długosć kolnierza 17 mm; wolne od Dnaz,Rnaz, endotoksyny, pirogenu, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR oraz metali ciezkich. Końcówki dostarczane w pudełkach wyposażonych w zawiasy. Pudełka można autoklawować. Każde pudełko z końcówkami pakowane jest osobno. Sterylizowane radiacyjnie zgodnie z normą ISO 11137-2. W opakowaniu 10 pudełek po 96 końcówek. | 25 | op
4 | 100-1000ul niskoretencyjne sterylne końcówki z filtrem z HDPE; wykonane z polipropylenu o czystości medycznej spełniającej normę USP klasa VI, długość całkowita tipsa 75 mm; długosć kolnierza 18 mm; wolne od Dnaz,Rnaz, endotoksyny, pirogenu, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR oraz metali ciezkich. Końcówki dostarczane w pudełkach wyposażonych w zawiasy. Pudełka można autoklawować. Każde pudełko z końcówkami pakowane jest osobno. Sterylizowane radiacyjnie zgodnie z normą ISO 11137-2. W opakowaniu 10 pudełek po 96 końcówek. | 75 | op
5 | Końcowki z filtrem, pojmeność 5 ml, sterylne, dostarczane w rakach. Wolne od RNaz DNaz, DNA, inhibitorów PCR i wolne od pirogenów. Opakowanie 50sztuk/rak | 10 | op
6 | Probówki po 4 w stripie o poj. 0,1 ml, z wieczkami w zestawie, kompatybilne z termocyklerem Corbett Rotorgene, wolne od Dnaz,Rnaz i pirogenu. Wykonane w 99,9% czystego PP. W opakowaniu 250 stripów probówek i 250 stripów wieczek. | 25 | op
7 | Cienkościenne probówki 0.2ml do PCR wykonane w 99,9% z czystego polipropylenu. Płaskie wieczko probówki wyposażone jest w wydłużony kapsel uniemożliwiający odparowanie próbki podczas reakcji PCR. Probówki są cienkościenne i mogą być wykorzystywane w aparatach do Real-Time PCR. Probówki bezbarwne. Probówki wolne są do RNaz, DNaz i endotoksyn; niesterylne. W opakowaniu 1000 sztuk. | 100 | op
8 | 1.5 ml probówki, z zamkiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem, sterylne, możliwość wirowania przy prędkosci 30.000xg. Opakowanie 250 szt. | 60 | op
9 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2.0 ml, niskoretencyjne, przezroczyste, sterylne,250 szt. | 50 | op
10 | Pipety Pasteura 3 ml, sterylne, pakowane indywidualnie, skalowane. op. 100 szt. | 30 | op
11 | Pudełko polipropylenowe 81-dołkowe na probówki 2 ml. Wymiary 125x125x45mm (43 mm bez pokrywy), op. 5 sztuk | 15 | op
12 | Statywy na probówki PCR, 96-dołkowy z przezroczystą pokrywą, wymiary 138x98x39 mm (30 mm bez pokrywy), układane w stosy, różne kolory w opakowaniu, op. 5 szt. | 15 | op
13 | Płytki kompartybilne z aparatami ABI (sekwenator i aparat do qPCR Quant Studio). Płytka z półkołnierzem oraz z podniesionym rantem, na jednym boku nacięcie. Wykonane z polipropylenu o czystości 99,9 %. Wolne od RNaz Dnaz i pirogenów. W opakowaniu 10 płytek | 8 | op
14 | Probówki 15 ml z polipropylenu, gradientowane do 0.5 ml z krokiem co 0.1 ml i powyżej 0.5 ml z krokiem co 0.5 ml, stożkowe. Z miejscem do opisu na korku i na ściance Wymiary 17.1x120mm. Możliwość wirowania przy prędkości 15500 rpm. Sterylne. W worku 40 sztuk | 1 | op
15 | Probówki 50 ml z polipropylenu, gradientowane od 0.5 ml, stożkowe. Z miejscem do opisu na korku i na ściance Wymiary 30x115mm. Możliwość wirowania przy prędkości 15500 rpm. Sterylne. W worku 20 sztuk | 1 | op
16 | Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe, z indywidualnymi zintegrowanymi zamknięciami. Przezroczyste. W worku 120 szt | 3 | op
17 | Statyw chłodzący na probówki 0.1 ml kompatybline z aparatem RotorGene. Statyw mieści 64*0,1 ml, 16*0,2ml i 4*0,5 ml. Utrzymuje temperature poniżej 40C w czasie do 2.5 godziny. Satyw koloru niebieskiego pod pływem wzrostu temperatury zmienia kolor na biały. Statye posiada przezroczystą pokrywę W opakowaniu 2 sztuki | 2 | op
18 | Statyw chłodzący na probówki 0.2 ml pojedyncze, w stripach lub płytkę 96 dołkową. Utrzymuje temperature poniżej 40C w czasie do 3 godziny. Satyw koloru fioletowego pod pływem wzrostu temperatury zmienia kolor na różowy. W opakowaniu 2 sztuki | 2 | op
19 | Satyw chłodzący o wymiarach 146x105x70 mm. Pojemnosć 24 x0.5, 1.5 lub 2 ml. Satyw koloru fioletowego pod pływem wzrostu temperatury zmienia kolor na różowy. W opakowaniu 1 sztuka | 2 | szt
20 | Aluminiowa, niesterylna folia do zakejania płytek. Możliwość pracy w zakresie temperatur -80 °C to +120 °C. Przebijalna, wolna od Dnaz, RNAz. Opakowanie 100 sztuk | 1 | op
21 | Probówki do głębokiego morżenia 2ml, zewnętrznie gwintowane, samostojące, opakowanie 100szt. | 2 | op
22 | Probówki do mrożenia w ciekłym azocie 1,2ml, opakowanie 100szt | 1 | op
23 | Pipeta Pasteura 3 ml, niesterylna, długość 155 mm, o poj. całkowitej 7 ml, op. 500 szt. | 30 | op
24 | Statyw 80-dołkowy. wymiary: 226x67x28 mm; pojemność: 5x16 probówek do 2 ml , maks. 11x26 mm; kolor: bezbarwny, op. 5 szt. | 6 | op
25 | Statyw 36-dołkowy na probówki 15 mL do głębokiego zamrażania, zielony, wymiary 144x144x127 mm (102 mm bez pokrywy), wytrzymały na temperaturę od -90°C, materiał polipropylen. | 5 | sz
26 | Statyw 16-dołkowy na probówki 50 mL do głębokiego zamrażania, niebieski, wymiary 144x144x127 mm (102 mm bez pokrywy), wytrzymały na temperaturę od -90°C, materiał polipropylen. | 3 | sz
27 | Czterostronny statyw o wymiarach 171x91x54 mm; możliwość pracy z 32 probówkami 0.5ml, 32 probówkami o poj. 1.5-2 ml; 12 probówkami 15 ml oraz 4 probówkami 50 ml, różne kolory, fluorescencyjne, wytrzymały na temperaturę od -90°C, materiał polipropylen,. | 3 | sz
28 | Końcówki Vertex o poj. 1250ul, niskoretencyjne, przezroczyste, sterylne, z filtrem, w rakach,10x96 szt. Końcówki o poj. 1250ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Długość końcówki 90,2 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 100ul , 500ul, 1000ul. Średnica otworu wylotowego 0.4mm. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. | 10 | op
29 | Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 0.1 - 2 uL, autoklawowalna, 4-cyfrowy regulator pojemności, ergonomiczny uchwyt, autoblokada zapobiegającą przypadkowej zmianie pojemności podczas pipetowania, lekka konstrukcja | 5 | szt
30 | Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 0.5 - 10 uL, autoklawowalna, 4-cyfrowy regulator pojemności, ergonomiczny uchwyt, autoblokada zapobiegającą przypadkowej zmianie pojemności podczas pipetowania, lekka konstrukcja | 5 | szt
31 | Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 10 - 100 uL, autoklawowalna, 4-cyfrowy regulator pojemności, ergonomiczny uchwyt, autoblokada zapobiegającą przypadkowej zmianie pojemności podczas pipetowania, lekka konstrukcja | 5 | szt
32 | Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 20 - 200 uL, autoklawowalna, 4-cyfrowy regulator pojemności, ergonomiczny uchwyt, autoblokada zapobiegającą przypadkowej zmianie pojemności podczas pipetowania, lekka konstrukcja | 5 | szt
33 | Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 100 - 1000 uL, autoklawowalna, 4-cyfrowy regulator pojemności, ergonomiczny uchwyt, autoblokada zapobiegającą przypadkowej zmianie pojemności podczas pipetowania, lekka konstrukcja | 5 | szt
34 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o zakresie 1000-5000 ul, przyjazny dla kciuka, miękki, sprężynowy system pipetowania, blokada regulatora pojemności zapobiegająca przypadkowej zmianie pojemności | 3 | szt
35 | Pipeta 8-kanałowa, zmiennopojemnościowa, o zakresie pojemności 0.5-10 uL, autoklawowalna, 4-cyfrowy regulator pojemności, ergonomiczny uchwyt, autoblokada zapobiegającą przypadkowej zmianie pojemności podczas pipetowania, lekka konstrukcja | 1 | szt
36 | Zestaw do oczyszczania produktów PCR i bibliotek NGS oraz rozdział produktów pod względem wielkości w oparciu o kulki magnetyczne. Odzysk amplikonów >100 bp z niezmiennością i wysoką reproduktywnością. Skuteczne i całkowite usunięcie zanieczyszczeń takich jak: primery, dimery primerów, sole i dNTP-y, op. 500 ml | 5 | szt
37 | Płytka do hodowli komórkowych, TC, 6-dołkowa, z pokrywką, sterylna, niepirogenna, przezroczysta, indywidualne kody alfanumeryczne w celu identyfikacji dołków, płaskie dno, pakowana pojedynczo, op. 50 szt. | 1 | op
38 | Płytka do hodowli komórkowych z powierzchnią o bardzo niskim przyleganiu komórek dzięki kowalencyjnie związanej warstwie hydrożelowej , 24-dołkowa, poj. dołka 3,4 ml przezroczysta, płaskie dno, indywidualnie pakowana, sterylna, op.24 szt. | 3 | op
39 | Płytka do hodowli komórkowych z powierzchnią o bardzo niskim przyleganiu komórek, dzięki kowalencyjnie związanej warstwie hydrożelowej , 6-dołkowa, poj. dołka 16,8 ml przezroczysta, płaskie dno, indywidualnie pakowana, sterylna, op.24 szt. | 2 | op
40 | Końcówki Vertex o poj. 10 ul, niskoretencyjne, do pipet P2/P10, sterylne, z filtrem, w rakach,10x96 szt. Końcówki o poj. 10ul, niskoretencyjne z filtrem HDPE, sterylne. Wykonane z polipropylenu spełniającego normę FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI. Bardzo ostro zakończone (stożek na całej długości końcówki), umożliwiające precyzyjne pipetowanie. Długość końcówki 31.1 mm. Końcówka posiada znaczniki objętości 2ul , 10ul. Średnica otworu wylotowego 0.4mm. Końcówki umieszczone w pudełkach. Pudełko zostało tak zaprojektowane, aby można było bezpośrednio do niego wkładać końcówki umieszczone na tackach. Kształt tacki, na której umieszczone są końcówki pozwala na pracę z pipetami wielokanałowymi- nie zawiera kołnierza. Wieczko pudełka przezroczyste. Kształt wieczka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem pudełka, zwalnianie zamknięcia wieczka możliwe przy użyciu jeden ręki, poprzez naciśnięcie palcem miejsca z opisem PRESS. Pudełko nadaje się do wielokrotnego autokawowania. Z przodu każdego pudełka znajduje się etykieta z numerem katalogowym, opisem, numerem seryjnym Każde pudełko z końcówkami zapakowane indywidualnie w folie Produkt wolny od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 10 pudełek po 96 końcówek. | 5 | op
RAZEM: