**Zapotrzebowanie na zakup i dostawę materiałów hydraulicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **j.m.** | **Ilość** |
| **1** | Rura PCV Ø50 2x1m | szt | 2 |
| **2** | Rura PCV Ø50 2m | szt | 1 |
| **3** | Rura PCV Ø50 0,5m | szt | 2 |
| **4** | Rura PCV Ø50 0,3m | szt | 3 |
| **5** | Kolano PCV Ø50/45° | szt | 10 |
| **6** | Kolano PCV Ø50/90° | szt | 2 |
| **7** | Trójnik PP Ø20/ ½ /20 GW | szt | 4 |
| **8** | Złączka prosta PEX zaciskowa Ø16 | szt | 4 |
| **9** | Rura PEX Ø16 | m | 100 |
| **10** | Podejście pod baterię PEX Ø16/ 1/2 | szt | 6 |
| **11** | Złączka prosta skręcana PEX Ø16 / 1/2 | szt | 4 |
| **12** | Kolano PEX zaciskowe Ø16 / 1/2 | szt | 4 |
| **13** | Kolano PEX skręcane Ø16/ 1/2 | szt | 4 |
| **14** | Trójnik miedziany zaciskowy Ø15 | szt | 3 |
| **15** | Kolano zaciskowe miedziane Ø15 | szt | 4 |
| **16** | Przejściówka miedziana zaciskowa Ø15/ ½ GW | szt | 4 |
| **17** | Klipsy do PEX Ø16 | szt | 30 |
| **18** | Przedłużka 20x 1/2 | szt | 12 |