Załącznik nr 4d do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 4 – zakup aparatu do sekwencjonowania paneli genowych

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 36 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Sekwenator NGS | Tak |  |
| 22 | System: umożliwiający sekwencjonowanie następnej generacji (ang. next-generation sequencing) | Tak |  |
| 23 | Technologia sekwencjonowania „ABC” - Avidity Base Chemistry, amplifikacja na zasadzie „toczącego koła” (ang. Rolling Circle Amplification – RCA) | Tak – 8 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 24 | Obsługiwane komory przepływowe Dual flow cell (2 różne komory przepływowe jednocześnie, niezależnie) | Tak – 9 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 25 | Kompatybilne rodzaje flow cell a. Niskoprzepustowe (low output) - do 250 milionów odczytów, max. wydajność 75Gb b. Średnioprzepustowe (medium output) - do 500 milionów odczytów, max. wydajność 150Gb c. Wysokoprzepustowe (high output) - do 1 miliarda odczytów, max. wydajność 300Gb | Tak |  |
| 26 | Maksymalna wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy: 600 Gb przy użyciu dwóch wysokoprzepustowych flow cell 2 x 150 bp | Tak |  |
| 27 | Zmienna długość odczytu: Od 2 x 75 bp do 2 x 300 bp, możliwość dostosowania do wybranej aplikacji | Tak –7 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 28 | Dokładność odczytu: Q30: >90% w trybie odczytu 2 x 75 bp i 2 x 150 bp Q30: >85% w trybie odczytu 2 x 300 bp | Tak – 6 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 29 | Dokładność odczytu przy użyciu zestawów do sekwencjonowania typu ultra: Q40: >90% uzyskanych danych Q50: >70% uzyskanych danych | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 30 | Aplikacje: a. DNA-Seq (Whole Genome Sequencing, Targeted Sequencing, Methylation Sequencing, 16S Amplicon Sequencing) b. RNA-Seq (Single-Cell RNA Sequencing, microRNA Sequencing) | Tak |  |
| 31 | Zintegrowany ekran dotykowy | Tak |  |
| 32 | Oprogramowanie: Dedykowane oprogramowanie do obsługi instrumentu | Tak |  |
| 33 | Generowanie wyników w postaci plików FASTQ | Tak |  |
| 34 | Czujniki elektroniczne: Identyfikacja i sprawdzanie komponentów na podstawie kodu kreskowego | Tak |  |
| 35 | Wymiary instrumentu nie większe niż: 80 cm x 100 cm x 80 cm (wysokość x szerokość x głębokość) | Tak |  |
| 36 | Urządzenie dostarczone z blatem gwarantującym poprawne działanie instrumentu | Tak |  |
| 37 | UPS podtrzymanie pracy urządzenia do 30 min w przypadku zaników prądu | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.