Załącznik nr 4- OPZ

Dotyczy: Echolaser

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |  |
| 3 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak , podać |  |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |  |
| 6 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |  |
| 7 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 10 dni roboczych | Tak |  |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |  |
| 9 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać ilość |  |  |
| 10 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |  |
| 12 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka (przy dostawie urządzenia) | Tak |  |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF (przy dostawie urządzenia) | Tak |  |  |
| 14 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |  |
| 15 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |  |
| 16 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024/2025 | Tak, podać |  |  |
| 17 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 18 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |  |
| 19 | Echolaser system | Tak Podać model |  |  |
| 20 | Możliwość dostosowania leczenia do kształtu i położenia zmiany | Tak |  |  |
| 21 | Jednorazowy zestaw włókien światłowodowych zawiera introduktor, igłę Chiba (21G) o wysokiej echogeniczności i włókno optyczne ilość 200 zestawów czas przydatności 36 miesięcy z możliwością wymiany na dłuższy termin przydatności, przed utratą daty ważności co najmniej 4 miesiące. | Tak |  |  |
| 22 | Typ lasera – diodowy | Tak |  |  |
| 23 | Aplikacja przezskórna | Tak |  |  |
| 24 | Ilość kanałów lasera – min. 2 | Tak |  |  |
| 25 | Maksymalna moc jednego włókna – 7W | Tak |  |  |
| 26 | Światło lasera o długości fali 1064nm | Tak |  |  |
| 27 | Włókna optyczne o średnicy max 0,3mm | Tak |  |  |
| 28 | Średnica igły max. <0,8 mm / 21G | Tak |  |  |
| 29 | Oprogramowanie do tarczycy z licencją | Tak |  |  |
| 30 | Przystawka do tarczycy ESI | Tak |  |  |
| 31 | Dedykowany uchwyt do głowicy liniowej | Tak |  |  |
| 32 | Kpl. prowadnic do igieł operacyjnych | Tak |  |  |
| 33 | Aparat USG kompatybilnego z przystawką ESI i oprogramowanie do termoablacji tarczycy | Tak Podać model |  |  |
| 34 | Przekątna ekranu min 15” | Tak , podać 15,0”÷16,9” – 0 pkt. 17,0” i więcej – 20 pkt. |  |  |
| 35 | Dedykowany wózek pod aparat wyposażony w min. 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania, , półkę na akcesoria z funkcją zamontowania aparatu do termoablacji i przystawki ESI | Tak |  |  |
| 36 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa elektroniczna do zastosowania w badaniach mięśniowo szkieletowych , tarczyca, piersi , naczyniowych i części małych w zakresie min 4÷15 MHz PW, CFM, FOV szerokość min. 45 mm kompatybilna z uchwytem i prowadnicami do termoablacji | Tak |  |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).