**WYKAZ SYSTEMÓW PPOŻ**

**Zainstalowanych na terenie 15 WOG**

**JW. 3427** Szczecin ul. Zaleskiego 2 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala alarmowa POLON-6000 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 | 22 |
| 3 | Czujka dymu DUR-4046 | 247 |
| 4 | Czujka ppoż.TUN-6046 | 1 |
| 5 | Sygnalizator ppoż. SAK-7 | 7 |
| 6 | Moduł kontrolno-sterujący EKS-6044 | 15 |
| 7 | Moduł ppoż. | 15 |

**JW. 3427** Szczecin ul. Zaleskiego 2 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala alarmowa POLON-6000 | 4 |
| 2 | Przycisk oddymiania POLON PO-63 | 7 |
| 3 | Siłownik oddymiania | 12 |

**JW. 3427** Szczecin ul. Zaleskiego 2  **SYSTEM GASZENIA GAZOWEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Szt/kpl |
| 1 | Centrala oddymiania POLON-USC 6000 | 1 |
| 2 | Centrala wczesnego ostrzegania detekcji TITOPU TOP- SENS-2 | 1 |
| 3 | Przycisk start i stop | 2 |
| 4 | Urządzenia gazowe IIG 100 AZOT NZ 300 BUTLA 67 L | 4 |

**JW. 2901** Szczecin Podjuchy-ul. Metalowa 39 bud. Nr.3 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru FC-330A | 1 |
| 2 | Optyczno-temp. czujka dymu OH 320A | 27 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożaru NT 320A | 2 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-2 | 2 |
| 5 | Akumulator EP 17-12 12V 17 Ah | 2 |

**JW. 2901** Szczecin Podjuchy-ul. Metalowa 52 bud. Nr.2 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala FC330A | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru IQ8 | 10 |
| 3 | Optyczna czujka dymu IQ8Quad | 167 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-2 | 10 |
| 5 | Czujka temperatury O2TQuad | 6 |
| 6 | Akumulator BP 18-12, 12V/18Ah | 2 |

**JW. 2901** Szczecin Podjuchy-ul. Metalowa 52 bud.nr.1 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania RZN 4402-K | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania | 4 |
| 3 | Siłownik oddymiania | 4 |
| 4 | Akumulator żelowy 12V/17Ah | 2 |
| 5 | Przycisk przewietrzania LT43 | 2 |

**JW. 2901** Szczecin Podjuchy-ul. Metalowa 52 bud.nr.2 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania RZN 4402-K | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania | 4 |
| 3 | Siłownik oddymiania KA32/600 | 2 |
| 4 | Czujka optyczna dymu | 4 |
| 5 | Przycisk przewietrzania LT43U | 2 |
| 6 | Akumulator | 2 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.1 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAP INTEGRAL | 1 |
| 2 | Czujnik optyczny dymu MTD 533 SCHRACK | 32 |
| 3 | Przycisk typu ROP MCP 545 SCHRACK | 10 |
| 4 | Moduł sterujący O13 SCHRACK | 2 |
| 5 | Sygnalizator akustyczny W2 | 8 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.1 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania RZN 4402-K | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania | 4 |
| 3 | Siłownik oddymiania KA32/600 | 2 |
| 4 | Czujka optyczna dymu | 4 |
| 5 | Przycisk przewietrzania LT43U | 2 |
| 6 | Akumulator | 2 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.2 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAP IQ8M ESSER | 1 |
| 2 | Czujnik optyczny dymu IQ8 ESSER | 182 |
| 3 | Przycisk typu ROP IQ8 ROP ESSER | 14 |
| 4 | Moduł sterujący Ebk 4G2R ESSER | 1 |
| 5 | Sygnalizator akustyczny W2 | 9 |
| 6 | Trzymacz drzwiowy | 4 |
| 7 | Centrala zamknięć ogniowych BAZ DH | 4 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.2 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania RZN DH | 2 |
| 2 | Czujnik optyczny dymu DP ARITECZ D + H | 2 |
| 3 | Przycisk oddymiania RT -45 D+H | 2 |
| 4 | Siłownik łańcuchowy | 2 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.3 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala POLON 4900 ALFA | 1 |
| 2 | Czujnik optyczny dymu DUT-6046 POLON –ALFA 17 | 176 |
| 3 | Czujnik ciepła TUN-6046 POLON –ALFA | 7 |
| 4 | Przycisk typu ROP 4001M POLON-ALFA | 12 |
| 5 | Sygnalizator akustyczny W2 | 5 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.3 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania UCS 6000 POLON-ALFA | 2 |
| 2 | Przycisk przewietrzania | 2 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy | 2 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.4 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAP INTEGRAL BX-X2 SCHRACK | 1 |
| 2 | Czujnik optyczny dymu MTD -533 SCHRACK | 196 |
| 3 | Przycisk typu ROP MCP 545 SCHRACK | 12 |
| 4 | Moduł sterujący o13 SCHRACK | 2 |
| 5 | Sygnalizator akustyczny W2 | 8 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.4 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania AFG | 1 |
| 2 | Centrala oddymiania GEZE | 1 |
| 3 | Przycisk przewietrzania | 3 |
| 4 | Siłownik łańcuchowy | 2 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.8 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAP POLON 6000 | 1 |
| 2 | Czujnik optyczny dymu DUT | 175 |
| 3 | Przycisk typu ROP | 12 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny W2 | 15 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.8 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania RZN D+H | 2 |
| 2 | Przycisk przewietrzania D+H | 4 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy | 2 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.9 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAP INTEGRAL BX-X2 SCHRACK | 1 |
| 2 | Czujnik optyczny dymu MTD-533 SCHRACK | 232 |
| 3 | Uniwersalna czujka ciepła TUN-6046 | 5 |
| 4 | Przycisk typu ROP -4001M | 12 |
| 5 | Akumulator żelowy | 2 |
| 6 | Sygnalizator akustyczny SA-K7 | 15 |

**JW. 1749** Stargard –ul. Żołnierza 37 bud. Nr.9 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania RZN D+H | 2 |
| 2 | Przycisk przewietrzania D+H | 4 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy | 2 |

**JW. 4091** Stargard ul. Al. Żołnierza 37 Bud. Nr 1

**SYSTEM GASZENIA GAZOWEGO TYPU SAFEMATIC TM FE-36TM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Szt/kpl |
| 1 | Centrala STEROWANIA GASZENIEM Integral IP CXE | 1 |
| 2 | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 100 dB/1m, 3m | 1 |
| 3 | Sygnalizator optyczno –akustyczny ewakuacyjny SE-1 | 1 |
| 4 | Sygnalizator optyczno –akustyczny wejściowy SW-1 | 1 |
| 5 | Stałe urządzenie gaśnicze gazowe z osprzętem: butla gazowa **-*5 szt.*** -napełnione gazem – HFC236fa (o wadze 11,4 kg każda) | 1 kpl |
| 6 | Przycisk start i stop | 2 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.1 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala FP 1502/8204 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 22 |
| 3 | Czujka dymu | 36 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-7 | 10 |
| 5 | Akumulator żelowy 12V/17Ah | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.1 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAGITA 100 ASP 100 | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania | 2 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy | 2 |
| 4 | Akumulator żelowy 12V/17Ah | 4 |
| 5 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.2 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala FP 1500 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 22 |
| 3 | Czujka dymu | 153 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-7 | 6 |
| 5 | Akumulator żelowy 12V/17Ah | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.2 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania | 2 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy KA 32/600 | 2 |
| 4 | Akumulator żelowy 12V/17Ah | 4 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.3 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala ALISEN | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy KAL 450 | 15 |
| 3 | Czujka dymu | 156 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny | 16 |
| 5 | Akumulator SAD ARGOS UNK/3 | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.3 **SYST. GASZENIA GAZOWEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SIEMENS XC 1001-A | 1 |
| 2 | Przycisk start i stop | 1 |
| 3 | Detektor dymu | 1 |
| 4 | Sygnalizator optyczno- akustyczny | 1 |
| 5 | Elektrozawór | 1 |
| 6 | Butla | 1 |
| 7 | Akumulator | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.3 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4402 | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania RT-42ST | 2 |
| 3 | Przycisk oddymiania KSR | 4 |
| 4 | Siłownik łańcuchowy KA 32/600 | 4 |
| 5 | Akumulator | 4 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.4 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAGITA 100 ASP 100 | 1 |
| 2 | Sygnalizator akustyczny | 9 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 10 |
| 4 | Czujka dymu | 97 |
| 5 | Akumulator Europower | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.6 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala ARITECH FP 1500 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy KAL 450 | 10 |
| 3 | Czujka dymu | 168 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny | 13 |
| 5 | Akumulator | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.6 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4402 KV2 | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania | 2 |
| 3 | Akumulator Europower | 4 |
| 4 | Siłownik łańcuchowy KA 32/600 | 2 |
| 5 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.8 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala ARITECH FP 1500 | 1 |
| 2 | Sygnalizator akustyczny AS363 | 5 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy KAL 450 | 18 |
| 4 | Czujka dymu | 168 |
| 5 | Akumulator | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.8 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4402 KV2 | 2 |
| 2 | Siłownik łańcuchowy KA 32/600 | 2 |
| 3 | Przycisk oddymiania | 8 |
| 4 | Akumulator | 4 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.30 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4402 KV2 | 2 |
| 2 | Siłownik łańcuchowy | 6 |
| 3 | Przycisk oddymiania RT-42PL | 4 |
| 4 | Czujka dymu | 2 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy LT-43u | 2 |
| 6 | Akumulator | 4 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.31 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala pożarowa FC2864C-18 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 13 |
| 4 | Czujka optyczna DP2061N | 236 |
| 5 | Akumulator | 4 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.31 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala D+H R2N4408K | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania | 10 |
| 3 | Akumulator | 6 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.31 **System gaszenia gazowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | CENTRALA Gaszenia | 1 |
| 2 | Przycisk gaszenia | 2 |
| 3 | Czujka dymu | 2 |
| 4 | Sygnalizator optyczny wejścia | 1 |
| 5 | Butla | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.32 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala ASP250 SAGITTA | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROS 09 | 18 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny | 16 |
| 4 | Czujka dymu jonizacyjna | 57 |
| 5 | Czujka optyczna dymu DOR 40 | 107 |
| 6 | Czujka temperatury TUP-40 | 3 |
| 7 | Akumulator | 2 |
| 8 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.32 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4402 D+H | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania RT-42ST | 2 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy KA 32/600 | 6 |
| 4 | Akumulator | 4 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.33 - Węzeł łączności **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala ARITECH model 2X-F1-FB2 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 11 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny | 1 |
| 4 | Optyczna czujka dymu | 12 |
| 5 | Akumulator | 2 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.33 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala Mercor MCR 9705 | 2 |
| 2 | Siłownik przegubowy | 2 |
| 3 | Przycisk przewietrzania | 2 |
| 4 | Akumulator | 4 |
| 5 | Przycisk alarmowy | 8 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.34 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala ZP-RZN 4402 KV2 | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania RT 42PL | 3 |
| 3 | Przycisk ROP | 1 |
| 4 | Czujka dymu optyczna DOR-40 | 2 |
| 5 | Siłownik łańcuchowy | 6 |
| 6 | Akumulator | 4 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.35 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala Mercor MCR 0204 | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania RT 42PL | 4 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy | 2 |
| 4 | Akumulator | 2 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.37 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala IGNIS 1080 POLON ALFA | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru ROC-09 | 2 |
| 3 | Sygnalizator zewnętrzny AS 630 | 6 |
| 4 | Czujka dymu | 25 |
| 5 | Akumulator | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 1749** Szczecin –ul. Al. Wojska Polskiego 250 bud. Nr.37 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4402 | 3 |
| 2 | Przycisk oddymiania RT 42PL | 3 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy | 2 |
| 4 | Akumulator | 2 |

**JW. 4509** Bielkowo-Kobylanka **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAP POLON | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP | 2 |
| 3 | Optyczna czujka dymu | 16 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny | 1 |
| 5 | Akumulator 12V/17Ah | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 4531 Szczecin –**ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr.1  **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala BSS 9/2M | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania RBH/91GR | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania MK/4600-G400-24V | 2 |
| 4 | Czujka optyczna dymu DOR 35 | 2 |
| 5 | Akumulator 12V/1,2Ah | 4 |

**JW. 4531** Szczecin –ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr.2 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala FCC 3000 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy KR1SR | 1 |
| 3 | Optyczna czujka dymu EC 2600 | 13 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny EMA24FR | 1 |
| 5 | Akumulator 12V/17Ah | 2 |

**JW. 4531 Szczecin –**ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr.2  **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala BSS 9/2M | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania RBH/91GR | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania MK/4600-G400-24V | 2 |
| 4 | Czujka optyczna dymu DOR 35 | 2 |
| 5 | Akumulator 12V/1,2Ah | 4 |

**JW. 4531 Szczecin –**ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr.3 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4102-K D+H | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania D+H | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania KA32/600-24V | 2 |
| 4 | Czujka optyczna dymu APOLLO 60 | 2 |
| 5 | Akumulator 12V/1,2Ah | 4 |

**JW. 4531 Szczecin –**ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr.4 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala BSS 9/2M | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania RBH/91GR | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania MK/4600-G400-24V | 2 |
| 4 | Czujka optyczna dymu DOR 35 | 2 |
| 5 | Akumulator 12V/1,2Ah | 4 |

**JW. 4531 Szczecin –**ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr.5 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala BSS 9/2M | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania RBH/91GR | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania MK/4600-G400-24V | 2 |
| 4 | Czujka optyczna dymu DOR 35 | 2 |
| 5 | Akumulator 12V/1,2Ah | 4 |

**JW. 4531 Szczecin –**ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr.6 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4102-K D+H | 2 |
| 2 | Przycisk oddymiania D+H | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania KA32/600-24V | 2 |
| 4 | Czujka optyczna dymu APOLLO 60 | 2 |
| 5 | Akumulator 12V/1,2Ah | 4 |

**JW. 4531 Szczecin** –ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr.38 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SHRACK | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP-545-4 zewn. | 3 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP-545-1 wewn. | 14 |
| 4 | Optyczna czujka dymu SSD531/OSD2000 | 138 |
| 5 | Sygnalizator akustyczny YD4 | 12 |
| 6 | Czujka optyczno-termiczna STD531 | 18 |
| 7 | Czujka termiczna UTD531-2/DMD2000-2 | 2 |
| 8 | Akumulator 12V/17Ah | 4 |
| 9 | Drukarka | 1 |

**JW. 5889** Stargard –ul. Zwycięzców 1 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Optyczna czujka dymu ASD-23 | 8 |

**JW. 4340 Szczecin –** ul. Narutowicza 10a bud. Nr.2,3,15,18,21 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala Aritech 2X-F2-FB2-PRT | 1 |
| 2 | Optyczna czujka dymu OP 320A | 28 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożaru MT320A | 10 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-2 | 6 |
| 5 | Akumulator | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 1198 Glewice** bud. Nr 1 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala 1X-F | 1 |
| 2 | Czujka dymu OP 100A | 9 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 3 |
| 4 | Akumulator | 2 |
| 5 | Drukarka | 1 |

**JW. 1198 Glewice** bud. Nr. 1 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania RZN 4408 ESSER | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania RT 42 ESSER | 2 |
| 3 | Siłownik łańcuchowy DC 500N DDS ESSER | 2 |
| 4 | Siłownik łańcuchowy KA 32/500 ESSER | 4 |
| 5 | Akumulator | 2 |

**JW. 1198 Glewice** bud. Nr 38 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala FC 100A | 1 |
| 2 | Optyczna czujka dymu OP 320C | 181 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 12 |
| 4 | Czujka termo-różnicowa | 11 |
| 5 | Moduł | 2 |
| 6 | Sygnalizator akustyczny | 8 |
| 7 | Akumulator | 6 |
| 8 | Drukarka | 1 |

**JW. 4224 MOSTY** bud. Nr.1 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala MCR 9705 8A | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania MCR RPO-1 | 1 |
| 3 | Przycisk przewietrzania LT | 2 |
| 4 | Optyczna czujka dymu DOR-40 | 2 |
| 5 | Siłownik | 3 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 4224 MOSTY** bud. Nr.1 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala MERCOR MCR 9705 | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania MERCOR AB 121 | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania | 4 |

**JW. 4224 MOSTY** bud. Nr.38 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania | 1 |
| 2 | Przycisk przewietrzania | 2 |
| 3 | siłownik łańcuchowy | 1 |
| 4 | Akumulator | 2 |

**JW. 4224 MOSTY bud. Nr.249,250,251,252**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Szt/kpl |
| 1 | Centrala ppoż | 4 |
| 2 | Czujka dymu | 110 |
| 3 | Sygnalizator | 18 |
| 4 | Zasilacz | 7 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożaru typ- ROP | 35 |
| 6 | Akumulator | 14 |
| 7 | Moduł | 23 |

**RZI SZCZECIN** ul. Narutowicza 17b bud. Nr.22 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Czujka dymu DUR 404B | 14 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy 4001M | 1 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 | 1 |
| 4 | Moduł kontrolno-sterujący EKS 4001 | 2 |

**RZI SZCZECIN** ul. Narutowicza 17b bud. Nr.22 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala D+H RZN 4402 | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania CN BOP 1499 | 1 |
| 3 | Siłownik oddymiania ROTO | 2 |
| 4 | Czujka pogodowa | 1 |
| 5 | Czujka optyczna dymu | 4 |
| 6 | Ręczny ostrzegacz pożaru | 1 |
| 7 | Akumulator | 1 |

**RZI SZCZECIN** ul. Narutowicza 17b bud. Nr.23 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala alarmowa ppoż. Polon Alfa 4100 | 1 |

**RWT Szczecin** ul. Narutowicza 10 a Bud. Nr 16 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala IGNIS 1000 | 1 |

**RZI SZCZECIN** ul. Narutowicza 17b bud. Nr.24 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Czujka dymu DUR 404B | 5 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru 4001M | 1 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 | 6 |
| 4 | Moduł kontrolno-sterujący EKS 4001 | 1 |
| 5 | Drukarka | 1 |

**RZI SZCZECIN** ul. Narutowicza 17b bud. Nr.24 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala oddymiania RZN 4402K | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania CN BOP 1499 | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania KA B4/600 | 4 |
| 4 | Czujka optyczna dymu DI 650 | 4 |
| 5 | Akumulator 12V/1,2Ah | 2 |

**WKU STARGARD** ul. 11 Listopada 11 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala SAP ZX-4 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP | 5 |
| 3 | Optyczna czujka dymu 813P | 32 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-7 (wewn.) | 2 |
| 5 | Sygnalizator optyczno-akustyczny (zewn.) | 1 |
| 6 | Drukarka KAFKA | 1 |
| 7 | Akumulator 12V/28Ah | 2 |

**WBE SZCZECIN** ul. Głowackiego 5 bud. Nr. 41 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala DF6000/2/EB | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru MGB813 | 7 |
| 3 | Optyczna czujka dymu MAP820 | 80 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-7 | 6 |
| 5 | Akumulator 12V/9Ah | 4 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**WBE SZCZECIN** ul. Głowackiego 5 bud. Nr. 41 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4408K D+H | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania RT42-ST-PL D+H | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania KA32-BSY+L | 2 |
| 4 | Siłownik oddymiania KA64-TW | 2 |
| 5 | Akumulator 12V/3,2Ah ALARMGUARD | 2 |

**WKU SZCZECIN** ul. Kopernika bud. Nr. 2 i 3 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Ręczny ostrzegacz pożaru | 2 |
| 2 | Optyczna czujka dymu | 6 |
| 3 | Sygnalizator optyczno-akustyczny (wewn.) | 2 |
| 4 | Drukarka | 1 |

**WSG SZCZECIN** ul. Piotra Skargi 34 bud. Nr.7 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala alarmowa FC 330A EC01 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru | 3 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny SAK 5 | 2 |
| 4 | Optyczna czujka dymu OH320A | 21 |
| 5 | Akumulator | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**WSG SZCZECIN** ul. Piotra Skargi 34 bud. Nr.7 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala RZN 4408 | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania RT42-ST | 2 |
| 3 | Siłownik oddymiania KA32/250 | 1 |
| 4 | Siłownik oddymiania SP-8350 | 4 |
| 5 | Optyczna czujka dymu DOR 40 | 2 |
| 6 | Akumulator | 2 |
| 7 | Drukarka | 1 |

**OŻW SZCZECIN** ul. Piotra Skargi 34 bud. Nr.1 **PPOŻ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala POLON 4200 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4041M | 4 |
| 3 | Optyczna czujka dymu DUR 4043,DUR 4046 | 21 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 | 4 |
| 5 | Akumulator ZEUS 12V/18Ah | 2 |
| 6 | Akumulator 12V/45Ah | 2 |
| 7 | Drukarka | 1 |

**OŻW SZCZECIN** ul. Piotra Skargi 34 bud. Nr.3 **PPOŻ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4041M | 2 |
| 2 | Optyczna czujka dymu DUR 4043,DUR 4046 | 7 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 | 2 |
| 4 | Akumulator ZEUS 12V/18Ah | 2 |

**OŻW SZCZECIN** ul. Piotra Skargi 34 bud. Nr.2,4 **PPOŻ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| **1** | Optyczna czujka dymu DUR 4043,DUR 4046 | 4 |

**PŻW STARGARD**  ul. 11 Listopada 3a bud. Nr. 1 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala IGNIS 1000 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz ROP | 4 |
| 4 | Optyczna czujka dymu DOR 40 | 13 |
| 5 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny | 1 |
| 6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny (zewn.) | 1 |
| 7 | Akumulator 12V/17Ah | 2 |
| 8 | Drukarka | 1 |

**WSZW SZCZECIN**  ul. Potulicka 3 bud. Nr.21 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Ręczny ostrzegacz pożaru DM 702-5, MT320A-1 | 6 |
| 2 | Sygnalizator akustyczny SAK-2 | 3 |
| 3 | Drukarka | 1 |

**WSZW SZCZECIN**  ul. Potulicka 3 bud. Nr.21 **ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Optyczna czujka dymu OSD-23 | 13 |

**SZCZECIN Podjuchy ul. Metalowa 39 bud. Nr 3 ROA przy krasownicy kablowej PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala INGIS 1000 | 1 |
| 2 | Centrala FC 330 simens | 1 |

**SZCZECIN Podjuchy ul. Metalowa 39 RWT PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala EC 330 A | 1 |
| 2 | Optyczna czujka dymu | 11 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny | 1 |
| 4 | Akumulator | 2 |

**RWT SZCZECIN**  ul. Ku Słońcu 33 bud. Nr 7 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala FC-1002 | 1 |
| 2 | Optyczna czujka dymu OH-320C | 4 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożaru DM-1131 | 1 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-5 | 1 |
| 5 | Akumulator | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**RWT SZCZECIN**  ul. Łukasińskiego 33 bud. Nr 4 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala alarmowa FP-604 | 1 |
| 2 | Czujka dymu DP-862 | 2 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny AS 263 | 1 |
| 4 | Akumulator | 2 |
| 5 | Drukarka | 1 |

**RWT SZCZECIN**  ul. Narutowicza 10a bud. Nr 21 **PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala alarmowa FC-1002 | 1 |
| 2 | Optyczna czujka dymu OH-320C | 4 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożaru DM-1131 | 1 |
| 4 | Sygnalizator akustyczny SAK-5 | 1 |
| 5 | Akumulator | 2 |
| 6 | Drukarka | 1 |

**JW. 4224 DRAWNO** ul. Kaliska 1 Bud. 11/1219

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala sygnalizacyjna POLON 4100 | 1 |
| 2 | Czujka optyczna dymu typ-DOR-4043 | 3 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożaru typ- ROP-4001M | 2 |
| 4 | Ostrzegacz ppoż-włącznik, typ-OPI-W01-B/21 | 1 |
| 5 | Wyłącznik alarmu technicznego SCAME | 1 |

**JW. 4224 DRAWNO** ul. Kaliska 1 Bud. 124/1219

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** |  | **Szt/kpl** |
| 1 | Czujka optyczna dymu typ-DOR-4043 |  | 3 |
| 2 | Czujka płomieni ciepła typ-TOP- 40 |  | 1 |
| 3 | Sygnalizator alarmu typ SAK-5N |  | 1 |
| 4 | Ostrzegacz ppoż-włącznik, typ-OPI-W01-B/21 |  | 1 |

**JW. 4224 DRAWNO** ul. Kaliska 1 Bud. 15/1219

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Sygnalizator alarmu typ SAOZ-Pk2 | 1 |

**ORKIESTRA ul. Wojska Polskiego 250 bud. Nr 38 PPOŻ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Szt/kpl** |
| 1 | Centrala pożarowa POLON 4100 | 1 |
| 2 | Czujka dymu DUR-4043 | 59 |
| 3 | Czujka dymu DUR-4043 | 6 |
| 4 | Drukarka kafka | 1 |
| 5 | Element kontrolno-sterujący EKS-4001 ( moduł ) | 8 |
| 6 | Element sterujący EWS- 4001 ( moduł ) | 2 |
| 7 | Element kontrolny EWEK-4001 ( moduł ) | 1 |
| 8 | Nadajnik ARGOS+ karta pętlowa  ( moduł ) | 1 |
| 9 | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001 | 7 |
| 10 | Sygnalizator akustyczny SA- K7 | 18 |
| 11 | Zasilacz pożarowy ZSP135-5A-1(moduł ) | 3 |
| 12 | Akumulator 18Ah | 8 |
| 13 | Puszka PIP ( przycisk ) | 17 |

**ORKIESTRA ul. Wojska Polskiego 250 bud. Nr 38 ODDYMIANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Szt/kpl |
| 1 | Centrala oddymiania UCS6000 | 1 |
| 2 | Przycisk oddymiania PO-61 | 2 |
| 3 | Puszka PIP | 2 |
| 4 | Akumulator 18ah | 2 |
| 5 | Siłownik oddymiania DDS54/500 | 1 |