Postępowanie nr: WB.2710.5.2023.RM; załącznik nr 1

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

- FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: Dostawa inkubatora CO2 
z segmentowanymi drzwiami wewnętrznymi oraz regulowaną atmosferą O2 przeznaczonego 
do hodowli szczególnie wrażliwych komórek eukariotycznych dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz 
z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (do 90 dni od dnia podpisania umowy),za cenę ofertową:

Tabela 1.

| Pln |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cena ofertowa netto |  |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |  |
|  | cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |  |
|  | Producent, typ oraz model proponowanego urządzenia |  |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

- Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…………………………………  ………………………………………………….

(miejscowość, data)		  (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Postępowanie nr: WB.2710.5.2023.RM

załącznik nr 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa inkubatora CO2 z segmentowanymi drzwiami wewnętrznymi oraz regulowaną atmosferą O2 przeznaczonego do hodowli szczególnie wrażliwych komórek eukariotycznych dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

| LP. | - Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 29.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | - C |  |  |  |  |
| - Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
| Inkubator CO2 z kontrolowaną atmosferą O2 oraz segmentowanymi drzwiami wewnętrznymi przeznaczony do hodowli wrażliwych komórek eukariotycznych takich jak komórki macierzyste |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność komory inkubatora: nie mniejsza niż 155 l i nie większa niż 200 l. |  |  |  |  |  |
|  | Komora wykonana z stali nierdzewnej polerowanej. |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głęb.) nie większe niż 950 x 800 x 800 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory (wys. x szer. x głęb.) nie mniejsze niż 650 x 500 x 440 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Szklane drzwi wewnętrzne podzielone na dokładnie 4 części zamykane na system magnetyczny z uszczelkami. |  |  |  |  |  |
|  | Liczba półek: 4. |  |  |  |  |  |
|  | Wyjmowane performowane półki. |  |  |  |  |  |
|  | Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO2. |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja CO2 w zakresie minimum 1-20%. |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja O2 w zakresie minimum 1-20%. |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik CO2 na podczerwień. |  |  |  |  |  |
|  | Odstępstwa od stabilności CO2 nie przekraczające ±0,1%. |  |  |  |  |  |
|  | Odstępstwa od stabilności O2 nie przekraczające ± 0,1%. |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość przywracania ustawionych parametrów CO2 po otwarciu drzwi (na maksymalnie 30 sek) – maksymalnie 6 min. |  |  |  |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy: +4°C ponad temp. otoczenia do + 50°C |  |  |  |  |  |
|  | Stabilność temperatury ± 0,1°C |  |  |  |  |  |
|  | Odstępstwa od jednorodność temperatury w komorze inkubatora w temperaturze +37°C nie przekraczające ± 0,3°C. |  |  |  |  |  |
|  | Brak wiatraków i innych elementów wprowadzających drgania. |  |  |  |  |  |
|  | Wielopunktowe monitorowanie temperatury. |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizacja termiczna w minimum 170°C przez minimum 2 godziny. |  |  |  |  |  |
|  | Wyjmowana taca nawilżająca ze stali nierdzewnej. |  |  |  |  |  |
|  | Stabilna wilgotność: 95% w 37°C. |  |  |  |  |  |
|  | System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: · nieprawidłowa temperatura w komorze; · nieprawidłowy poziom CO2 w komorze; · otwartych drzwi. |  |  |  |  |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz wyposażony w port USB. |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrator danych i wykresów rejestrujący zmiany w stężeniu CO2, temperatury oraz zapisujący informacje o alarmach w okresie min. 6 miesięcy. |  |  |  |  |  |
|  | Dwa porty dostępu o średnicy wewnętrznej min. 25 mm umieszczone na tylnej ścianie komory inkubatora umożliwiające doprowadzenie urządzeń zewnętrznych. |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażony w port umożliwiający podłączenie urządzenia do lokalnej sieci internetowej |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dwóch inkubatorów pionowo jeden na drugim. |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |  |  |  |  |
|  | - Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |  |  |  |  |  |
|  | - Instalacja oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia |  |  |  |  |  |

……………………………………………………………………		     …………..………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)				 (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Postępowanie nr: WB.2710.5.2023.RM; Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: Dostawa inkubatora CO2 
z segmentowanymi drzwiami wewnętrznymi oraz regulowaną atmosferą O2 przeznaczonego 
do hodowli szczególnie wrażliwych komórek eukariotycznych dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz 
z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

………………………….………………………..                                                                        ……………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                             (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: WB.2710.5.2023.RM, Załącznik nr 4

Zamawiający:

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Wykonawca:

Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa inkubatora CO2 z segmentowanymi drzwiami wewnętrznymi oraz regulowaną atmosferą O2 przeznaczonego do hodowli szczególnie wrażliwych komórek eukariotycznych dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.)  zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.