Załącznik nr 2 do umowy/ zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFRASTRUKTURA STUN

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | „Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych transportu bliskiego będących na wyposażeniu w Sekcjach Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą, Żagań, Bolesławiec, Świętoszów”. |
| 2. | Ilość | 33 szt. |
| 3. | CPV | 50531400-0 |
| 4. | Inne normy | Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r. (Dz.U.2021.272 t.j.) |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | Nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | standardy techniczne, DTR urządzenia |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

- Zamawiający:

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie

ul. Saperska 2,

59-726 Świętoszów

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych transportu bliskiego będących na wyposażeniu w Sekcjach Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą, Żagań, Bolesławiec, Świętoszów

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego oraz uprawnione do kontaktów:

- …………………., nr tel. …………………… – Sekcja TUN 43 WOG

- Ze strony Sekcji Obsługi Infrastruktury:

- Kierownik SOI Świętoszów – tel. ………………………………

- Kierownik SOI Bolesławiec – tel. ………………………………

- Kierownik SOI Żagań         – tel. ………………………………

- Kierownik SOI Dobre n/Kwisą  – tel. ………………………….

Termin realizacji usługi od 02.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

- usługi dla zamówienia podstawowego będą realizowane w terminie od dnia 02.01.2025 roku do 12.12.2025 roku.

WYKAZ ILOŚCI USŁUG SERWISOWYCH W CZASIE TRWANIA UMOWY

| Lp. | SOI | Nazwa urządzenia | Nr kompleksu | Nr budynku | Przeznaczenie rodzaj obiektu | Typ/nr | Nr fabryczny | Ilość usług do wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobre n/Kwisą | Żurawik przemysłowy | 0550 | 120 | Kotłownia „Karliki” | ZP-160 | 3/2005 | 12 |  |
| 2. | Dobre n/Kwisą | Żuraw kolumnowy | 0550 | 55 | przepompownia ścieków | ZKU 150 | 811 | 6 |  |
| 3. | Żagań | Dźwig towarowo-osobowy | 2987 | 42 | hala remontowa | SCM-02 | AC183519 | 12 | Nr WDT 5-51-08407 |
| 4. | Żagań | Suwnica pomostowa | 2987 | 42 | hala remontowa | SPD-15 | 001/07 | 12 | Nr WDT 5-82-08650 |
| 5. | Żagań | Dźwig towarowy mały | 2987 | 17 | kuchnia | PCD-300 | 60338 | 12 | Nr WDT 5-53-07112 |
| 6. | Żagań | Dźwig towarowy mały | 2987 | 17 | kuchnia | PCD-300 | 60337 | 12 | Nr WDT 5-53-07111 |
| 7. | Żagań | Dźwig towarowy mały | 2987 | 17 | kuchnia | PCD-300 | 60339 | 12 | Nr WDT 5-53-07113 |
| 8. | Żagań | Dźwig towarowy mały | 2987 | 17 | kuchnia | PCD-300 | 60336 | 12 | Nr WDT 5-53-07110 |
| 9. | Żagań | Dźwig towarowy | 2987 | 5 | kuchnia | DM ISO-D | 181298 | 12 | Nr WDT 5-53-08409 |
| 10. | Żagań | Dźwig towarowy | 2987 | 5 | kuchnia | DM ISO-D | 181297 | 12 | Nr WDT 5-53-08410 |
| 11. | Żagań | Dźwig towarowy | 2987 | 5 | kuchnia | DM ISO-D | 271959 | 12 |  |
| 12. | Żagań | Dźwig osobowy | 2987 | 5 | kuchnia | GLTML630 | D007 | 12 | Nr WDT 5-51-08408 |
| 13. | Żagań | żuraw słupowy A-5 | 2987 | 43 | hala remontowa | A-5 | ŻS062/08 | 12 | Nr WDT 5-61-09038 |
| 14. | Żagań | Suwnica pomostowa | 2987 | 43 | hala remontowa | SP - 16T | 10415 | 12 | NR WDT 5-82-02219 |
| 15. | Żagań | Dźwig osobowy | 2987 | 1 | biurowy | EXPL17991EL | 1000 | 12 | NR WDT 5-51-11180 |
| 16. | Żagań | Dźwig osobowy | 2987 | 11 | biurowy | MPGO-630 | D - 236 | 12 |  |
| 17. | Żagań | Dźwig osobowy | 2987 | 9 | biurowy | MPGO -1000 | D - 235 | 12 |  |
| 18. | Żagań | Suwnica pomostowa | 2987 | 225 | hala remontowa | CXTS 10t | 100595694 | 12 |  |
| 19. | Bolesławiec | dźwig towarowy mały | 3008 | 5 | kuchnia | EPG-300-R-P | 63410 | 12 | dozór pełny |
| 20. | Bolesławiec | suwnica ręczna | 3008 | 15 | warsztat W-3 | Q=3,2T |  | 12 | dozór pełny |
| 21. | Bolesławiec | suwnica ręczna | 3008 | 56 | warsztat W-8 | Q=10T |  | 12 | dozór pełny |
| 22. | Bolesławiec | platforma przyschodowa D-TA (DELTA) | 3008 | 2 | biurowy | LE1215 |  | 12 | dozór pełny |
| 23. | Świętoszów | Dźwig towarowy mały | 7870 | 8 | klub | BKG 100-45/4 |  | 12 | dozór pełny |
| 24. | Świętoszów | Dźwig osobowy hydrauliczny | 7870 | 8 | klub | OH-2/63 |  | 12 | dozór pełny |
| 25. | Świętoszów | Dźwig dla osób niepełnosprawnych | 7785 | 44 | hala sportowa |  |  | 12 | dozór pełny |
| 26. | Świętoszów | Suwnica elektryczna 2000 kg | 7786 | 5 | hala remontowa |  |  | 12 | dozór pełny |
| 27. | Świętoszów | Suwnica natorowa dwudźwigarowa 20t | 7786 | 35 | hala pojazdów gąsienicowych | 028 SNd |  | 12 | dozór pełny |
| 28. | Świętoszów | Suwnica natorowa jednodźwigarowa 10t | 7786 | 35 | hala pojazdów gąsienicowych | 123 SNj |  | 12 | dozór pełny |
| 29. | Świętoszów | Suwnica dwudźwigarowa, pomostowa, elektryczna | 8694 | 221 | Centrum Symulatorów | CXTD | K62135 | 12 | dozór pełny |
| 30. | Świętoszów | Wózek jezdniowy widłowy | 7786 | 35 | hala pojazdów gąsienicowych |  |  | 12 | dozór pełny |
| 31. | Świętoszów | Wyciągnik elektryczny ALMA SHZ 500 | 7788 | 38 | remiza straży | SHZ 500 |  | #### 4** (III, VI, IX, XII) | dozór ograniczony |
| 32. | Świętoszów | Wyciągnik elektryczny ALMA SHZ 500 | 7788 | 38 | remiza straży | SHZ 500 |  | #### 4** (III, VI, IX, XII) | dozór ograniczony |
| 33. | Świętoszów | Wyciągnik elektryczny łańcuchowy przejezdny | 7786 | 38 | myjnia | Demag | 94266750 | #### 12 | dozór pełny |

#### ** usługę należy wykonać w miesiącu podanym w  tabeli

#### W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymywania w stałej sprawności technicznej przekazanych w konserwację i serwisowanie urządzeń.

- Realizowania czynności konserwacyjnych przez pracowników Wykonawcy:

- legitymujących się zaświadczeniami uprawniającymi do wykonywania  przedmiotu zamówienia tj. konserwacji(serwisowania) wydanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 21.05.2019 (Dz. U. 2019 poz. 1008) w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,

- posiadających świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003r. ( Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami ): serii ,,E’’ w zakresie obsługi, konserwacji i kontrolno-pomiarowych do 1 kV Grupa 1 pkt. 2 i 10 oraz serii „D” Grupa 1 pkt. 2 i 10.

- Przestrzegania czasookresów wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych.

- Przeglądu technicznego odbywającego się zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, instrukcją producenta, Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 30.09.2018r., w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 
(Dz. U. 2018r.poz.2176) w tym pomiary eksploatacyjne i ochronne.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest przybyć do miejsca zamontowania urządzeń 
na każdorazowe wezwanie awaryjne upoważnionych przedstawicieli Kierownika SOI, w celu przywrócenia normalnej pracy urządzeń w czasie możliwie najkrótszym, lecz nie dłuższym niż 6 godzin licząc od chwili zgłoszenia awarii przez przedstawicieli Kierownika SOI telefonicznie (lub pisemnie), a w przypadku uwięzienia ludzi czas reakcji na zgłoszenie winien być nie dłuższy niż 1 godz.

- W przypadku uszkodzeń (wykraczających poza zakres konserwacji) urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do określenia przyczyn uszkodzenia, wyceny kosztów naprawy i zgłoszenia pisemnego  Kierownikowi SOI. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania wyceny napraw awaryjnych. Do wykonywania robót  można przystąpić po otrzymaniu pisemnego  zlecenia od Zamawiającego .

- Wykonawca zobowiązany będzie informować Kierownika SOI o stanie technicznym urządzeń poprzez wpis do dziennika konserwacji i protokołu odbioru prac konserwacyjno-serwisowych (zał. nr 1do OPZ).

- Wykonawca będzie na bieżąco w dzienniku konserwacji każdego urządzenia dokonywał wpisów o każdorazowym wykonywaniu czynności przy urządzeniu. Dziennik konserwacji znajduje się w SOI.

- Wykonawca wykonanie naprawy awaryjnej każdorazowo potwierdzać będzie protokołem odbioru robót podpisanym przez Kierownika SOI.

- Wykonawca będzie odpowiadać za stan techniczny Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) przed Inspektorem Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT).

- Wykonawca w ramach podpisanej umowy będzie zobowiązany do uczestniczenia w badaniach okresowych i doraźnych kontrolach realizowanych przez WDT.

- Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół odbioru podpisany przez Kierownika SOI właściwego dla zadania (zał. nr 3 do umowy).

- Do faktury za wykonanie naprawy awaryjnej Wykonawca zobowiązany będzie załączyć:

- kopię zlecenia,

- zaakceptowana przez Kierownika SOI wycenę usunięcia awarii (usterki),

- protokół odbioru wykonanych robót awaryjnych.

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność materialną za wszelkie straty 
i szkody w mieniu Zamawiającego powstałe na skutek niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji czynności konserwacyjnych Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska.

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność karną i finansową /odszkodowania/ za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem ludzi /bezpośrednich użytkowników urządzeń/ wynikłe na skutek nie właściwie prowadzonej konserwacji.

- Konserwacja urządzeń odbywać się będzie w dni robocze i w czasie godzin pracy SOI tj. w godzinach od 700 do 1500.od poniedziałku do czwartku w piątki od godz. 700 do 1300.

- Naprawy

- Po dokonaniu oględzin awarii urządzenia Wykonawca sporządzi protokół awarii z opisem usterki oraz przedstawi Zamawiającemu wycenę kosztów naprawy urządzenia (zał. nr 1 do OPZ)

- Po wykonaniu comiesięcznego przeglądu w przypadku stwierdzenia usterek    Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę kosztów naprawy urządzenia w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu przeglądu.

- Wycena kosztów naprawy na usuniecie awarii powinna zostać przesłana do Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu awarii.

- Oferta cenowa sporządzona przez  Wykonawcę powinna być wykonana według poniższych zapisów:

- dokładną ilość roboczogodzin (r-g) na wykonanie czynności naprawczych, cena roboczogodziny określona w zał. nr 1 do Umowy.

- szczegółowy opis wykonanych czynności naprawczych,

- dokładną ilość wykorzystanych części na naprawę (wraz z dokładną nazwą, cenami na poszczególne części)

- Po otrzymaniu protokołu przeglądu lub awarii i wyceny kosztów naprawy, osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie uprawniona do pisemnego zlecenia wykonania naprawy.

- Do naprawy urządzenia Wykonawca może przystąpić po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego.

- Ostatecznie naprawić urządzenie w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania pisemnego zlecenia (skan  w formie : fax, e-mail) od Zamawiającego. Przedłużenie terminu naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest możliwe tylko po przedstawieniu oficjalnego zawiadomienia w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

- Na nowo zamontowane części zamienne Wykonawca udzieli 12 miesięcznej pisemnej gwarancji, licząc okres gwarancyjny od daty ich zamontowania.

- Podstawą zapłaty za naprawę systemu będzie oryginał protokołu odbioru podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego (zał. nr 4 do umowy)

- Wykaz zasadniczych czynności konserwacyjnych

- Zasadnicze czynności konserwacyjne w zakresie suwnic, żurawików :

- Wzrokowa kontrola wstępna:

- elementów urządzenia;

- obszaru wokół urządzenia;

- Badania bezpośrednie:

- konstrukcji nośnej;

- urządzeń sterowniczych;

- mechanizmów podnoszenia;

- urządzeń pod hakowych;

- mechanizmów jazdy wózka i mostu;

- stanu lin nośnych;

- haków i zbloczy hakowych;

- wyłączników bezpieczeństwa;

- łączników krańcowych;

- układów antykolizji;

- układów elektrycznych (okablowanie, szafy rozdzielcze, układ zasilania);

- przemienników częstotliwości;

- układów monitorujących;

- układów hydraulicznych;

- urządzeń bezpieczeństwa;

- układów hamulcowych;

- Wykonywanie podstawowych czynności obsługowych :

- regulacja ustawień poszczególnych podzespołów i elementów wg. ppkt b,

- smarowanie,

- czyszczenie,

- kontrola elementów złącznych (w tym dokręcanie),

- wykonywanie prób eksploatacyjnych,

- uzupełnianie oleju (całkowita wymiana wg. potrzeb po otrzymaniu zlecenia

z SOI,

- Ogólna ocena pracy urządzeń w tym wskazywanie (wraz z wyceną kosztów wykonania) Zamawiającemu niezbędnych napraw zapewniających bezawaryjną pracę urządzeń (wraz określaniem przyczyn).

- Zasadnicze czynności konserwacyjne w zakresie dźwigów osobowych i towarowych:

- Sprawdzenie elementów maszynowni :

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego,

- kontrola działania wyłącznika głównego,

- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,

- dokręcanie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew

zaciskowych w miejscach połączeń łączników obwodów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników,

- sprawdzenie stanu oleju w zespole zasilająco – sterującym i ewentualne

jego uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu przewodów i zaworów hydraulicznych ze szczególnym

zwróceniem uwagi na ich stan szczelności,

- Sprawdzenie elementów kabiny i ramy kabinowej:

- sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych 
             i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka,

- sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach

oraz stanu ich smarowania,

- wykonanie jazd próbnych (2-3 cykle),

- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach,

- sprawdzenie działania i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów

kasety dyspozycji,

- sprawdzenie wyposażenia kabiny :oświetlenie, instrukcja obsługi,

- sprawdzenie działania fotokomórek bariery świetlnej,

- Sprawdzenie elementów szybu:

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działanie łączników i rygli, regulacja,

usunięcie usterek i smarowanie,

- sprawdzenie działania kasety wezwań i wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzenie działania przesłonek impulsatorów, sprawdzenie działania

wyłączników  krańcowych i końcowych oraz pełna diagnostyka w zakresie

parametrów bezpieczeństwa za pomocą modułu awaryjnego.

- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej w tym stan izolacji

ochronnej,

- sprawdzenie wyłącznika dźwigu.

- Sprawdzenie elementów podszybia:

- sprawdzenie mocowania cylindra,

- sprawdzenie przewodu hydraulicznego,

- sprawdzenie stanu i mocowania sprężyn zderzaków.

UWAGA !!!

Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych wyżej nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia czynności wynikających z DTR i instrukcji obsługi wymienionych urządzeń oraz wynikających z innych przepisów.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania prac konserwacyjnych 
np.(uszczelki, krótkie przewody elektryczne, zaciski elektryczne, smary, bezpieczniki, styczniki, diody, żarówki itp.) zabezpiecza Wykonawca. 
Materiały te powinny posiadać stosowne certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną lub obowiązującą Normę.

Zamawiający, w celu określenie wartości usługi umożliwia dokonania wizji lokalnej przedmiotowego urządzenia, po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Kierownikiem  poszczególnej SOI.

VII. Odbiór usługi

- Odbiór usługi nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę protokołu odbioru (załącznik nr 3 do umowy) prócz pozycji „uwagi zamawiającego do usługi”, którą wypełnia przedstawiciel SOI.

- W przypadku zmniejszonej ilości wykonania usługi wynikającej z potrzeby Zamawiającego (wyłączenie z eksploatacji  budynku,  pożar, itp.) wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie zmniejszone o cenę jednostkową 
(za UTB) wyliczoną z formularza cenowego, którego dotyczy to zdarzenie.

- W przypadku nie wykonania usługi w części lub całości zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia za usługę.

Załączniki:

- Protokół odbioru - szczegółowy przeglądu i  konserwacji

- Protokół awarii.