## CZĘŚĆ 4
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.2.2025/ Zał. nr 1 do Umowy
Formularz cenowo - techniczny CZĘŚĆ nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów urologicznych u dzieci, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych i zbiorczych) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie …............dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Koszulka klasyczna lub umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Rozmiary: 9,5Fr, 10,7Fr, 12.0 Fr, 14.0 Fr długość 28-55cm | szt. | 120
2 | Nitinolowy prowadnik typu HiWire, zawierający nitinolowy rdzeń, stożkową końcówkę, hydrofilną powłokę i moment obrotowy typu one to one. Możliwość wyboru standardowego i sztywnego korpusu. Rozmiar 0.035 lub 0.038 cala. Długość 150cm | szt. | 100
3 | Prowadniki wiodące hydrofilne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3cm, z nieruchomym nitinolowych rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł.145cm, rozmiar 0,035 i 0,038 cali pokryte warstwą polimeru | szt. | 50
4 | Prowadnik hydrofilny prosty 0,35 cala dł.145mm z dwiema miękkimi końcówkami typ Roadrunner do zabiegów Flexi UR | szt. | 50
5 | Zestaw balonowego rozszerzacza nefrostomijnego, zestaw zawiera: cieniodajny cewnik balonowy pokryty powłoką hydrofilną i posiadający stożkową końcówkę dalszą 5,0Fr, balon z wytrzymałością na wywieranie stałych ciśnień do 20atm, urządzenie do napełniania balonu z dźwignią blokującą do kontroli tłoczka oraz manometrem. Rozmiar balonu po max wypełnieniu 6-10mm, długość 15cm. Zestaw zawiera koszulkę typu AMPLATZ. | szt. | 5
6 | Zestaw dojścia przezskórnego zawierający prowadnik Safe-T-J, 2 igły oraz rozszerzaczy w rozmiarach od 6.0 do 16.0Fr | szt. | 5
7 | Zestaw nefrostomijny Ultrathane z technologią MAC-LOC. Materiał Ultrathane służy do ułatwiania umiejscawiania i zwiększania komfortu pacjenta. Cewnik zawiera hydrofilną powłokę. Zestaw zawiera: igłę, 2 prowadniki, kaniulę, rozszerzacz, podpórkę cewnika, cewnik, mandryn oraz rurkę łączącą | szt. | 5
8 | Zestaw przezskórnego cewnika nefrostomijnego z końcówką pigtajl. Zestaw zawiera igłę, prowadnik, cewnik, rozszerzacze, dren łączący i krążek utrzymujący. Rozmiar 8.0Fr, długość 30cm +/- 2cm | szt. | 10
9 | Zestaw nadłonowego cewnika MALECOT. Zestaw zawiera: cewnik Malecot, igłę blokującą oraz rurkę łączącą z kranikiem jednodrożnym. Rozmiary: 8, 10Fr, dł.15-30cm | szt. | 10
10 | Złącze TUHOY-BORST – służące do zapobiegania wstecznemu przepływowi płynów wokół narzędzia wprowadzonego przez kanał roboczy giętkiego lub sztywnego ureteroskopu | szt. | 100
11 | Nitinolowy koszyk do ekstrakcji kamieni moczowych nitiolu o drutach niespiralnych, prostuch bezkońcówkowych. Rozmiar: 1,5Fr x 115cm, śred.koszyka 10mm | szt. | 20
12 | Spiralny ekstraktor złogów bez końcówki. Unikalna konstrukcja pomaga w chwytaniu złogów kielichowych. Koszyk zawiera elastyczną koszulkę, umożliwiającą ciągłe i pełne odchylenie elastycznego ureterorenoskopu podczas manipulacji złogiem. Rozmiar 3.0Fr, dł.115cm | szt. | 10
13 | Chwytak trójzębny służący do usuwania i wydobywania ciał obcych. Technologia chwytania z mikrouskokiem pozwalającym na szersze otwarcie chwytaka w bliższej odległości i umożliwiająca ścisłe przybliżenie do złogu. Rozmiar 2.8Fr i 3,2Fr, dł.115cm, średnica max. chwycenia 15mm. | szt. | 10
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0