Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynkach administracyjnych KWP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65. Na czas prac pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia zostaną etapami wyłączane z użytkowania.

Roboty budowlane:
- Wymiana posadzki z wykładziny na panele winylowe – etapowe udostępnianie pomieszczeń.
- Szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych.
- uszczelnienie obróbek blacharskich na dachu
- Montaż odbojnic naściennych
- Wywiezienie materiałów z rozbiórki

Roboty elektryczne:
- Rozbudowa systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem alarmowym SATEL INTEGRA o 3 przejścia kontrolowane dwustronnie.

Roboty sanitarne:
- Dostawa i montaż klimatyzatora typu split o mocy 3,5-4,5 kW na I piętrze. Dla montowanego klimatyzatora należy wykonać zasilanie elektryczne z najbliższej rozdzielni elektrycznej. Instalacje prowadzone po ścianach wewnętrznych należy zakryć korytkami PCV. Instalację odprowadzenia skroplin poprowadzić na zewnątrz budynku. Przez okres gwarancji tj. 3 lata należy prowadzić serwis klimatyzatora przynajmniej raz w roku.