| ILOŚĆ POTRZEBNA DO WYKONANIA 320 000 OZNACZEŃ / 4 LATA NA 3 ANALIZATORACH HEMATOLOGICZNYCH TYPU CBC+WBC+5DIFF+RET I URZĄDZENIU DO AUTOMATYCZNEGO WYKONYWANIA ROZMAZÓW KRWI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. |  | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość |  | numer katalogowy | producent; nazwa handlowa preparatu |  | oferowana wielkość opakowania jednostkowego |  | ilość opakowań |  | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| I |  | ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA NA 2 ANALIZATORACH CBC+WBC+5DIFF+RET LOKALIZACJA DĄBROWSKIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Morfologia CBC+WBC+5DIFF | 294 000 oznaczeń / 4 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 |  | Morfologia CBC+WBC+5DIFF+RET | 57 400 oznaczeń / 4 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 3 |  | Morfologia CBC+WBC+5DIFF+NRBC+HPC | 9 400 oznaczeń / 4 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 4 |  | Morfologia CBC+WBC+5DIFF+PLT-F | 5 600 oznaczeń / 4 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 5 |  | Materiał kontrolny na 3 poziomach do codziennej kontroli na każdym poziomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| II |  | ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA NA 1 ANALIZATORZE CBC+WBC+5DIFF+RET LOKALIZACJA FRANCUSKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Morfologia CBC+WBC+5DIFF | 47 000 / 4 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 |  | Morfologia CBC+WBC+5DIFF+REF | 3 400 oznaczeń / 4 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 3 |  | Materiał kontrolny na 3 poziomach do codziennej kontroli na każdym poziomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| III |  | ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO WYKONYWANIA I BARWIENIA ROZMAZÓW KRWI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | rozmaz, barwienie | 28 800 preparatów / 4 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| DZIERŻAWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  |  | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP |  |  | LICZBA SZTUK |  | CENA NETTO/MIESIĄC ZA OKREŚLONĄ ILOŚĆ SZTUK |  | CENA BRUTTO/MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ANALIZATORY HEMATOLOGICZNE |  |  |  |  |  | 3 SZTUKI |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | URZĄDZENIE DO BARWIENIA |  |  |  |  |  | 1 SZTUKA |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ODCZYNNIKI |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 do SWZ – zestawienie wymaganych parametrów

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH DLA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO TYPU CBC+WBC+5DIFF+RET  -  3 SZT.

| LP | Parametr/ Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2024 | Producent……… Model/Typ …………….. |
| 2 | Automatyczna analiza minimum 30 parametrów wspólnych i raportowanych na wyniku tym: - parametry dotyczące krwinek czerwonych: - erytrocyty RBC (liczba # i odsetek %), - hematokryt HCT, - stężenie hemoglobiny HGB, - retikulocyty RET (# i %, oznaczenia wykonywane w trybie random access czyli swobodnym dostępnie, z pierwszego zaprogramowanego podstawienia próbki pierwotnej, swobodnie pomiędzy badaniami rutynowymi, bez zatrzymywania pracy aparatów, przechodzenia w specjalne tryby pracy ani przygotowywania wstępnego próbki poza aparatem), - wskaźnik dojrzałości retikulocytów IRF % oraz procentowy udział retykulocytów o 3 stopniach dojrzałości ( HFR, MFR, LFR ) - oznaczanie erytroblastów NRBC (# i %) w każdej próbce zarówno w trybie CBC jak i CBC + 5DIFF wraz z automatyczną korektą WBC - parametry dotyczące krwinek białych: - liczba krwinek białych WBC, - granulocyty obojętnochłonne /neutrofile/ NEUT (# i %), - limfocyty LYMPH (# i%), - monocyty MONO (# i%), - granulocyty kwasochłonne / eozynofile/ EO (# i %), - granulocyty zasadochłonne /bazofile/ BASO (# i %). - niedojrzałe granulocyty IG (# i %) lub oflagowanie wyniku wskazujące na obecność niedojrzałych granulocytów - osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów - komórki progenitorowe (# i %) wymagane dla minimum jednego z aparatów - parametry trombocytarne: - płytki krwi PLT , z uwzględnieniem metody pomiaru eliminującej możliwość interferencji ze strony krwinek czerwonych ( możliwość sprawdzenia liczby płytek metodą optyczną) - możliwość oznaczania liczby płytek metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej dla jednego z analizatorów w tym # i % frakcji niedojrzałych płytek |  |
| 3 | Możliwość oznaczania płynów z jam ciała dla minimum jednego z aparatów |  |
| 4 | Możliwość oznaczania hematopoetycznych komórek progenitorowych (HPC) dla minimum jednego z aparatów |  |
| 5 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC oraz oznaczanie RET dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej, bez barwienia cytoenzymatycznego, z wykorzystaniem stabilnego światła lasera półprzewodnikowego. |  |
| 6 | Wydajność dla każdego jednego minimum 80 oznaczeń w ciągu godziny dla morfologii w trybie CBC+WBC-5DIFF+RET, |  |
| 7 | Oferowane odczynniki muszą być kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi analizatorami, odczynniki z jednego z analizatorów muszą zapewnić oznaczenie wymaganych wspólnie 30 parametrów na 2 pozostałych analizatorach |  |
| 8 | Minimalne zakresy liniowości pomiaru parametrów (z pierwszego podstawienia próbki, jednej analizy bez rozcieńczania) dla: RBC – do 8,6x106/µl, HGB – do 26g/dl, WBC – do 440x10³/µl, PLT – do 5.000x10³/µl HCT – do 75% |  |
| 9 | Oznaczanie morfologii minimum w trybie CBC –objętość pobieranego materiału nie większa niż 88 μl w tym trybie. |  |
| 10 | Aparaty wyposażone w pełni automatyczne podajniki próbek z mieszalnikiem: pojemność minimum 50 probówek oczekujących na analizę, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego, ani zatrzymywania pracy podajnika. Stosowanie jednocześnie w trybie podajnikowym różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań . Oznaczanie pojedynczych próbek w systemie podajnikowym. |  |
| 11 | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego, dostosowanych do pracy z automatycznymi podajnikami. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego (analizator wraz z jednostką sterującą musi być wyposażony w łącze komunikacyjne akceptujące taki nośnik). Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla krwi obwodowej dla wszystkich wymaganych i dostępnych na analizatorze parametrów, dla wszystkich analizatorów. |  |
| 12 | Zapewnienie nieodpłatnego udziału w niezależnej międzynarodowej kontroli jakości minimum 2 razy w roku (kontrola CBC, rozmazu 5 DIFF oraz retikulocytów na wszystkich analizatorach przez cały okres kontraktu |  |
| 13 | Zapewnienie dostępu elektronicznego do programu StandLab na koszt oferenta. |  |
| 14 | Prezentacja wyników oznaczeń na wykresach typu histogram i scattergram w obu aparatach. Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie. |  |
| 15 | Identyfikacja odczynników na podstawie kodu kreskowego na wszystkich aparatach. |  |
| 16 | Współpraca z istniejącą laboratoryjną siecią komputerową LAB 3000 – dwukierunkowy interfejs. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do obowiązującej w czasie instalacji sieci LSI. |  |

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH  DLA  URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO WYKONYWANIA I BARWIENIA ROZMAZÓW KRWI

| LP | Parametr/ Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2024 | Producent……… Model/Typ …………….. |
| 2 | W pełni automatyczne przygotowanie rozmazu i jego wybarwienie wraz z suszeniem: aparat samodzielnie przesuwa na pokładzie szkiełka , wykonuje rozmaz, barwi utrwala, płucze i wydaje ostatecznie wysuszony preparaty rozmazów krwi |  |
| 3 | Aparat o wydajności barwienia min. 30 rozmazów na godzinę |  |
| 4 | Metoda rozmazywania próbki umożliwiająca modyfikację przez użytkownika ustawień objętości rozmazywanej próbki, prędkości rozmazywania i kąta nachylenia szkiełka rozmazującego |  |
| 5 | Możliwość automatycznego dostosowania objętości próbki, prędkości i kąta nachylenia szkiełka rozmazowego w zależności od wartości hematokrytu |  |
| 6 | Możliwość dostosowania i edytowania protokołu barwienia: czas barwienia, używane odczynniki |  |
| 7 | Możliwość podawania próbek w trybie automatycznym, podajnikowym oraz ręcznym, manualnym |  |
| 8 | Objętość aspiracji krwi w trybie automatycznym poniżej 100 ul |  |

Załącznik nr 1  - formularz oceny jakości

Dodatkowe małe punkty za parametry techniczne i użytkowe zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu stanowiącym parametry ocenne. (Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia dodatkowo ocenianych parametrów w katalogach, folderach etc. z zaznaczeniem nr (Lp.) danego parametru.

W przypadku niewypełnienia wymagań dodatkowo punktowanych zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów.

| FORMULARZ OCENY JAKOŚCI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |  |  |
| I | Jakość dla analizatorów hematologicznych typu CBC+WBC+5DIFF+RET |  |  |  |  |  |
| 1 | Oznaczanie wskaźnika procentowej zawartości niedojrzałych trombocytów ( wymagany parametr IPF) na minimum jednym z oferowanych aparatów |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 2 | Wydajność dla minimum jednego z oferowanych analizatorów powyżej 80 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+WBC+5DIFF |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 3 | Zakres liniowości pomiaru parametru PLT (trombocyty) z pierwszego podstawienia próbki, jednej analizy, bez rozcieńczania powyżej 3.000x10³/μl |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 4 | Międzynarodowa codzienna kontrola zewnątrzlaboratoryjna producenta oferowanych analizatorów i odczynników, wykorzystująca ten sam materiał kontrolny co do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, przeprowadzona w trybie on-line w czasie rzeczywistym (wyniki w systemie do 5 minut po wykonaniu kontroli), na trzech poziomach, z zastosowaniem metod statystycznych potwierdzonych certyfikatem – przez cały okres kontraktu. |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| II | Jakość dla urządzenia do automatycznego wykonywania i barwienia rozmazów krwi |  |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość połączenia urządzenia z analizatorem hematologicznym tworząc linię hematologiczną |  |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania nadruku na szkiełku w postaci kodu kreskowego liniowego oraz kodu kreskowego 2D |  |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |

Załącznik nr 2do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Z siedzibą:  ……………………………………………………………....................................………………………

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................………………………

Tel. ………………………………..............… email ………………………………………………………………..

Osoba/y reprezentujące firmę ……………… ………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………………………..

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych oferuję wykonanie zadania na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Cena oferty brutto  ……………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym:

Wartość brutto odczynników………………..zł, w tym VAT….%

wartość brutto dzierżawy/ 48 miesięcy …………………………..zł, w tym VAT….%

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 11 SWZ: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20-24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych ZP-24-093UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  2022 poz. 1710  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych, sygn. sprawy: ZP-24-093UN  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte   w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych sygn. sprawy: ZP-24-093UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7  do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych , sygn. sprawy: ZP-24-093UN , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.