 URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

 Wydział Inwestycji Miejskich

 ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

 tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

 e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-18/II/25**

IM.042.8.2021.MS/AM Świdnica, 29 stycznia 2025 roku

***Wszyscy wykonawcy***

***Dotyczy:*** *postępowania nr* ***P-18/II/25*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”.***

 Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień **do zestawu Nr 2**:

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o :

1. Udostępnienie przedmiarów robót dla:

 • Robót budowlanych • Instalacji SSP • Instalacji elektrycznych • Instalacji sanitarnych • Konstrukcji • Technologii bufetu • Technologii sceny • Instalacji wentylacji

Odpowiedź Ad. 1:

W dniu 29 stycznia 2025 roku zamawiający odpowiedział na w/w pytanie.

1. Udostępnienie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z przedmiarami dla remontu trzech pomieszczeń sąsiadujących bezpośrednio z klatką schodową K3.

Odpowiedź Ad. 2:

Zamawiający udostępnił w załączniku p.t.: „Dokumentacja techniczna” projekt architektoniczno-budowlany, Rysunek Nr A03, w którym widoczne są przedmiotowe pomieszczenia sąsiadujące z klatką schodową K3. Zamawiający w załączniku do przedmiotowego pisma ponownie załącza rysunek- rzut parteru ze wskazaniem kolorystycznym trzech pomieszczeń do remontu i ich wysokości (patrz załącznik- A03 rzut parteru.dwg).

1. Udostępnienie projektu instalacji sanitarnych wraz z przedmiarami dla remontu trzech pomieszczeń sąsiadujących bezpośrednio z klatką schodową K3.

Odpowiedź Ad. 3:

Zamawiający rezygnuje z wykonania węzła kuchennego z podłączeniem do istniejących przyłączy wod.-kan.

1. Udostępnienie projektu instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z przedmiarami dla remontu trzech pomieszczeń sąsiadujących bezpośrednio z klatką schodową K3.

Odpowiedź Ad. 4:

Zamawiający nie przewiduje wykonywania nowych instalacji elektrycznych w omawianych pomieszczeniach. W zapisach SWZ rozdziale V ust 5.1 pkt 8 p.pkt 8.2 jest- wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe. Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje montażu trzech opraw świetlnych.

1. Udostępnienie projektu telebimu wraz z przedmiarami dla remontu trzech pomieszczeń sąsiadujących bezpośrednio z klatką schodową K3.

Odpowiedź Ad.5:

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje montażu na jednej ze ścian telewizora nie mniejszego niż 55 cali z wejściem na USB.

1. Udostępnienie zestawienia stolarki dla remontu trzech pomieszczeń sąsiadujących bezpośrednio z klatką schodową K3.

Odpowiedź Ad. 6:

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje wymiany trzech ościeżnic drzwiowych i skrzydeł na nowe w istniejących otworach drzwiowych.

Roboty budowlane wskazane w zapisach SWZ rozdziale V ust 5.1 pkt 8 p.pkt 8.2 nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Dotyczą drobnych prac remontowych.

Jednocześnie informuję, iż odpowiedzi na zestaw pytań Nr 1 zostaną udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

Sporządziła: insp. Alicja Marut (74) 856 28 66