|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, DOZOWNIK TLENU – SN: 689/5/17/20/1/5 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 2 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, DOZOWNIK TLENU – SN: 689/5/17/20/1/20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 3 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, DOZOWNIK TLENU – SN: 689/5/17/20/1/9 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, DOZOWNIK TLENU – SN: 64/G/04/2018/1/3 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 5 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, DOZOWNIK TLENU – SN:64/G/04/2018/1/2 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 6 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, DOZOWNIK TLENU – SN: 32/20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 7 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, DOZOWNIK TLENU – SN: 92/20 038 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 8 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, REGULATOR PRÓŻNI – SN: 529/5/10/ZLP/1/1 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 9 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, REGULATOR PRÓŻNI – SN: 529/5/10/ZLP/1/2 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 10 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ, REGULATOR PRÓŻNI – SN: 14 06 57 57 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 11 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (ŚLUZA CZYSTA) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 12 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (IZOLATKA) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 13 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SKRZYNKA ZAWOROWO-KONTROLNA – TOMOGRAF | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 14 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (TOMOGRAF KOMPUTEROWY) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 15 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (SALA 1) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 16 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (SALA 13) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 17 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (TRIAGE) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 18 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (GABINET OBSERWACYJNY) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE (x6) |
| 19 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (GABINET ORTOPEDYCZNY POK.13) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (POK.8) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 21 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (CZĘŚĆ COVID 0.33A) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 22 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (CZĘŚĆ COVID 0.33B) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 23 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ (DYŻURKA) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 24 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ SALA OBSERWACJI | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 25 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ – REDUKTOR TLENU – SN: 64/G/04/2018/2/11 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 26 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ – REDUKTOR TLENU – SN: 1507194 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 27 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ – REDUKTOR TLENU – SN: 2004065 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 28 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – IZBA PRZYJĘĆ – REDUKTOR TLENU – SN: 32/20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 29 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ŚLUZA BRUDNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 30 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ORTOPEDIA/PIĘTRO 1 – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 31 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ORTOPEDIA/PIĘTRO 1 – POKÓJ 2 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 32 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ORTOPEDIA/PIĘTRO 1 – POKÓJ 3 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 33 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ORTOPEDIA/PIĘTRO 1 – POKÓJ 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 34 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ORTOPEDIA/PIĘTRO 1 - POKÓJ 5 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 35 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ORTOPEDIA/PIĘTRO 1 – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 36 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 6xTLEN, 6x PRÓŻNIA, 6x POWIETRZE |
| 37 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 10x TLEN, 10x PRÓŻNIA, 10x POWIETRZE |
| 38 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 6 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 39 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 7 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 40 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 8 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 41 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 9 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 42 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 10 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 43 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 11 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 44 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 12 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 45 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 13 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 46 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 14 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 47 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA POOPERACYJNA 2 - POKÓJ 15 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 48 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 49 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 2 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 50 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 3 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 51 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 52 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 5 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 53 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 6 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 54 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 7 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN |
| 55 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 8 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN |
| 56 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 9 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 5x TLEN |
| 57 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 10 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 6x TLEN |
| 58 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 11 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 7x TLEN |
| 59 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 12 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 8x TLEN |
| 60 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 13 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 9x TLEN |
| 61 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 14 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 10x TLEN |
| 62 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GERIATRIA – POKÓJ 15 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 63 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE ; 3x TLEN, 3x PRÓŻNIA, 3x POWIETRZE (x2); 3x TLEN, 3x PRÓŻNIA, 3x POWIETRZE (x2 |
| 64 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA (GABINET ZABIEGOWY) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA |
| 65 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA (SALA 1) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 66 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA (SALA 2) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA (x2) |
| 67 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA - SKRZYNKA ZAWOROWO-KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA |
| 68 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA (SALA 3) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA (x2) |
| 69 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA (SALA 4) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 70 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA (SALA 5) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN (x2) |
| 71 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA (SALA 6) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN (x6) |
| 72 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA (SALA 7) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 73 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – KARDIOLOGIA – MAGAZYN | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 74 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ/PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, PARTER | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 75 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ/PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 76 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - RENTGEN 0.18 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 77 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – RENTGEN 0.15 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 78 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - REZONANS MAGNETYCZNY | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 79 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – PRACOWNIA ENDOSKOPOWA / 2 PIĘTRO, SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 80 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ / PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE (x3) |
| 81 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII – COVID SALA 1 (2.13) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x2) |
| 82 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII – SALA 2 (2.12) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x2) |
| 83 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII – SALA 3 (2.11) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x2) |
| 84 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII – SALA 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x2) |
| 85 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII – SALA 5 (2.7) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x2) |
| 86 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII – SALA 6 (2.5) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x2) |
| 87 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY / PIĘTRO 3 SALA 3.27 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN |
| 88 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY / PIĘTRO 3 SALA 3.28 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 89 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY / PIĘTRO 3 SALA 3.29 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 90 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY / PIĘTRO 3 SALA 3.30 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 91 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY / PIĘTRO 3 SKRZYNKA ZAWOROWO-KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 92 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.27) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 93 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.28) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 94 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.29) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 95 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.30) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 96 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.38) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 97 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.39) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 6x TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 98 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.40) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 99 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (IZOLATKA) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 100 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.52) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 101 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.34) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 6x TLEN |
| 102 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.35) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 6x TLEN |
| 103 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.37) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 104 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.32 A+B) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 8x TLEN, 8x PRÓŻNIA, 8x POWIETRZE |
| 105 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.38) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 106 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.39) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 107 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.40) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 6x TLEN |
| 108 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (IZOLATKA) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 109 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.43) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 110 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO / PIĘTRO 2 (SALA 3.52) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 111 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.43) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE |
| 112 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 1) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 113 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 114 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 3) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 115 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 4) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 116 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 5) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 117 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 6) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 118 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.25) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 119 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.26) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 120 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.27) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, |
| 121 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.28) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 122 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.29) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 5x TLEN, 5x PRÓŻNIA, 5x POWIETRZE |
| 123 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.30) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 6x TLEN, 6x PRÓŻNIA, 6x POWIETRZE |
| 124 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.32) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 5x TLEN |
| 125 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.33) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 5x TLEN, 5x PRÓŻNIA, 5x POWIETRZE |
| 126 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.34) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE |
| 127 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.35) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 128 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.36) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 129 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.37) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 130 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHORÓB WEWENĘTRZNYCH / PIĘTRO 2 (SALA 2.38) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 5x TLEN |
| 131 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA OPERACYJNA/PIĘTRO 3 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 1x PRÓŻNIA, 1x POWIETRZE |
| 132 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA PRZYGOTOWANIA PACJENTA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 1x PRÓŻNIA, 1x POWIETRZE |
| 133 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY / PIĘTRO 3 (SALA 3.19) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN |
| 134 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – BLOK OPERACYJNY – OKULISTYKA / PIĘTRO 3 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE (x2) |
| 135 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY / PIĘTRO 3 (SALA 3.13) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, |
| 136 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY / PIĘTRO 3 (SALA 3.15) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 137 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY / PIĘTRO 3 (SALA 3.16) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 138 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, |
| 139 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY / PIĘTRO 3 (SALA 3.17) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 140 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY / PIĘTRO 3 (SALA 3.18) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 141 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY - SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, |
| 142 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY / PIĘTRO 3 (SALA 3.56) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, |
| 143 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY / PIĘTRO 1 (SALA 1) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, |
| 144 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY / PIĘTRO 1 (SALA 2) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 145 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY / PIĘTRO 1 (SALA 3) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 146 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY – POKÓJ SOCJALNY | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 147 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY / PIĘTRO 1 (SALA 4) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, |
| 148 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY – SALA OPERACYJNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE |
| 149 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY / PIĘTRO 1 (SALA 5) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 150 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY / PIĘTRO 1 (SALA 6) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 8x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE |
| 151 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 152 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY - GABINET DIAGNOSTYCZO-ZABIEGOWY | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 153 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – BLOK OPERACYJNY / 5 PIĘTRO SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE (x6) |
| 154 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – BLOK OPERACYJNY - SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 1) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | ODCIĄG GAZÓW AGSS, 2x PRÓŻNIA, POWIETRZE, 2x TLEN, PODTLENEK |
| 155 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – BLOK OPERACYJNY - SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 1) – REDUKTOR TLENU SN: 8603465 ASMJ0329 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 156 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – BLOK OPERACYJNY - SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 1) – REDUKTOR PODTLENKU SN: 8603463 ASZM0371 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 157 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – BLOK OPERACYJNY SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 2) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | ODCIĄG GAZÓW AGSS, 2x PRÓŻNIA, POWIETRZE, 2x TLEN, PODTLENEK |
| 158 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – BLOK OPERACYJNY - SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 2) – REDUKTOR TLENU SN: 141023756 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 159 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – BLOK OPERACYJNY - SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 2) – REDUKTOR PODTLENKU SN: 8603495 ASJF0305 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 160 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 3) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | ODCIĄG GAZÓW AGSS, 2x PRÓŻNIA, POWIETRZE, 2x TLEN, PODTLENEK |
| 161 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 4) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | ODCIĄG GAZÓW AGSS, 2x PRÓŻNIA, POWIETRZE, 2x TLEN, PODTLENEK |
| 162 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALA INTENSYWNEGO NADZORU POOPERACYJNEGO / PIĘTRO 5 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 163 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALE OPERACYJNE / PIĘTRO 5 (SALA 5) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | ODCIĄG GAZÓW AGSS, 2x PRÓŻNIA, POWIETRZE, 2x TLEN, PODTLENEK |
| 164 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – SALE WYBUDZEŃ / PIĘTRO 5 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | PRÓŻNIA, POWIETRZE, TLEN (x5) |
| 165 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA; SN: 8102021321 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 166 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 551) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN |
| 167 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 552) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN |
| 168 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 553) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 169 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 01) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 170 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 02) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 171 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 03 POOPERACYJNA) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN, 3x PRÓŻNIA, 3x POWIETRZE |
| 172 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 04 POOPERACYJNA) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN, 3x PRÓŻNIA, 3x POWIETRZE |
| 173 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 05) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 174 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 06) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 175 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 07) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 176 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 08) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 177 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 09) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 178 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 10) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 179 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 11) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 180 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 12 IZOLATKA) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 181 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA; SN: 8102020940 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 182 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 548) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN |
| 183 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 549) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN |
| 184 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 547) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 185 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 561) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 186 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 565) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 187 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 565) – DOZOWNIK SN: 561/1/1/3 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 188 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 565) – DOZOWNIK SN: 333 32/20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 189 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 565) – DOZOWNIK SN: 034 32/20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 190 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 565) – DOZOWNIK SN: 046 32/20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 191 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 565) – DOZOWNIK SN: 312 32/20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 192 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 565) – DOZOWNIK SN: 013 32/20 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 193 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA; SN: 8102021080 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 194 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 522) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN |
| 195 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 529) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 196 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 524) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 197 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 15) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 1x TLEN, 1x PRÓŻNIA, 1x POWIETRZE |
| 198 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 14) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN, 3x PRÓŻNIA, 3x POWIETRZE |
| 199 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 13) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE |
| 200 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 525/526) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN |
| 201 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 527) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN |
| 202 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 528) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN |
| 203 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / 5 PIĘTRO (SALA 547) | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN |
| 204 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GABINET ZABIEGOWO/DIAGNOSTYCZNY 536 / PIĘTRO 5 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 205 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GABINET ZABIEGOWO/DIAGNOSTYCZNY 542 / PIĘTRO 5 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 206 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY / POKÓJ LAWENDA / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 207 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY – POKÓJ LAWENDA – SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA – SN: 8102021770 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 208 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY – DOZOWNIK SN: 689/5/17/20/1/12 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 209 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY – DOZOWNIK SN: 355/5/17/20/1/12 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 210 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY – SKRZYNKA ZAWOWOROWO KONTROLNA – SN: 8102021780 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 211 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY / POKÓJ WIŚNIA / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 212 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY / PIĘTRO 4 – ZAWÓR CZERPALNY VAC SN: 5/G/07/2021/1/8 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 213 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY / PIĘTRO 4 – ZAWÓR CZERPALNY VAC SN: 5/G/07/2021/1/3 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 214 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH –KĄCIK NOWORODKA / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 215 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY / POKÓJ STOKROTKA / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 216 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY / PIĘTRO 4 – DOZOWNIK TLENU SN: 439/5/14/20/2 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 217 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – TRAKT PORODOWY / PIĘTRO 4 – ZAWÓR CZERPALNY VAC SN: 5/G/07/2021/1/7 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |
| 218 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SALA G-1 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 219 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SALA G-2 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 220 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SALA G-3 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 221 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SALA G-4 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 222 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SALA G-5 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE |
| 223 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SALA G-6 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE |
| 224 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SALA G-7 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 225 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SALA G-8 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 3x TLEN, 3x PRÓŻNIA, 3x POWIETRZE |
| 226 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 227 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – GINEKOLOGIA GABINET ZABIEGOWY / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 228 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-1 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, |
| 229 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-2 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, |
| 230 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-3 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, |
| 231 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-4 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x5) |
| 232 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 233 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-5 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA |
| 234 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-6 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA |
| 235 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 236 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-7 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA |
| 237 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-8 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA |
| 238 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-9 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA |
| 239 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO SALA P-10 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA |
| 240 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – POŁOŻNICTWO POKÓJ ZABIEGOWY / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 241 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY, SALA NOWORODKÓW / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 242 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY / KORYTARZ PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 243 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH –SALA INTENSYWNEJ TERAPII TLENOWEJ, NOWORODKI / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE (x7) |
| 244 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH –SALA INTENSYWNEJ TERAPII TLENOWEJ, POKÓJ ZABIEGOWY / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE |
| 245 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH –SALA INTENSYWNEJ TERAPII TLENOWEJ, SKRZYNKA ZAWOROWO KONTROLNA | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | TLEN, PRÓŻNIA, POWIETRZE |
| 246 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH –SALA INTENSYWNEJ TERAPII TLENOWEJ, SALA N-3 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE (x5) |
| 247 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH –SALA INTENSYWNEJ TERAPII TLENOWEJ, SALA N-2 / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 4x TLEN, 4x PRÓŻNIA, 4x POWIETRZE (x1), 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x1) |
| 248 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH –SALA INTENSYWNEJ TERAPII TLENOWEJ, SALA NOWORODKÓW PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | 2x TLEN, 2x PRÓŻNIA, 2x POWIETRZE (x2) |
| 249 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH –SALA INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKOWEJ, KOLUMNA / PIĘTRO 4 | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH | KOLUMNA |