Załącznik nr 4a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 1 – zakup aparatów do PCR

- Aparat do PCR 3 x 32-dołki:

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Termocykler - Aparat do PCR 3 x 32-dołków - 2 zestawy | Tak |  |
| 22 | Termocykler wyposażony w min 3 niezależne bloki 32-well o pojemności 0.2 ml | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 23 | Każdy blok musi mieć oddzielną pokrywę grzejną | Tak |  |
| 24 | Wymiana bloków: Możliwość wymiany bloków na blok 96-studzienkowy, blok 2 x 96-studzienkowy, 2 x 384-well, blok płaski do digital PCR | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 25 | Strefy temperaturowo niezależne Każdy 32-studzienkowy blok musi posiadać dwie strefy temperaturowo niezależne z możliwością ustawienia temperatury różnej względem siebie do 5°C | Tak |  |
| 26 | Maksimum nagrzewania bloku min 6.00 °C/sek | Tak – 8 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 27 | Maksimum nagrzewania bloku min 4.00 °C/sek | Tak |  |
| 28 | Maksimum nagrzewania próbki min 4.40 °C/sek | Tak – 4 Pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 29 | Dokładność temperatury do max: ±0.25°C (35 do 99.9°C) | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 30 | Zakres ustawienia temperatury min.: Od 1°C do 100.0°C | Tak |  |
| 31 | Objętość reakcji PCR min zakres: 10 - 80 μL | Tak |  |
| 32 | Wi-Fi Aparat ma Wi-Fi kartę łączącą aparat z siecią internetową lub rozwiązanie równoważne | Tak |  |
| 33 | Aplikacja mobilna Aparat ma możliwość sprawdzania dostępności bloków poprzez aplikację na telefon | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 34 | Wyświetlacz kolorowy dotykowy wyświetlacz 8.4" color TFT LCD | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 35 | Wyświetlacz minimum 5,5” | Tak |  |

- Aparat do PCR 96 dołków:

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Termocykler - Aparat do PCR 96 dołków - 2 zestawy | Tak |  |
| 22 | Gradientowy blok grzejny 96-dołkowy wyposażony w 6 niezależnych bloków grzejnych działających w technologii Peltier | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 23 | Bloków grzejnych działających w technologii Peltier | Tak |  |
| 24 | Pojemność stosowanych probówek, płytek: 0,2ml | Tak |  |
| 25 | Szybkość grzania bloku min. 6,0 ºC/s | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 26 | Maksimum nagrzewania bloku min 3.5 °C/s | Tak |  |
| 27 | Szybkość nagrzewania próby min. 4,4 ºC | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 28 | Temperatura pokrywy grzejnej regulowana | Tak |  |
| 29 | Możliwość ustawienia różnicy temperatur między strefami w bloku do 5ºC, jak i ustawienia jednorodnego profilu termicznego na całym bloku. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 | Zakres temperatury min.: od 1ºC do 100ºC, ustawialna z dokładnością do 0,1ºC. | Tak |  |
| 32 | Dokładność temperaturowa ±0.25°C (w min. przedziale temp 35-90 0C) | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 33 | Dokładność temperaturowa ±0.50°C |  |  |
| 34 | Możliwości oprogramowania, min.: - możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury; - możliwość programowania przerw w procesie, wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania; - możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu; - możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika - dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu; - możliwość przenoszenia danych z jednego przyrządu na drugi przy użyciu pamięci ze złączem USB. obniżanie lub podwyższanie temperatury w kolejnych cyklach reakcji | Tak |  |
| 35 | Zapisywanie protokołów użytkownika oraz dostępność gotowych matryc do różnego typu polimeraz oraz odczynników do sekwencjonowania kapilarnego | Tak |  |
| 36 | Objętość reakcyjna min.: 10 - 100 µl | Tak |  |
| 37 | Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza o przekątnej min. 8 cali | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 38 | Wyświetlacz minimum 5,5” | Tak |  |
| 39 | Dostępne złącza min.: USB, 10/100 Ethernet RS232 | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.