URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

### P- 78/VIII/24

WPI.7013.2.2024.AW Świdnica, dn. 12.08.2024 r.

/14

**- Wszyscy Wykonawcy -**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 10**

*Dotyczy: postępowania nr P-78/VIII/24 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”*

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.:**

„Dot poz 67 przedmiaru na budynek basenu. Prosimy o informacje czy wyposażenie w meble dla ratowników, kasy, przebieralnie, sanitariaty wchodzą w zakres wyceny?”

**Odpowiedź:**

Tak, wyposażenie wchodzi w zakres ceny. Natomiast Zamawiający ogranicza wyposażenie do elementów zawartych w dokumencie „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”, który został dołączony do postępowania.

**Pytanie nr 2.:**

„Jeżeli poz 67 wchodzi w zakres wyceny to prosimy o załączenie specyfikacji ww sprzętu i wyposażenia dla prawidłowej wyceny.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie n 3.:**

„Jeżeli poz 67 wchodzi w zakres wyceny to prosimy o załączenie ilości sprzętu i wyposażenia do wyceny.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenie kompleksu sportowego”

**Pytanie nr 4.:**

„Dot poz 68 przedmiaru na budynek basenu. Prosimy o informacje czy wyposażenie w sprzęt ratowniczy wchodzi w zakres wyceny?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”

**Pytanie nr 5.:**

„Jeżeli poz 68 wchodzi w zakres wyceny to prosimy o załączenie specyfikacji w sprzętu wraz z ilościami do wyceny.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenie kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 6.:**

„Prosimy o informacje czy słupki startowe sa w zakresie wyceny? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie ich ilości oraz specyfikacji i rysunków dokumentacyjnych.”

**Odpowiedź:**

Tak, mają być w zakresie wyceny. Słupek systemowy typu niskiego – 5 szt.

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 7.:**

„Prosimy o informacje czy są drabiki basenowe sa w zakresie wyceny? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich ilości oraz przekazanie ich specyfikacji i rysunków dokumentacyjnych.”

**Odpowiedź:**

Tak, mają być w zakresie wyceny, należy zastosować rozwiązania systemowe (stopnie antypoślizgowe (klasa C) – 4 szt.

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 8.:**

„Prosimy o informacje czy podnośnik dla niepełnosprawnych szelkowy jest w zakresie wyceny? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie parametrów i specyfikacji ww podnośnika.”

**Odpowiedź:**

Tak, podnośnik dla osób z niepełnosprawnością szelkowy należy wycenić. Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 9.:**

„Prosimy o zamieszczenie zestawienia piktogramów na ww. zadanie. Konieczne do prawidłowej wyceny.”

**Odpowiedź:**

Piktogramy należy zamieścić zgodnie z wykonywaną powykonawczą instrukcją pożarową i bezpieczeństwa użytkowania.

**Pytanie nr 10.:**

„Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny wchodzi wymiana 5szt ławek basenowych.

**Odpowiedź:**

Tak, należy wycenić 5 szt. ławek opisanych w SWZ.

**Pytanie nr 11.:**

„Prosimy o zamieszczenie rysunków balustrad balkonowych, tarasowych, schodowych do wymiany.”

**Odpowiedź:**

Istniejące balustrady maja być remontowane, w przypadku nieopłacalności można wymienić na nowe systemowe uzgodnione z inwestorem i w ramach nadzoru autorskiego.

**Pytanie nr 12.:**

„Z czego należy wykonać nowe balustrady?”

**Odpowiedź:**

Istniejące balustrady mają być remontowane, w przypadku nieopłacalności można wymienić na nowe systemowe uzgodnione z inwestorem i w ramach nadzoru autorskiego.

**Pytanie nr 13.:**

„Brak pozycji na wymianę luster w sali lustrzanej. Prosimy o informacje ile luster należy przyjąć do kalkulacji?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 14.:**

„Jakie urządzenia sportowe na sali gimnastycznej należy wymienić i w jakiej ilości (drabinki, kosze, etc...) ? Prosimy o przekazanie specyfikacji urządzeń.”

**Pytanie nr 15.:**

„Jak należy wykończyć strop w łączniku? Czy tynk czy sufit podwieszany?”

**Odpowiedź:**

Strop w łączniku należy wykończyć tynkiem.

**Pytanie nr 16.:**

„Czy Zamawiający zapewni wykonawcy pomieszczenia opróżnione i gotowe do remontu czy wyniesienie istniejących mebli (np z przedszkola) należy doliczyć do oferty?”

**Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić wyniesienie mebli i przygotowanie pomieszczeń do remontu.

**Pytanie nr 17.:**

„Prosimy o wskazanie ilości m2 stropu żelbetowego hydroforni i rozdzielni elektrycznej który ma być zabezpieczony płytą Ridurit.”

**Odpowiedź:**

Hydrofornia - 3,2m2,

rozdzielnia elektryczna - 3m2

**Pytanie nr 18.:**

„Czy na sali gimnastycznej należy wykonać sufit podwieszany? Brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o dopisanie.”

**Odpowiedź:**

Powierzchnia sufitu podwieszonego (zgodnie z pkt 3.2.3 opisu ) – 280m2 .

**Pytanie nr 19.:**

„Pozycja 95 przedmiaru budowlanego na bud basenu dotyczy piktogramów - prosimy o wskazanie ilości do wyceny”

**Odpowiedź:**

Piktogramy należy zamieścić zgodnie z wykonywaną powykonawczą instrukcją pożarową i bezpieczeństwa użytkowania. Poz 95 jest informacją, że należy przewidzieć koszty związane z rozmieszeniem piktogramów.

**Pytanie nr 20.:**

„Prosimy o zamieszczenie specyfikacji STWIOR budowlanej i elektrycznej”

**Odpowiedź:**

Specyfikacje zostały dołączone do postępowania.

**Pytanie nr 21.:**

„Prosimy o informacje czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 06 sierpnia lub wskazanie terminu możliwego dla przeprowadzenia takiej wizji.”

**Odpowiedź:**

Termin wizji lokalnej został wskazany odrębnie.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus