TYPY ZAINSTALOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO w  G Z STARGARD

| L p | Obiekt | Oprawa |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek 43, Bielkowo | Oprawy typ Orion |  |  |
| 2 | Budynek 13, Bielkowo | Voyager ETI 3 NM 8W |  |  |
| 3 | Budynek 23, Bielkowo | Oprawa LED Lovato N |  |  |
| 4 | Budynek 44, Bielkowo | PK- 211 FWW 36 1xPL-S/ZP 11W/840 |  |  |
| 5 | Budynek 88, Bielkowo | Oprawy typ Orion |  |  |
| 6 | Budynek 12, Zwycięzców 1 PKT | Oprawa jarzeniowa 2x36W LUMA – AWP 236/AT |  |  |
| 7 | Budynek 37, Zwycięzców 1 wartownia | Oprawa jarzeniowa 2x36W LUMA – AWP 236/AT |  |  |
| 8 | Budynek 45, al. Żołnierza 37 | Oprawa typ Voyager ALU 3NM |  |  |
| 9 | Budynek 12, al. Żołnierza 37 | Oprawa Neptun 1x58 W |  |  |
| 10 | Budynek 1, al. Żołnierza 37 | Oprawa Star 11 E3 Plexiform ewakuacyjna. |  |  |
| 11 | Budynek 2, al. Żołnierza 37 | Oprawa Star 11 E3 Plexiform ewakuacyjna. |  |  |
| 12 | Budynek 3, al. Żołnierza 37 | Ewakuacyjna. |  |  |
| 13 | Budynek 4, al. Żołnierza 37 | Oprawa Star 11 E3 Plexiform ewakuacyjna. |  |  |
| 14 | Budynek 8, al. Żołnierza 37 | Oprawa Star 11 E3 Plexiform |  |  |
| 15 | Budynek 9, al. Żołnierza 37 | Oprawa Star 11 E3 Plexiform ewakuacyjna. |  |  |
| 16 | Budynek 44, al. Żołnierza 37 | Oprawa Orion LED 7W |  |  |
| 17 | Budynek 56, al. Żołnierza 37 | Oprawa świetlówkowe 2x18W |  |  |
| 18 | Budynek 45, al. Żołnierza 376 | Oprawy typ Voyager ALU 3NN |  |  |