Typy opraw awaryjnych, ewakuacyjnych do serwisowania w SOI Szczecin Podjuchy.

Budynek nr 3 kompleks ul. Metalowa 39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
| Piwnica | 9 |  | 4 |
| Parter | 15 |  | 3 |

Budynek nr 8 kompleks ul. Metalowa 39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
| Parter |  |  | 3 |

Budynek nr 5 kompleks ul. Metalowa 39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
| Piwnica |  | 9 | 4 |
| Parter |  | 16 | 7 |
| I piętro |  | 14 | 4 |
| Poddasze |  | 6 | 2 |

Budynek nr 11 ul Metalowa 39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
| Parter | 13 |  |  |

Budynek nr 40 kompleks ul. Metalowa 39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
| Parter | 2 |  |  |

Budynek nr 1 kompleks ul. Metalowa 52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
| Piwnica |  | 2 |  |
| Parter | 2 | 9 | 5 |
| I piętro | 10 | 2 | 4 |
| II piętro | 10 | 2 | 4 |
| Poddasze |  | 6 | 2 |

Budynek nr 2 kompleks ul. Metalowa 52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
| Piwnica |  | 9 | 2 |
| Parter |  | 8 | 5 |
| I piętro |  | 11 | 3 |
| II piętro |  | 10 | 3 |
| Poddasze |  | 8 | 3 |

Budynek nr 5 kompleks ul. Metalowa 52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
| Parter | 5 |  | 3 |
| I piętro |  |  | 1 |

Budynek nr 10 kompleks ul. Metalowa 52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x36W wkł 2H | 2x36W wkł 2H | 967AT z piktogramem |
|  | 15 |  | 4 |
|  | 5 |  | 4 |