Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 10 SYNTETYCZNA NIĆ Z POLIAMIDU II

Wymagane parametry nici: Syntetyczna, niewchłanialna  monofilamentowa nić z poliamidu 6/66 oraz poliamidu 6/6 dla poz. 8

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 24 mm lub 25mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | 2592 (w tym opcja 432 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 | 1980 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 1188 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 24 mm lub 25mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 1512 (w tym opcja 252 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 | 540 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 24 mm lub 25mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 45 | 1080 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 24 mm lub 25mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 936 (w tym opcja 216 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 6mm 3/8 koła okrągła mikro | 9/0 | 15 czarna | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.