## Arkusz1
PIELUCHOMAJTKI NA 2025
| Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy CERTYFIKAT CE
1 | Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw dzienne - pakowane x 30 sztuk i oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - z absorbentem moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach -wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni -z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu osłonkami bocznymi umieszczonym wzdłuż osi podłużnej pieluchy, skierowanymi na zewnątrz -chłonność w ml min 2600 g (wg normy ISO 11948-1) -obwód bioder 100-150 cm; rozmiar 3 ( L) -posiadające indykator wilgoci w postaci dwóch pasków kleju zmieniających kolor pod wpływem cieczy. Strefa chłonna dodatkowo graficznie podzielona na strefy. -posiadające po 2 pary elastycznych, wielokrotnego użytku przylepcorzepów -posiadajace dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył -wyrób nie może zawierać elementów lateksowych | szt | 54000
2 | Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw nocne - pakowane x 30 sztuk i oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - z absorbentem moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach -wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni -z z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu osłonkami bocznymi umieszczonym wzdłuż osi podłużnej pieluchy, skierowanymi na zewnątrz -chłonność w ml min 3200g (wg normy ISO 11948-1) -obwód bioder 100-150 cm; rozmiar 3 ( L) -posiadające posiadające indykator wilgoci w postaci dwóch pasków kleju zmieniających kolor pod wpływem cieczy. Strefa chłonna dodatkowo graficznie podzielona na strefy. -posiadające po 2 pary elastycznych wielokrotnego użytku przylepcorzepów -posiadające elastyczne ściągacze w kroczu -posiadajace dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył -wyrób nie może zawierać elementów lateksowych | szt | 45000
3 | Podkład chłonny z miękkiego puchu celulozowego o wym. 60x90 cm (+/- 3cm) - pakowany x 30 sztuk -chłonności 2000 ml, (wg normy ISO 11948-1) -zewnetrzna folia nieprzepuszczalna dla płynów i zapobiegajaca przesuwaniu się podkładu | szt | 40500
4 | Pianka do czyszczenia skóry silnie zabrudzonych części ciała przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu i stolca bez użycia wody o właściwościach neutralizujących zapach -opakowanie a 400 ml , lub a 500 ml ( z odpowiednim przeliczeniem ilości) | ml | 150000
RAZEM
CPV 33770000-8