## ZP-056-23 zał.9
ZP_048_24
Załącznik nr 9 do SWZ
ZAŁĄCZNIK NR 9: Tabela prac projektowych szczególnych dla pomieszczeń w budynku B | [6 empty] | UWAGI
Kondygnacja | Nr pom. na rzutach poglądowych | Nr pom. na drzwiach | Prace ogólnobudowlane |  | Inst. sanitarne
|  |  | Wymiana / montaż sufitu podwieszanego | Wymiana posadzki | Wentylacja mechaniczna | Klimatyzacja
Piwnica | KB1/004 | - | - | TAK | - | -
Przyziemie | Serwerownia | Wydzielić obok serwerowni nowe pomieszczenie akumulatorów. Przenieść do nowego pomieszczenia istniejace akumulatory z serwerwoni. W ww. pom. zaprojektować akumulatorownię instalacji ppoż. Dla nowego pomieszczenia zaprojektować niezbędne instalacje, w tym: elektryczną, oświetleniową, wentylacji, klimatyzacji, KD, ppoż. itd…. |  |  |  |  | Zaprojektowanie nowego pomieszczenia serwerowni
Akumulatorownia
| 01 | 01 | - | - | TAK - modernizacja
| 02 | - | - | - | TAK - modernizacja
| 03 | - | - | - | TAK - modernizacja
| 04 | 04 | - | - | TAK - modernizacja
| 09 | 09 | TAK | TAK | TAK - nowa |  | Zmiana funkcji: nowa sala konferencyjna (jak obecne 010)
| 010 | 010 | - | TAK |  |  | Zmiana funkcji: szatnia bezobsługowa
| 011 | 011 | - | TAK
| 023 | 023 | TAK | TAK | TAK - modernizacja
| 024 | 024 | - | TAK | TAK - modernizacja
| 025 | 025 | TAK | - | TAK - nowa |  | wymiana systemu audio-video wraz z systemem sterowania
| centrala tel. (przy 026) |  |  |  | TAK - nowa wyw. | TAK - wymiana
| serwerownia główna (przy 029) |  |  |  |  | TAK (przeniesienie)
| 032 | 032 |  |  | TAK - nowa wyw. | TAK - wymiana
| 035 | 035 |  | TAK
Parter | 1 | 1-4 | - | - | TAK - modernizacja | -
| 2 |  | TAK | - | TAK - modernizacja | -
| 3 |  | - | - | TAK - modernizacja | -
| 4 |  | - | - | TAK - modernizacja | -
| 5 | 5 | TAK | - | TAK - nowa | -
| 6 | - | - | TAK | - | -
| 9 | 9 | TAK | TAK | TAK - nowa | -
| 10 | 10 | - | TAK | - | TAK - wymiana
| 11 | 11 | - | TAK | - | TAK - wymiana
| 13 | 13 |  |  |  | TAK - wymiana
| 14 | - | - | TAK | - | -
| 16 | 17 | TAK | TAK | - | TAK - wymiana
17
| 18 | 18 | - | - |  | TAK - wymiana
| 20 | 20 | - | - |  | TAK - wymiana
| 21 | 21 | TAK | TAK |  | TAK - wymiana
| 22 | 22 | TAK | -
| 23 | 23 | - | TAK
| 24 | 24 | - | TAK
| 25 | 25 | - | TAK
| 26 | 26 | - | TAK
| 27 | 27 | - | TAK
Piętro I | 102 | 102 |  |  |  | bez zmian
| 103 |  |  |  |  | bez zmian
| 103a |  |  |  |  | bez zmian
| 104 | 104 | - | TAK |  | bez zmian
| 105 | 105 | - | TAK |  | bez zmian
| 107 | 107 | - | TAK
| 108 | 108 | - | TAK
| 109 | 109 | - | TAK
| 110 | 110 | - | TAK |  | bez zmian
| 111 | 111 | - | -
| 112 | 112 | - | TAK
| 113 | 113 | TAK | TAK | TAK - wymiana
| 114 | 114 | - | - | TAK - wymiana | TAK - nowa
| 115 | 115 | TAK | TAK | TAK - wymiana
| 117 | 117 | - | -
| 118 | 118 | - | -
| 119 | 119 | - | -
| 120 | 120 | - | -
| 121 | 121 | - | -
| 122 | 122 | - | -
| 123 | 123 | - | -
| 124 | 124 | TAK | - | TAK - nowa
| Kuchnia ZP | - | - | TAK | TAK - nowa
Piętro II | 201 | 201 | TAK | TAK
| 202 | 202 | TAK | TAK | TAK - nowa |  | sale komputerowe -wymagany projekt aranżacji, nowego umeblowania i wyposażenia
| 203 | 203a 203b | TAK | TAK | TAK - nowa
| 206 | 206 | - | -
| 207 | 207 | TAK | TAK | TAK - nowa |  | wymiana systemu audio-video wraz z systemem sterowania
| 209 | 209 | TAK | TAK
| 210 | 210 | TAK | - | TAK - wymiana |  | wymiana systemu audio-video wraz z systemem sterowania
| 211 | 211 | TAK | - | TAK - nowa |  | wymiana systemu audio-video wraz z systemem sterowania
| 212 | 212 | - | - | TAK - wymiana
| 213 | 213 | - | - | -
| 214 | 214 | - | - | TAK - nowa
| 215 | 215 | - | - | TAK - wymiana |  | wymiana systemu audio-video wraz z systemem sterowania
| 218 | szatnia | - | -
| 221 | 221 | - | -
| 222 | 222 | - | -
| 223 | 223 | - | -
Piętro III | 301 | 301 | TAK | TAK
| 302 | 302 | TAK | TAK | TAK - nowa
| 303 | 303 | - | -
| 304 | 304 | TAK | TAK
| 305 | 305 | - | -
| 306 | 306 | - | -
| 307 | 307 | - | -
| 308 | 308 | - | -
| 309 | - | - | -
| 310 | - | - | -
| 311 | 311 | TAK | TAK
| 312 |  | - | -
| 313 |  | - | -
| 313a |  | - | -
| 314 | 314 | - | - | TAK - nowa |  | wymiana systemu audio-video wraz z systemem sterowania
| 315 | 315 | - | - | TAK - nowa
| 316 | 316 | - | - | TAK - wymiana
| 317 |  | - | -
| 317a | 317a | - | -
| 318 | 318 | TAK | TAK | TAK - nowa wyw. | TAK - nowa
| 319 | 319 | TAK | TAK
| 320 | 320 | - | -
| 321 | 321 | - | -
| 322 | 322 | - | -
| 323 | 323 | - | -
| 324 | 324/324a | - | -
| Klatka B1 | - | - | TAK
1. Zakresy prac przedstawione w niniejszej tabeli stanowią uzupełnienie do Załącznika nr 8 pn.: "Wytyczne Zamawiającego do dokumentacji projektowej".
2. W niniejszej tabeli nie przedstawiono prac do zaprojektowania i wykonania we wszystkich pomieszczeniach a jedynie zestawiono prace szczególne.
3. Zamawiający dopuszcza, że zakres prac przedstawiony w niniejszej tabeli oraz w Załączniku nr 8 pn.: "Wytyczne Zamawiającego do dokumentacji projektowej" może ulec nieznacznej zmianie po przeprowadzonej przez projektanta inwentaryzacji oraz na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym projektu koncepcyjnego.