## pak. 3a dzierż. i zużycie 2025
Załącznik nr 2
Pakiet 3 poz. a
Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy
Przedmiot dzierżawy |  | Ilość miesięcy | Ilość sztuk | Butlodni | Dni w okresie dzierżawy |  | Cena jednostkowa za dzierżawę | Wartość za dzierżawę
[8 empty] | netto | VAT % | brutto
a | b. | c | d | e | f |  | g | h | i | j
mieszanka O2 50% N2O 50% | butla 10 l, 2,8 m³ , 170 bar. | 24 | 4 | 2920 | 730 |  |  | 0 | 8 | 0
| zawór dozujący do butli wydechowy | 24 | 2 | 1460 | 730 |  |  | 0 | 8 | 0
| wózek stojak do butli | 24 | 2 | 1460 | 730 |  |  | 0 | 8 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Pakiet 3a
II.Szacowane zużycie gazów medycznych do końca trwania umowy.
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | CSK Min. wykorzystanie (j.m.) | CSK Ilość podstawowa (j.m.) | CSK Prawo opcji (j.m.) | Nazwa handlowa, producent, nr kat. | Nazwa handlowa, producent, nr kat. | Nr Deklaracji Zgodności | Wielkość op. oferowanego | CSK Ilość oferowanych op. podstawowa (j.m.) | CSK Ilość oferowanych op. opcja (j.m.) | Cena oferowanego opakowania netto (zł) | VAT (%) | CSK Wartość netto - ilość podstawowa (zł) | CSK Wartość brutto - ilość podstawowa (zł) | CSK Wartość netto - prawo opcji (zł) | CSK Wartość brutto - prawo opcji (zł) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 op. handlowego (jeśli dotyczy)
PAKIET
1. | Mieszanka O2 50% N2O 50% butla 10 l, 2,8 m³ , 170 bar. | szt. | 32 | 64 | 51.2 |  |  |  |  | 64 | 51.2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zawór wydechowy jednorazowy | op. | 8 | 16 | 12.8 |  |  |  |  | 16 | 12.8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
…………………
data i podpis
…………………
…………………
data i podpis

## pakiet 3_zużycie_2023 (hidden)
Załącznik nr 2
Pakiet 3
II.Szacowane zużycie gazów medycznych do końca trwania umowy.
Rodzaj gazów |  | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania/Klasa wyrobu medycznego / jeżeli dotyczy | Szacowane zużycie gazów do końca trwania umowy. | J.M. | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i
mieszanka O2 50% N2O 50% | butla 10 l, 2,8 kg |  | 25 | szt. | 740 | 18500 | 8 | 19980
| Zawór dozujący z zaworem wydechowym jednorazowym |  | 8 | opak. | 850 | 6800 | 7 | 7344
[5 empty] | Razem | 25300 |  | 27324
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |  | entonox
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis
…………………
data i podpis
…………………
data i podpis

## pak3b dzierż. tle. azotu w azo
Załącznik nr 2
Pakiet 3 poz. b
Tlenek azotu zastosowany w terapii leczenia gazami w OIOM w Uniwersyteckim Ośrodku Pediatrii w Łodzi
I.a. Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy.
Przedmiot dzierżawy |  | Ilość miesięcy | Ilość sztuk | Butlodni | Dni w okresie dzierżawy | Cena jednostkowa za dzierżawę netto | Wartość za dzierżawę
[7 empty] | netto | VAT % | brutto
tlenek azotu w azocie 800 ppm* | 10 l; 1.5 m3; 155 bar | 24 | 6 | 4380 | 730 |  | 0 | 8 | 0
I.b. Dzierżawa urządzenia do podawania medycznego tlenku azotu
Przedmiot dzierżawy |  | Ilość miesięcy | Ilość sztuk | x | x | cena jednostkowa za dzierżawę netto za 1 m-c | Wartość za dzierżawę
[7 empty] | netto | VAT % | brutto
dzierżawa urządzenia do podawania tlenek azotu w azocie |  | 24 | 1 | x | x |  | 0 | 8 | 0
SUMA DZIERŻAWA | [6 empty] | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Załącznik nr 2
Pakiet 3 b
II.Szacowane zużycie gazów medycznych do końca trwania umowy.
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | CSK Min. wykorzystanie (j.m.) | CSK Ilość podstawowa (j.m.) | CSK Prawo opcji (j.m.) | Nazwa handlowa, producent, nr kat. | Nr Deklaracji Zgodności | Wielkość op. oferowanego | CSK Ilość oferowanych op. podstawowa (j.m.) | CSK Ilość oferowanych op. opcja (j.m.) | Cena oferowanego opakowania netto (zł) | VAT (%) | CSK Wartość netto - ilość podstawowa (zł) | CSK Wartość brutto - ilość podstawowa (zł) | CSK Wartość netto - prawo opcji (zł) | CSK Wartość brutto - prawo opcji (zł) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 op. handlowego (jeśli dotyczy)
PAKIET
1. | tlenek azotu w azocie 800 ppm, butla 10 l, 1.5 m3, 155 bar* | szt. | 1 | 4 | 3.2 |  |  |  | 4 | 3.2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
* Zamawiający dopuszcza dostawę tlenku azotu w azocie w butlach o stężeniu 400 ppm, wówczas należy dokonać stosownego przeliczenia zużycia gazu
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet_3b urządzenie opis
Załącznik nr 2
Pakiet 3 poz. b
Urządzenie do podawania medycznego tlenku azotu 1 szt.
Rodzaj sprzętu:
II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie chocby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. Wymagania ogólne
1 | Nazwa urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | Tak
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do uzytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązyjącymi porzepisami prawa ( deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. , że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach meycznych (Dz. U. 2010 Nr 107,poz 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej. | Tak
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak
8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna | Tak
9 | Udokumentowany system zarządzania jakością producenta na zgodność z normami międzynarodowymi. Załączyć do oferty kopię certyfikatu | Tak
II. Parametry techniczne urządzenia
1 | Najem na okres 12 miesięcy Urządzenia do podawania medycznego tlenku azotu. | Tak
2 | Możliwość automatycznejwspółpracy z wszystkimi rodzajami respiratorów posiadanych przez szpital, poprzez czujniki przepływu w zakresach: 0-25-40 l/min. (warunek konieczny) | Tak
3 | Kalkulator gazu - funkcja do określenia na ile czasu wystarczy medycznego tlenku azotu przy zadanych parametrach (ppm, l/min itd.) podczas terapii. | Tak
4 | Dozowanie dopływu medycznego tlenku azotu do układu oddechowego respiratora | Tak
5 | Monitorowanie wdechowego stężenia medycznego tlenku azotu w zakresie 0 - 120 ppm. | Tak
6 | Monitorowanie wdechowego stężenia NO2 w zakresie 0 - 30 ppm | Tak
7 | Monitorowanie wdechowego stężenia O2 w zakresie 18 - 100 % | Tak
8 | Zakres dostarczonego stężenia gazowego NO: 0-80 ppm | Tak
9 | Kalibracja serwisowa urządzenia nie częściej niż co 3 miesiące. Podać | Tak
10 | Regulacja za pomocą ekranmu dotykowego. Opisać. | Tak
11 | Obrazowanie wyników pomiarów na wyświetlaczu. | Tak
12 | Możliwość bezpośredniego ustawienia dawki medycznego tlenku azotu w ppm. | Tak
13 | Automatyczne przełączenie systemu z butli głównej na bute rezerwową. (Warunek konieczny). | Tak
14 | Wykorzystanie medycznego tlenku azotu do poziomu nie wyższego niż 3 bary pozostałego w butli. (Warunek konieczny). | Tak
15 | Możliwość współpracy z butlami o zaoferowanym stężeniu tlenku azotu w azocie (400 lub 800 ppm). (Warunek konieczny). | Tak
16 | Możliwość użycia wbudowanego awaryjnego systemu do podaży tlenku azotu w przypadku awarii urządzenia. ( Opisać). | Tak
17 | Ustawienie górnych i dolnych wartości alarmowych dla NO, NO2 i O2 | Tak
18 | Wyposażenie: 1) wózek do ustawienia 2 butli o pojemności 11 L z medycznym tlenkiem azotu oraz 1 butli z tlenem medycznym. 2)reduktor do butli z szybkozłączką - 2 szt. 3) wąż zasilający szybkozłączką łączący z zestawem dozującym - 2 szt. 4) Szybkoałączka do tlenu typu AGA - 1 szt. | Tak
19 | Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V AC 50 Hz lub wewnętrznego akumulatora. A) czas pracy (pełna terapia) urządzenia na zasilaniu z wewenętrznegoakumulatora min. 2 godziny. (Podać). | Tak
20 | Menu w języku polskim | Tak
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji (cały okres najmu) | Tak, podać
2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48 godzin od momentu zgłoszenia | Tak, podać
3 | Instrukcja w języku polskim , w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub bPenDrive. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | Tak, podać
4 | Bezpłatne przeglądy w okresie najmu Podać wymaganą częstość przegladów. | Tak, podać
5 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie zamawiającego. | Tak, podać
6 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać
7 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać
8 | Paszport techniczny z uzupełnionymi informacjami zawierającymi datę uruchomienia urządzenia i termin nastepnego przegladu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## pak 3c zużycie i dzierżawa pow.
Załącznik nr 2
Pakiet 3 poz. c
I. Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy
Rodzaj gazu |  | Pojemność | ilość miesięcy | ilość sztuk | butlodni | dni w okresie dzierżawy | cena jednostkowa za dzierżawę netto | wartość za dzierżawę netto | VAT [%] | wartość za dzierżawę brutto
a |  | b | c | d | e | f | g | h | i | j
POWIETRZE MEDYCZNE SYNTETYCZNE AIR PRODUCTS, GAZ MEDYCZNY SPRĘŻONY 21-22,4% (v/v), WYMAGANE OZNAKOWANIE BUTLIETYKIETAMI PRODUKTU WRAZ Z NAKLEJKAMI OSTRZEGAWCZYMI, BUTLE STALOWE 5 L 200 BAR |  | 5L | 24 | 15 | 10950 | 730 |  | 0 | 8% | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Pakiet 3c
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | CSK Min. wykorzystanie (j.m.) | CSK Ilość podstawowa (j.m.) | CSK Prawo opcji (j.m.) | Nazwa handlowa, producent, nr kat. | Nr Deklaracji Zgodności | Wielkość op. oferowanego | CSK Ilość oferowanych op. podstawowa (j.m.) | CSK Ilość oferowanych op. opcja (j.m.) | Cena oferowanego opakowania netto (zł) | VAT (%) | CSK Wartość netto - ilość podstawowa (zł) | CSK Wartość brutto - ilość podstawowa (zł) | CSK Wartość netto - prawo opcji (zł) | CSK Wartość brutto - prawo opcji (zł) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 op. handlowego (jeśli dotyczy)
PAKIET
1. | OXYGENIUM, POWIETRZE MEDYCZNE SYNTETYCZNE AIR PRODUCTS, GAZ MEDYCZNY SPRĘŻONY 21-22,4% (v/v), WYMAGANE OZNAKOWANIE BUTLIETYKIETAMI PRODUKTU WRAZ Z NAKLEJKAMI OSTRZEGAWCZYMI, BUTLE STALOWE 5 L 200 BAR | op. | 100 | 200 | 160 |  |  |  | 200 | 160 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
• skład jakościowy i ilościowy: stężenie tlenu oznaczone z użyciem analizatora paramagnetycznego; • postać farmaceutyczna: gaz medyczny • sposób podawania: do inkubatora transportowego dla noworodków • przechowywanie: gaz sprężony 21-22,4% (v/v) w odpowiednich pojemnikach spełniających przepisy prawa; • opakowanie: butle 5 l ;200 BAR • oznaczenie opakowania: etykieta z numerem serii, etykiety identyfikacyjne, etykiety ostrzegające; • materiały informacyjne: ulotka informacyjna, certyfikat analityczny - dołączone do każdej partii świadectwo kontroli jakości zawierające następujące informacje: nazwa producenta/miejsce wytwarzania, nazwa produktu, ilość, rodzaj opakowania, wymagania jakościowe, numer serii, data ważności, potwierdzenie zgodności z wymaganiami lub wyniki wszystkich przeprowadzonych badań; • zaoferowane produkty muszą być dopuszczone (aktualnie) do obrotu na terenie Polski (Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Kartę Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz Specyfikację Produktu oraz każdorazowo informować Zamawiającego o naniesionych w w/w dokumentacji zmianach. Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, w szczególności posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub jeżeli wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych.
postać farmaceutyczna: gaz medyczny • sposób podawania: do inkubatora transportowego dla noworodków • przechowywanie: gaz sprężony 21-22,4% (v/v) w odpowiednich pojemnikach spełniających przepisy prawa; • opakowanie: butle 5 l ;200 BAR • oznaczenie opakowania: etykieta z numerem serii, etykiety identyfikacyjne, etykiety ostrzegające; • materiały informacyjne: ulotka informacyjna, certyfikat analityczny - dołączone do każdej partii świadectwo kontroli jakości zawierające następujące informacje: nazwa producenta/miejsce wytwarzania, nazwa produktu, ilość, rodzaj opakowania, wymagania jakościowe, numer serii, data ważności, potwierdzenie zgodności z wymaganiami lub wyniki wszystkich przeprowadzonych badań; • zaoferowane produkty muszą być dopuszczone (aktualnie) do obrotu na terenie Polski (Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Kartę Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz Specyfikację Produktu oraz każdorazowo informować Zamawiającego o naniesionych w w/w dokumentacji zmianach. Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, w szczególności posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub jeżeli wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych.
…………………
data i podpis

## pak 3d zużycie i dzierżawa
Załącznik nr 2
Pakiet 3 poz. d
I. Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy
Rodzaj gazu |  | Pojemność | ilość miesięcy | ilość sztuk | butlodni | dni w okresie dzierżawy | cena jednostkowa za dzierżawę netto | wartość za dzierżawę netto | VAT [%] | wartość za dzierżawę brutto
a |  | b | c | d | e | f | g | h | i | j
GAZ SPECJALNY DO BADANIA CZYNNOŚCIOWEGO UKŁADU ODDECHOWEGO; SKŁAD 0,3%CO;0,3%CH4;21%O2; RESZTA N2. GWINT: DIN 477 NR 14 |  | 50 l, 7.5 m3, 150 bar | 24 | 1 | 730 | 730 |  | 0 | 23% | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Pakiet 3d
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | CSK Min. wykorzystanie (j.m.) | CSK Ilość podstawowa (j.m.) | CSK Prawo opcji (j.m.) | Nazwa handlowa, producent, nr kat. | Nr Deklaracji Zgodności | Wielkość op. oferowanego | CSK Ilość oferowanych op. podstawowa (j.m.) | CSK Ilość oferowanych op. opcja (j.m.) | Cena oferowanego opakowania netto (zł) | VAT (%) | CSK Wartość netto - ilość podstawowa (zł) | CSK Wartość brutto - ilość podstawowa (zł) | CSK Wartość netto - prawo opcji (zł) | CSK Wartość brutto - prawo opcji (zł) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 op. handlowego (jeśli dotyczy)
PAKIET
1. | GAZ SPECJALNY DO BADANIA CZYNNOŚCIOWEGO UKŁADU ODDECHOWEGO; SKŁAD 0,3%CO;0,3%CH4;21%O2; RESZTA N2. GWINT: DIN 477 NR 14* | op. | 1 | 2 | 1.6 |  |  |  | 2 | 1.6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
* | - gaz wzorcowy(cz): CO 0,3%;CH4 0,3%;O2 21% reszta azot
- typ butli: B50 (pojemność wodna 50 litrów)
-ilość gazu: 7,5m3
-ciśnienie napełniania: 150 bar
-przyłącze butlowe: M19x1,5 lewy wg DIN 477 nr 14
-stabilność: 12 miesięcy
-dokładność wykonania(względna) i analizy ( względna): +/- 2%
-jakość gazu potwierdzona standardowym certyfikatem analizy według normy ISO 6141
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet_3_zużycie (hidden)
Załącznik nr 2
Pakiet 3
Tlenek azotu zastosowany w terapii leczenia gazami w OIOM w Uniwersyteckim Ośrodku Pediatrii w Łodzi
| I. Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy. | [9 empty] | II. spodziewane zużycie gazów do końca 2023 roku
[7 empty] | cena jednostkowa za dzierżawę netto | wartość za dzierżawę |  |  | ilość butli | j.m. | cena jednostkowa netto | wartość
|  | ilość miesięcy | ilość sztuk | butlodni | dni w roku | x |  | netto | VAT % | brutto |  |  |  | netto | VAT | brutto
| tlenek azotu w azocie od 450 ppm | 12 | 1 | 365 | 365 | x | 2 | 730 | 8 | 788.4 | 4 | szt | 15500 | 62000 | 8 | 66960
[11 empty] | SUMA ZUZYCIE |  | Razem | 62000 | 8 | 66960
III. Dzierżawa urządzenia do podawania medycznego tlenku azotu 1 szt. - załącznik nr 2 pakiet nr 3
[7 empty] | cena jednostkowa za dzierżawę netto za 1 m-c | wartość za dzierżawę
|  | ilość miesięcy | ilość sztuk | x | x | x |  | netto | VAT % | brutto
| dzierżawa urządzenia do podawania tlenek azotu w azocie od 450 ppm | 12 | 1 | x | x | x | 2100 | 25200 | 8 | 27216
| SUMA DZIERŻAWA | [5 empty] | Razem | 25930 | 8 | 28004.4
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty | [6 empty] | tlenek azotu w azocie
Dołączamy dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis