Załącznik nr 2A- Pakiet nr 5

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik do pakietu nr 5 : Podłoża do posiewów krwi wraz z dzierżawą aparatu

- Producent………………………….

- Kraj pochodzenia…………………..

- Oferowany model……………………

- Rok produkcji…………………………

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH | wymagania zamawiającego | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, z 2025 lub 2024r | Tak |  |
|  | Minimum 200 -240 miejsc inkubacyjno – pomiarowych | Tak |  |
|  | Waga aparatu bez butelek o pojemności 200 - 240 miejsc inkubacyjno – pomiarowych nie większa niż 200 kg | Tak |  |
|  | Na urządzenie składa się inkubator oraz wbudowany komputer z monitorem dotykowym. | Tak |  |
| 5. | Drukarka laserowa oraz UPS w zestawie | Tak |  |
| 6. | Wprowadzanie danych o numerze badania za pomocą czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 7. | Kody kreskowe na etykietach butelek zawierają dający się odkleić fragment, który umożliwia identyfikację butelki z poziomu księgi badań | Tak |  |
| 8. | Detekcja badanych próbek w aparacie min. co 10 min | Tak |  |
| 9. | Czułość analityczna (próg wykrywalności drobnoustrojów) poniżej 6 CFU potwierdzona w oryginalnej dokumentacji | Tak |  |
| 10. | Możliwość podglądu i wydruku krzywych wzrostu drobnoustrojów. | Tak |  |
| 11. | Zwalidowana możliwość opóźnionego umieszczania podłoży w aparacie do 24h od pobrania (informacja zawarta w oryginalnej instrukcji/metodyce) | Tak |  |
| 12. | Wyraźna, łatwa do odczytu wizualnego zmiana zabarwienia czujnika butelki dodatniej, preinkubowanej poza aparatem | Tak |  |
| 13. | Możliwość szybkiego (krótko po włożeniu butelki do aparatu) sygnalizowania wyniku dodatniego przez aparat w przypadku gdy wzrost drobnoustrojów nastąpił poza systemem. | Tak |  |
| 14. | Sygnalizacja próbki dodatniej za pomocą sygnału dźwiękowego i wizualnego / świetlnego | Tak |  |
| 15. | Komputerowa archiwizacja danych | Tak |  |
| 16. | Moduł dwukierunkowej transmisji umożliwiający podłączenie oraz wymianę danych z informatyczną siecią laboratoryjną | Tak |  |
| 17. | Nieodpłatne udostępnienie protokołu transmisji danych umożliwiające podłączenie aparatu do istniejącego w laboratorium programu informatycznego | Tak |  |
| 18. | Możliwość zmiany przez użytkownika czasu inkubacji dla danej, pojedynczej butelki i dla rodzaju podłoża | Tak |  |
| 19. | Możliwość wykonywania różnych, definiowanych przez uźytkownika zestawień, możliwość ich przechowywania oraz drukowania | Tak |  |

| 20. | Szczegółowa instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w formie wydruku i płyty CD-przy dostawie aparatu | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Instrukcje dotyczące podstawowych czynności (wkładanie, wyjmowanie butelek, kalibracja , typy podlozy itp.) w formie przejrzystych schematów przy dostawie aparatu | Tak |  |
| 22. | Bezpłatne szkolenia personelu z obsługi aparatu w laboratorium Zamawiającego | Tak |  |
| 23. | Bezpłatne, bez żadnych ograniczeń serwisowanie aparatu w trakcie trwania umowy dzierżawy oraz terminowe wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta , minimum 1 x w roku) obejmujących: dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria aparatu związane z bieżącą pracą oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 24. | Zapewnienie ciągłości pracy aparatu. W przypadku awarii, która nie może być usunięta w ciągu 1 dnia roboczego udostępnienie innego egzemplarza aparatu na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowany, na koszt Oferenta. | Tak |  |
| 25. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie gorszych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 26. | Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora spowodowanego awarią max 24 godzin od momentu jej zgłoszenia | Tak |  |
| 27. | Aparat posiada świadectwo CE | Tak |  |
| 28. | 5 pozytywnych opinii użytkowników z laboratoriów posiadających aktualne świadectwo POLMICRO dotyczących zarówno aparatu jak i podłóż | Tak |  |

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE PODŁÓŻ DO APARATU DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH | wymagania zamawiającego | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża standardowe do hodowli bakterii tlenowych, bez inhibitora antybiotyków, przeznaczone do badania produktów przygotowanych aseptycznie (np. cytostatyków) | Tak |  |
| 2. | Podłoża standardowe do hodowli bakterii beztlenowych, bez inhibitora antybiotyków, przeznaczone do badania produktów przygotowanych aseptycznie (np. cytostatyków) | Tak |  |
| 3 | Podłoża z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych w próbkach pobranych od pacjentów | Tak |  |
| 4 | Podłoża z inhibitorem antybiotyków do hodowli bakterii beztlenowych w próbkach pobranych od pacjentów | Tak |  |
| 5 | Podłoża pediatryczne, z inhibitorem antybiotyków umożliwiające posiew małej objętości krwi ( od 0,5 ml) | Tak |  |
| 6 | Możliwość wykrycia zarówno bakterii jak i grzybów w próbkach posianych na podłoża przeznaczone dla bakterii (wykrycie jednocześnie przebiegającej bakteriemii i fungemii) | Tak |  |
| 7. | Zwalidowana możliwość posiewu w podłożach dla dorosłych innych płynów ustrojowych niż krew (informacja zawarta w oryginalnej instrukcji/metodyce) | Tak |  |
| 8 | Zwalidowana możliwość posiewu w podłożach dla dorosłych małych objętości płynu mózgowo – rdzeniowego – od 0,1ml, (informacja zawarta w oryginalnej instrukcji/metodyce) | Tak |  |
| 9 | Podłoża zwalidowane przez EUCAST do wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST) | Tak |  |
| 10 | Butelki plastikowe | Tak |  |
| 11 | Przechowywanie podłoży w temperaturze pokojowej. | Tak |  |
| 12 | Termin ważności podłoży min. 6 m-cy | Tak |  |
| 13 | Opisy wszystkich podłoży w j. polskim | Tak |  |
| 14 | Kolorowe plansze przedstawiające dostępne podłoża | Tak |  |
| 15. | Możliwość realizowania zamówień pilnych w ciągu 24 – 48 godzin. | Tak |  |
| 16. | Butelki z podłożami pochodzą od tego samego producenta co aparat | Tak |  |
| 17. | Wymagane karty charakterystyk do poszczególnych pozycji lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzuceniem oferty