Załącznik nr 1

Zam. 321/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa fantomów medycznych na potrzeby Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Fantom osoby dorosłej do pielęgnacji

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Symulacja mycia twarzy oraz mycie i czesanie włosów (włosy sztuczne), - mycie oczu i uszu, - pielęgnacja jamy ustnej i sztucznej szczęki, - intubacja dotchawicza, - odsysanie śliny, - podawanie tlenu, - karmienie przez usta i nos, - płukanie żołądka, - badanie piersi i pielęgnacja, - główne organy wewnątrz klatki piersiowej, - wkłucia dożylne i pobieranie krwi, - wkłucia domięśniowe w mięsień naramienny, udo i pośladek, - nakłucie klatki piersiowej, jamy brzusznej, wątroby, doszpikowe i lędźwiowe, - lewatywa, - cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, - płukanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, - pielęgnacja stomii, - główne organy jamy brzusznej, - realistyczny zakres ruchów kończyn, - urazy do pielęgnacji i opatrywania, - kompleksowa opieka pielęgniarska: mycie ciała gąbką, przebieranie, - okres gwarancji min. 24 miesiące, - zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 3 |  |  |

Część nr 2 – Fantom ginekologiczny – stymulator do badania ginekologicznego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Nowy, rozbudowany, zaawansowany symulator ginekologiczny przeznaczony do nauki, trenowania, stawiania diagnozy, badania oburęcznego, badania z użyciem wziernika, pobierania wymazu cytologicznego, - możliwość wybrania rożnych scenariuszy do nauki, a także możliwość stworzenia swojego przy użyciu palet do makijażu, sztucznej krwi i środka zagęszczającego, Wyposażenie: – korpus modelu, – nakładka zdrowych narządów płciowych, – blok zdrowych narządów miednicy z pochwą i odbytnicą, – żelowa wkładka brzuszna, – materiałowa wkładka brzuszna, – skóra brzuszna, – macice z szyjkami – 7 szt. (zdrowa, z patologiami, w ciąży, po menopauzie oraz do zakładania wkładek wewnątrzmacicznych), – wymienne jajniki – 5 szt. (różne przykłady), – pęcherz moczowy, – puder, – zestaw cieni do pozoracji urazów, – sztuczna krew, – zagęszczacz celulozowy, – strzykawka, – środek smarujący, – instrukcja, – walizka do przenoszenia, Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 2 |  |  |

Część nr 3 – Fantomy noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Możliwość nauki i trening dostępów naczyniowych, cewnikowania pępowiny, RKO, zgłębnikowania żołądka potwierdzonego przez osłuchiwanie oraz intubację, – posiada anatomicznie prawidłową budowę, żebra, oskrzela, płuca, przełyk i pępowinę, – trening dostępów naczyniowych: prawa kończyna górna i dolna do iniekcji dożylnych i zakładania cewnika PICC; pępowina do cewnikowania żyły pępowinowej, – wentylacja resuscytatorem BVM – jednego lub obu płuc, – miękka i realistyczna pępowina umożliwia cewnikowanie i pobieranie krwi, – układ pokarmowy umożliwia karmienie przez zgłębnik i potwierdzenie prawidłowości umieszczenia zgłębnika za pomocą osłuchiwania, – wymiary: +/- 50 cm. Możliwości treningowe: – przenoszenie, zmiana pozycji ciała i mycie w łóżeczku, – palpacja ciemiączka czołowego, – cewnikowanie i pielęgnacja pępowiny, – karmienie przez zgłębnik, – dostęp naczyniowy z pomocą transiluminatora naczyniowego: prawa kończyna górna – żyła odłokciowa i żyła grzbietowa ręki, prawa kończyna dolna – żyła odpiszczelowa i żyła podkolanowa, – zakładanie cewnika PICC, – odsysanie dróg oddechowych (nosa i ust), – udrażnianie dróg oddechowych, – wentylacja resuscytatorem BVM, – masaż serca, – intubacja dotchawicza, – zabezpieczanie rurki dotchawiczej, – cewnikowanie żył obwodowych. Skład zestawu: – symulator noworodka NCPR Plus, – środek smarujący, – torba przenośna, – instrukcja obsługi w języku polskim, Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 2 |  |  |

Część nr 4 – Fantom noworodka niedojrzałego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Trenażer powinien umożliwić naukę opieki nad noworodkiem z niską masą urodzeniową. Model przystosowany do Intubacji, RKO i pielęgnacji Cechy – niemowlę płci męskiej urodzone w 26-29 tygodniu ciąży, waga: max 900 g, – resuscytacja krążeniowo oddechowa i intubacja dotchawicza, – powinien posiadać anatomicznie prawidłową budowę, oskrzela, przełyk, żołądek co umożliwia naukę w zakresie podstawowych umiejętności, – elastycznie mocowana głowa i szyja. Umiejętności treningowe: – zmienianie pozycji ciała, higiena ciała w inkubatorze, – ocena i pomiar ciała, – wprowadzanie sondy nosowo/ustno żołądkowej, – zakładanie cewnika pęcherza moczowego, – wentylacja resuscytatorem BVM, – masaż serca, – intubacja dotchawicza, – zakładanie maski nosowej CPAP, – kąpanie. Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 5 – Fantom wcześniaka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Fantom symuluje 25-tygodniowego wcześniaka ELBW (bardzo niska waga po urodzeniu max. 800 g) Symulator powinien mieć miękkie i elastyczne ciało, realistyczny wygląd i wiele funkcji umożliwiających przeprowadzanie różnorodnych scenariuszy treningowych Cechy: – drogi oddechowe umożliwiają wentylację i osłuchiwania płuc w czasie wentylacji, – rękoczyn Sellicka, – intubacja, – wprowadzanie i zabezpieczenie sondy żywieniowej, – pielęgnacja stomii, – cewnikowanie pępowiny i pobieranie sztucznej krwi – zmiana pieluszki, – wkłucia dożylne – 4 suche otwory do wprowadzenia i zabezpieczenia igły – wada cewki nerwowej (przepuklina oponowo-rdzeniowa), – obserwacja i pomiary, – sztuczne oddychanie, – skóra bardzo miękka i realistyczna, – odsysanie, – pępek z przepukliną pępowinową, – możliwość przyklejanie do ciała różnych czujników i elektrod – miejsce do wprowadzenie cewnika do drenażu klatki piersiowej, – manekin powinien posiadać kilka typowych wrzodów odleżynowych, Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 6 - Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Model treningowy o wymiary naturalnego wymiarom noworodka lub niemowlęcia w wieku od 0 do 4 tygodni życia zbliżona waga, bezwładność ciała i wyczuwalne przednie i tylne ciemiączko tak jak u noworodka. Cechy: 1. Realistyczne wymiary i wygląd noworodka 2. Opadająca główka – elastyczna szyja 3. Wyczuwalne przednie i tylne ciemiączko 4. Kończyny można zginać w realistyczny sposób 5. Wodoodporny – model ma bezszwową i jednorodną strukturę 6. Wymienne pępowiny, Możliwości treningowe: – Kąpanie – Pielęgnacja pępowiny – Karmienie Butelką, przystawianie do piersi – Lewatywa, pomiar temperatury w odbycie – Pielęgnacja nosa i oczu – Wypływ moczu, po karmieniu – Zmiana pieluszki i przebieranie – Badanie jąderek (chłopiec) – Pomiary wzrostu i wagi, Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 3 |  |  |

Część nr 7 - Model główki noworodka do kaniulacji naczyń żylnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - model do demonstracji i ćwiczenia infuzji i iniekcji do żyły skroniowej i szyjnej od noworodka do 12 miesięcznego niemowlęcia, - szyja powinna być zrobiona z miękkiej, elastycznej pianki zapewniającej realistyczne odczucie przy palpacji i nakłuciach. Model powinien zawierać: – Głowę (wyobrażenie 6 miesięcznego niemowlęcia) ze skórą i żyłami, – Worek na płyny, – 2 igły różnych rozmiarów do infuzji, – Sztuczna krew. Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 3 |  |  |

Część nr 8 - Model do oceny stopnia rozwarcia szyjki macicy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Trenażer przeznaczony do nauki oceny etapów porodu przez palpację. Zestaw powinien zawierać 6 wkładek, które demonstrują rożne stadia rozwarcia szyjki macicy. Zestaw przedstawia następujące etapy porodów: 1. Zamknięta szyjka macicy (0,5 cm), poziom -2 2. Szyjka macicy otwarta (2 cm), poziom -2 3. Szyjka macicy otwarta (3 cm), poziom -2 4. Szyjka macicy otwarta (5 cm), poziom -1 5. Szyjka macicy otwarta (7 cm), poziom – 1 6. Szyjka macicy otarta (9 cm), poziom 0 Skład zestawu: – 6 trenażerów, – podkładka z 4 wkrętami (przeznaczona do symulatora P90), – środek smarujący, – torba. Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 9 - Model do nauki szycia krocza

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Symulator powinien przedstawiać pęknięte krocze do nauki szycia chirurgicznego. Cechy: – nauka szycia pęknięcia krocza (I stopień), – okolice narządów płciowych wykonane z materiału wyróżniającego się elastycznością, wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia, Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 10 - Symulator porodowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Symulator powinien umożliwić poród poprzeczny i pośladkowy, a także poród próżnociągiem lub kleszczowy. Powinien posiadać wymienne wkładki pochwy i bardzo rozciągliwe szyjki macicy. Charakterystyka: • poród poprzeczny i pośladkowy, • poród próżnociągiem lub kleszczowy, • wymienne wkładki pochwy i bardzo rozciągliwe szyjki macicy, • możliwość odsłonięcia brzucha, • słyszalne bicie serca matki (0-200 bpm), • słyszalne bicie serca urodzonego dziecka (0-200 bpm), • noworodek wydaje odgłosy: płacz, chrząkanie, itp. • możliwość ćwiczenia chwytów Leopolda, • możliwość ćwiczenia podawania leków doodbytniczych, • możliwość ćwiczenia krwotoku poporodowego 1.25 l. płynu, • kontrola poporodowego krwotoku poprzez masowanie macicy, • cewnikowanie pęcherza z regulowanym przepływem moczu Płód powinien posiadać: • 2 łożyska z usuwalnymi fragmentami, • 4 pępowiny, • 2 klamry pępowinowe, • czaszkę z ciemiączkiem, • słyszalne tętno (0-200 bpm) Noworodek powinien posiadać: • tętno w pępowinie generowane za pomocą gumowej gruszki, • czapeczkę do ograniczenia wyziębienia, • cewnikowanie pępowiny Akcesoria do symulatora: • fartuch położniczy, • 2 pary rękawiczek, nie lateksowych, • gruszka odsysająca, • stetoskop konwencjonalny, • stetoskop położniczy, • statyw do pobierania krwi z pompką do regulacji ciśnienia krwi, • sztuczna krew, • sztuczny mocz, • jeden niesterylny cewnik moczowy, • dwa łożyska z usuwalnymi elementami, • silikonowy środek smarujący i puder, • instrukcja obsługi, • torba do przechowywania i transportu Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 11 - Zaawansowany trenażer ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Funkcje / cechy: • szeroki wachlarz dostępów żylnych • zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył, • system żylny, dzięki któremu wszystkie żyły mogą być zaopatrywane w krew z jednego zewnętrznego pojemnika, • trenażer posiadać powinien niewidoczne i niewyczuwalne funkcjonalne żyły dla bardziej zaawansowanego treningu, • skóra obszaru iniekcji powinna być miękka, przypominać ludzką, • prawidłowe wykonanie iniekcji powoduje wywołanie charakterystycznego efektu wizualnego, • skóra wykonana z silikonu, • powinien posiadać charakterystyczne kostne punkty anatomiczne, • miękkie, elastyczne palce, uformowane z odzwierciedleniem drobnych detali, łącznie z odciskami palców, • wyczuwalny moment przebicia igły przez ścianę żyły, • możliwość wymiany żył i skóry, • możliwość rozszerzenia o pompę generującą automatyczny przepływ krwi (niedołączona do zestawu), Trenażer powinien posiadać: • żyły grzbietowe śródręcza, • żyła pośrodkowa odłokciowa, • żyła odpromieniowa dodatkowa, • żyła pośrodkowa przedramienia, • żyła pośrodkowa odpromieniowa, • żyła pośrodkowa łokcia, • żyły międzygłówkowe, • żyła odpromieniowa kciuka, • żyła odłokciowa, • żyła odpromieniowa Zastaw powinien zawierać • model ramienia, • strzykawka z igłą 3 ml, • strzykawka z igłą 12 ml, • 2 rezerwuary na krew, • wenflon, • zacisk, • 2 małe ręczniki, • igła do infuzji, • miękka torba transportowa, • stojak do kroplówki Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 2 |  |  |

Część nr 12 - Trenażer do nauki iniekcji

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Funkcje / cechy: • posiada wszystkie niezbędne punkty anatomiczne, • posiada tryb treningowy i kontrolny umożliwiający sprawdzenie wyników, • zintegrowana elektronika zapewnia graficzny feedback o wykonanej iniekcji, W zestawie: • trenażer w postaci pośladków, • igła iniekcyjna 21G/0.8, • strzykawka 5 ml, Elementy zużywalne: • wymienna skóra Waga: max. 2.306 kg, Wymiary: max. 30 x 30 x 12 cm, Zdjęcie poglądowe: Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 13 - Trenażer do badania piersi

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Funkcje / cechy: • Jedna pierś posiadać powinna 4 guzy w tkance piersi oraz dwa w rejonie pachy: rozmiar guzów wynosi od 14 do 19 mm oraz umieszczone są na różnej głębokości – od 6 do 16 mm, • Druga pierś zawiera powiększony węzeł chłonny, gruczolak, torbiel oraz wypełnioną płynem torbiel (od 12 do 24 mm), • piersi mocowane do tułowia, • badanie możliwe do przeprowadzania zarówno w pozycji pionowej jak i na leżąco Zestaw powinien zawierać: • model piersi • tors • torba Zdjęcie poglądowe: |  |  | szt. | 2 |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ