Załącznik Nr 2 do SWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTY

Oferent ............................................................................................................................................

..............................................................................................................................….………...........

..............................................................................................................................…………............

REGON: ………………………………………. NIP: ………………………………….………..

KRS: …………………..……………………….

/ Nazwa, siedziba, dane identyfikacyjne/

tel. ..............................................................., fax ...............................................................,

adres e-mail: ............................................................... .

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – na podstawie art.275 pkt 1 PZP na dostawę łóżek szpitalnych psychiatrycznych oraz szafek przyłóżkowych. dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferuję wykonanie zamówienia 
w następujących cenach oraz okresie dodatkowej gwarancji:

1. Informacje o Wykonawcy, dane kontaktowe:

- numer telefonu: ……………………………………………………………;

- adres e-mailowy: ………………………………………………………..…;

- nr rachunku bankowego: …………………………………………………..

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawnie niniejszego postępowania, jest: ……………………………………………………………………….………..

Zadanie 1

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Wartość podatku VAT |  |
| 1 | Łóżko szpitalne psychiatryczne | szt. | 210 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | xxx |  |  |

- okres dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia (proszę wpisać zgodnie z zapisami SWZ, rozdział XVI pkt 1 ppkt 1.2.)

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy dodatkowej gwarancji (ponad wymagany czas 24 miesięcy) na okres ……………….. miesięcy.

(należy wpisać ilość pełnych miesięcy dodatkowego okresu gwarancji od 0 do 16 miesięcy)

Uwaga:

Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia dodatkowo ponad wymagany okres 24 miesięcy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych miesięcy okresu gwarancji!

DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ŁÓŻKA SZPITALNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ( DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ)

| Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model |  |
| Rok produkcji |  |

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita: od 985 mm do 995 mm | ………………………………… |
| 2. | Długość całkowita: od 2195 mm do 2205 mm | …………………………………… |
| 3. | Wysokość leża od podłogi: od 495 mm do 505 mm | …………………………………… |
| 4. | Łóżko z ramą zewnętrzną, w której umieszczone są segmenty leża. Rama leża łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 50x30mm, grubość ścianki min. 2mm pokrytych lakierem proszkowym. Rama leża i segmenty stanowiące jednopoziomową płaszczyznę. | …………………………………… |
| 5. | Leże łóżka dwu-segmentowe o wymiarach: (od 1995 mm do 2005 mm) x (od 855 mm do 865 mm). | …………………………………… |
| 6. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym o oczkach o wymiarach 100mmx50mm siatka wykonana z pręta min. fi 5 mm. | …………………………………… |
| 7. | Siatka w leżu montowana na stałe | …………………………………… |
| 8. | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą mechanizmu grzebieniowego w zakresie od 0 do min. 65° - max. 75° . Łóżko posiada leże dwu-segmentowe, segment pleców regulowany mechanicznie - bezpieczny min. 10 stopniowy mechanizm grzebieniowy dodatkowo zabezpieczony elementem osłaniającym. Siatka wypełniająca segment pleców wzmocniona poprzeczką. | …………………………………… |
| 9. | Segment nóg montowany na stałe z min. 2 poprzeczkami zwiększającymi wytrzymałość. | …………………………………… |
| 10. | Łóżko wyposażone w metalowe ograniczniki materaca, 2 przy ruchomym segmencie pleców oraz dwa w segmencie nóg. | …………………………………… |
| 11. | Szczyty łóżka wykonane z rur stalowych o średnicy min. 32 mm i grubości ścianki min. 2mm z dodatkową wzmacniającą poprzeczką wykonaną z kształtownika. Szczyty od strony głowy i nóg montowane do ramy leża na stałe przy użyciu wkrętów dociskowych uniemożliwiających odkręcenie osobom niepowołanym bez użycia specjalistycznych narzędzi.Szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości min. 10mm montowaną na stałe za pomocą śrub zabezpieczonych dodatkowo specjalnym klejem utrudniającym odkręcenie. Płyta wypełniająca szczelnie cały szczyt bez możliwość przełożenia sznura lub paska w sposób uniemożliwiający wykopanie czy wypchanie przez pacjenta. | …………………………………… |
| 12. | Podstawa łóżka wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi. Nogi łóżka wykonane z rury fi 32x2 mm wygięte do wewnątrz, nie wystające poza obrys ramy łóżka co ułatwia nieograniczony dostęp do pacjenta. Nogi wyposażone w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy min. 125 mm, koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | …………………………………… |
| 13. | Łóżko wyposażone w uchwyty do mocowania pasów do unieruchamiania pacjenta wykonane z pręta min. fi 10 mm. Po 3 uchwyty z każdej strony przyspawane pod ramą leża. | …………………………………… |
| 14. | Łóżko posiada możliwość wyposażenia w specjalny mechanizm umożliwiający przymocowanie łóżka do podłoża. Mechanizm ten można również stosować w celu zwiększenia powierzchni podparcia przeciwdziałając w ten sposób wywróceniu łóżka w przypadku położenia na nim pacjentów nadpobudliwych lub agresywnych. Ustawienie pozycji mechanizmu odbywa się poprzez zastosowanie wkrętów dociskowych umiejscowionych w specjalnych tulejach utrudniających dostęp do nich osobom niepowołanym. Odkręcenie wymaga użycia specjalnego klucza, który dostarczany jest wraz z łóżkiem dla służb technicznych. Podstawa stopki zabezpieczona przed rysowaniem powierzchni. | …………………………………… |
| 15. | Tuleje do mocowania statywu kroplówki i wysięgnika umieszczone w rogach łóżka od strony głowy pacjenta – możliwość montażu wysięgnika i statywu kroplówki naprzemiennie Możliwość montażu barierek bocznych w tulejach znajdujących się pod ramą leża. | …………………………………… |
| 16 | Łóżko wyposażone w krążki odbojowe o średnicy fi 60 mm chroniące łózko i ściany przed uszkodzeniami nawet w przypadku zamocowania w przyszłości barierek bocznych. | …………………………………… |
| 17 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne. Bezpieczne obciążenie robocze łóżka min. 250kg. | …………………………………… |
| 18 | Certyfikat CE albo deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta oraz wpis albo zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | …………………………………… |
| 19 | Łóżka fabrycznie nowe rok produkcji 2023. | ………………………………… |
| 20 | Wyposażenie łóżka: Materac dostosowany do wymiarów leża o grubości 12 cm w pokrowcu paro-przepuszczalnym, zmywalnym, nadającym się do dezynfekcji i prania w temperaturze 95 stopni. Wkład materaca z pianki o gęstości od 30 do 35 kg/m3, pokrowiec zapinany na zamek z min. dwóch stron, z okapnikiem. Materiał pokrowca o gramaturze min. 155g/m2. Wodoszczelność min. 2000mm słupa wody, paro-przepuszczalność min. 300 gr/m2. Materiał pokrowca trudnopalny zgodnie z normą PN EN 1021-1 i PN-EN 1021-2. Materiał pokrowca posiadający opinię laboratoryjną o nieprzepuszczalności bakterii i wirusów. | …………………………………… |

Zadanie 2

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Wartość podatku VAT |  |
| 1 | Szafka przyłóżkowa | szt. | 210 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | xxx |  |  |

- okres dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia (proszę wpisać zgodnie z zapisami SWZ, rozdział XVI, pkt. 1, ppkt. 1.2.)

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy dodatkowej gwarancji (ponad wymagany czas 24 miesięcy) na okres ……………….. miesięcy.

(należy wpisać ilość pełnych miesięcy dodatkowego okresu gwarancji od 0 do 16 miesięcy)

Uwaga:

Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia dodatkowo ponad wymagany okres 24 miesięcy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych miesięcy okresu gwarancji!

DANE DOTYCZĄCE OFEROWANEJ  SZAFKI PRZYŁÓŻKOWEJ ( DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ)

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość: od 795 mm do 805 mm., Szerokość: od 425 mm do 435 mm., Głębokość: od 425 mm do 435 mm. | …………………………………………… |
| 2 | Korpus szafki w całości wykonany z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. | …………………………………………… |
| 3 | Szafka wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach (od 350 mm do 355 mm) x (od 350 mm do 355 mm). Drzwiczki z zatrzaskiem magnetycznym. Fronty szuflad i drzwiczek wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorach do wyboru przez Zamawiającego (z palety min. 7 kolorów). | …………………………………………… |
| 4 | Między szufladą i komorą, wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min.70mm. Dostęp tylko od frontu szafki. | …………………………………………… |
| 5 | Uchwyty do otwierania szafki metalowe. | …………………………………………… |
| 6 | Szuflada na prowadnicach rolkowych. W szufladzie tworzywowy wkład z podziałem na dwie części (opcja). Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wysunięciem. Wysokość wnętrza szuflady min. 85 mm. | …………………………………………… |
| 7 | Jedna półka wewnątrz zamykanej komory wykonana z blachy stalowej montowana na stałe. | …………………………………………… |
| 8 | Szafka na czterech kółkach z widelcem metalowym o średnicy min. fi 50 mm z bieżnikiem nie brudzącym, dwa koła z blokadą indywidualną. | …………………………………………… |
| 9 | Blat szafki z płyty HPL o grubości min. 10mm w kolorze do uzgodnienia, rogi zaokrąglone. | …………………………………………… |
| 10 | Pod kontenerkiem półka z blachy np. na buty pacjenta o wysokości min. 100 mm z dostępem tylko od frontu szafki. | …………………………………………… |
| 11 | Certyfikat CE albo deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta oraz wpis albo zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | …………………………………………… |
| 12 | Szafki fabrycznie nowe rok produkcji 2023. | …………………………………………… |

PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty i zawrzemy umowę na warunkach podanych w specyfikacji warunków zamówienia.

2. 	Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

4.  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5.	Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie / zamówienie powierzymy następującym podwykonawcom: *)

|  | ZADANIE 1………………………………………..............................…………………………………………… |
| --- | --- |
|  | ZADANIE 2…………………………..............................…………………………………………………………… |
|  | w następującym zakresie |
|  | ZADANIE 1………………………………………..............................………………………………………………… |
|  | ZADANIE 2………………………………………..............................………………………………………………… |

*) -niepotrzebne skreślić.

Brak wypełnionych rubryk oznacza, że Wykonawca samodzielnie wykona zamówienie.

6. 	Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

7. Oświadczamy, że oferta zawiera/ nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

7.1. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                      w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte 
są  w następujących dokumentach ..………………………………………………

8.  Proszę określić rodzaj Wykonawcy.

Proszę zaznaczyć odpowiednio:

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

9. Wadium wniesione w pieniądzu, należy zwrócić na rachunek bankowy (o ile dotyczy):

…………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa banku oraz nr konta)

Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu należy przesłać na adres (o ile dotyczy):      ………………………………………………

10.   Integralną część oferty stanowią wszystkie niezbędne załączniki wymagane w specyfikacji warunków zamówienia.

11. Złożone w postępowaniu wszystkie oświadczenia i załączniki są aktualne i ważne.

…………………...……. (miejscowość), dnia ………………………. r.

………………………………………………………………………

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)