Nazwa  ...................................................................................

Adres .....................................................................................

Numer telefonu, email .........................................................

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody

Dotyczy postępowania pn.:

Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody

Numer ref. RZB.262.19.2024.

Parametry punktowane

| LP | PARAMETR OCENIANY | LICZBA PUNKTÓW | PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ (Kolumnę uzupełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepustnice między kołnierzowe z dyskiem ze stali nierdzewnej 316l | - nie – 0 pkt - tak –15 pkt | ☐NIE ☐TAK |
| 2. | Możliwość swobodnej zmiany parametrów pracy oraz procesu regeneracji SUW na panelu operatorskim | - nie – 0 pkt - tak –15 pkt | ☐NIE ☐TAK |
| 3. | Zbiorniki buforowe o średnicy umożliwiającej dostawę przez otwór drzwiowy w pomieszczeniu SUW | - nie – 0 pkt - tak –15 pkt | ☐NIE ☐TAK |
| 4. | Sprężarka dwutłokowa | - nie – 0 pkt - tak –15 pkt | ☐NIE ☐TAK |
| 5. | Pomiary poziomów zbiorników oraz ciśnień na przetwornikach ciśnienia z wizualizacją na panelu HMI | - nie – 0 pkt - tak –15 pkt | ☐NIE ☐TAK |
| 6. | Zbiorniki filtracyjne z materiału niekorozyjnego lub zabezpieczone powłokami EPX1 z atestem PZH do wody pitnej | - nie – 0 pkt - tak –15 pkt | ☐NIE ☐TAK |
| 7 | Sterylizator UV z czujnikiem promieniowania | - nie – 0 pkt - tak –10 pkt | ☐NIE ☐TAK |