ZAŁĄCZNIK NR 2

Opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie naprawy wykrytych usterek przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie naprawy usterek po przeglądzie Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu w obiektach mazowieckiego garnizonu Policji.
Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy/podpisania zamówienia
Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%). Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Na zamówienie składają się następujące elementy oraz wytyczne:
1. Usunięcie istniejących już wykrytych usterek Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu (PWP)
w obiektach mazowieckiego garnizonu Policji wykazanych w załączniku numer 3.
2. Sprawdzenie poprawności działania systemu po usunięciu usterek.
 2. Sporządzenie protokołu z usunięcia usterek osobno dla każdego obiektu zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2024 r. Poz. 275 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. 2023 poz. 822), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach.
5. Protokoły z wykonanej naprawy powinny w szczególności zawierać:
a) nazwę firmy przeprowadzającej naprawę,
b) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono naprawę i usunięcie usterek
c) datę i miejsce wykonania naprawy,
d) rzeczowy spis urządzeń, które podlegają naprawie wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,
e) czytelny podpis Wykonawcy.
6. Przekazana dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej. Wzory protokołów z wykonania usługi naprawy usterek muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa.
7. Kwalifikacje osób wykonujących przegląd:
Konserwator posiada uprawnienia elektryczne E i D (eksploatacja i dozór) w zakresie urządzeń elektrycznych.