Załącznik nr 1 do SWZ

Pakiet nr 1 - NIĆ MONOFILAMENTOWA Z ANTYBAKTERYJNYM NASĄCZEM

Wymagane parametry nici: Nić monofilamentowa wchłanialna, z antybakteryjnym nasączeniem, podtrzymująca tkankę w 30% po 14 dniach od zaimplantowania. 
Okres wchłaniania 90-120 dni.

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 17 mm 1/2 koła TAPER POINT PLUS | 5/0 | 70 | 540 (w tym opcja 144 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 mm 1/2 koła TAPER POINT PLUS | 5/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 17 mm 1/2 koła TAPER POINT PLUS | 4/0 | 70 | 36 (w tym opcja 12 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 26 mm 1/2 koła TAPER POINT PLUS | 4/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 26 mm 1/2 koła TAPER POINT PLUS | 3/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetki max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 2 do SWZ

Pakiet nr 2 SYNTETYCZNA NIĆ Z WŁÓKIEN POLIESTRU I

Wymagane parametry nici: Sterylna, plecionkowa, syntetyczna, nić niewchłanialna zbudowana z włókien poliestru, powlekana silikonem

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 75 | 264 (w tym opcja 48 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 | 1320 (w tym opcja 240 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 3 do SWZ

Pakiet nr 3 SYNTETYCZNA NĆ Z WŁÓKIEN POLIESTRU II

Wymagane parametry nici: Sterylna, plecionkowa, syntetyczna, nić niewchłanialna zbudowana z włókien poliestru, powlekana silikonem

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | bez igły | 3/0 | 10x60 | 648 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 43 mm (dopuszczalne +2 mm) ½ koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 2 | 4x75 | 72 (w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 26 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona odczepiana | 0 | 4x45 | 72 (w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | bez igły | 4/0 | 5 x 45 | 1008 (w tym opcja 240 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | bez igły | 3/0 | 5 x 45 | 1800 (w tym opcja 360 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | bez igły | 2/0 | 3 x 45 | 36 (w tym opcja 12 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | bez igły | 2/0 | 5 x 45 | 744 (w tym opcja 120 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | bez igły | 0 | 3 x 45 | 36 (w tym opcja 12 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | bez igły | 0 | 2x75 | 36 (w tym opcja 12 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | bez igły | 2 | 150 | 456 (w tym opcja 96 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | bez igły | 2/0 | 10x60 | 288 (w tym opcja 48 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 | 72 (w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 | 576 (w tym opcja 96 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 120 | 180 (w tym opcja 60 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 | 1032 (w tym opcja 192 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 24mm igła progresywnie zakrzywiona z zakończeniem krótkim tnącym | 2/0 | 120 | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 40 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca pogrubiona | 2 | 75 | 84 (w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 48 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 2 | 75 | 324 (w tym opcja 60 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 4 do SWZ

Pakiet nr 4 STERYLNA NIĆ JEDNOWŁÓKNOWA Z POLI-P-DIOKSANONU I

Wymagane parametry nici: Nić  sterylna, jednowłóknowa, syntetyczna, wchłanialna, zbudowana z poli-p-dioksanonu o okresie 65-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 28 dniach i i okresie wchłaniania od 180 do 220 dni

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 30mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 468 (w tym opcja 180 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetki max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 5 do SWZ

Pakiet nr 5 STERYLNA NIĆ JEDNOWŁÓKNOWA Z POLI-P-DIOKSANONU II

Wymagane parametry nici: Nić  sterylna, jednowłóknowa, syntetyczna, wchłanialna, zbudowana z poli-p-dioksanonu o okresie 65-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 28 dniach i okresie wchłaniania od 180 do 220 dni

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 22mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 lub 75 | 252 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 37mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 lub 75 | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 37 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 lub 75 | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10mm podwójna 3/8 koła okrągła | 7/0 | 70 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 13mm podwójna 1/2 koła okrągła | 6/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12mm lub 13mm podwójna 3/8 koła okrągła | 6/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 13mm 1/2 koła okrągła | 6/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 17mm 1/2 koła okrągła | 5/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu tokarowym | 3/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 30mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 936 (w tym opcja 216 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 30mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 37mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 37mm 1/2 koła okrągła | 0 | 90 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 37mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 26mm 1/2 koła okrągła odczepiana | 3/0 | 4x70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 40mm 1/2 koła okrągła | 1 | 90 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 40mm ½ koła okrągła o zakończeniu trokarowym pogrubiona | 1 | 150 pętli | 792 (w tym opcja 192 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 50mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu tępym | 1 | 150 pętla | 72 (w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6 SYNTETYCZNA WCHŁANIALNA PLECIONKA Z KOPOLIMERU I

Wymagane parametry nici: Plecionkowa, syntetyczna, sterylna NIĆ WCHŁANIALNA zbudowana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% poli-L-laktydu, powlekana o średnim okresie podtrzymywania tkanki i całkowitej absorpcji 56- 70 dni.

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | bez igły | 4/0 | 3x45 | 972 (w tym opcja 252 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 mm 3/8 koła okrągła | 2/0 | 70 | 1152 (w tym opcja 216 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18 mm 3/8 koła okrągła | 4/0 | 70 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 48 mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 2 | 90 | 144 (w tym opcja 48 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min. 12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 7 SYNTETYCZNA WCHŁANIALNA PLECIONKA Z KOPOLIMERU II

Wymagane parametry nici: Plecionkowa, syntetyczna, sterylna NIĆ WCHŁANIALNA zbudowana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% poli-L-laktydu, powlekana o średnim okresie podtrzymywania tkanki i całkowitej absorpcji 56- 70 dni lp.1-5; 12-33. Plecionkowa, syntetyczna, sterylna NIĆ WCHŁANIALNA zbudowana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% poli-L-laktydu, powlekana substancją antybakteryjną  o średnim okresie podtrzymywania tkanki i całkowitej absorpcji 56- 70 dni lp.6-11

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 17 mm 1/2 koła okrągła, oksydowana | 5/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 1260 (w tym opcja 180 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 2340 (w tym opcja 540 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 1800 (w tym opcja 360 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 37 mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 2 | 90 | 480 (w tym opcja 120 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 37 mm, 1/2 koła okrągła zakończeniu krótkim tnącym | 2 | 90 | 36 (w tym opcja 12 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 37 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 36 mm 5/8 koła okrągła | 0 | 70 | 468 (w tym opcja 108 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 37 mm ½ koła okrągła | 1 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 30 mm okrągła ½ koła | 3/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 48 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 2 | 90 | 72 (w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | bez igły | 3/0 | 140 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | bez igły | 2/0 | 140 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | bez igły | 2/0 | 3 x 45 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | bez igły | 3/0 | 6 x 45 | 1620 (w tym opcja 180 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | bez igły | 2/0 | 6 x 45 | 612 (w tym opcja 144 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 mm 3/8 koła okrągła | 3/0 | 70 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 26 mm 1/2 koła okrągła, oksydowana | 3/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 26 mm 1/2 koła okrągła, oksydowana | 2/0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 | 540 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 37 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 1188 (w tym opcja 288 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 37 mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 2/0 | 70 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 37 mm, 1/2 koła okrągła | 0 | 90 | 864 (w tym opcja 216 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 37 mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym pogrubiona | 0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 30mm1/2 kola okrągła igła odczepiana | 3/0 | 4x70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 40 mm, 1/2 koła okrągła | 1 | 90 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 48 mm ½ koła okrągła | 2 | 90 | 72 (w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 37 mm okrągła ½ koła | 2 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 37 mm okrągła ½ koła | 0 | 70 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min. 12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 8  STERYLNA NIĆ JEDNOWŁÓKNOWA Z POLIPROPYLENU I POLIETYLENU

Wymagane parametry nici: Nić sterylna, jednowłóknowa, syntetyczna, niewchłanialna, z polipropylenu i polietylenu

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 10mm 3/8 koła okrągła | 7/0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13mm 3/8 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 6/0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13mm podwójna 3/8 koła okrągła | 7/0 | 75 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13mm podwójna 1/2 koła okrągła cienka | 6/0 | 75 | 1008 (w tym opcja 216 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym cienka | 5/0 | 90 | 612 (w tym opcja 144 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17mm podwójna 1/2 koła okrągła oksydowana | 5/0 | 90 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17mm 1/2 koła okrągła | 5/0 | 75 | 1584 (w tym opcja 288 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22mm podwójna 1/2 koła okrągła | 5/0 | 90 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 13mm podwójna 1/2 koła oksydowana | 5/0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 4/0 | 90 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym oksydowana | 4/0 | 90 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20mm podwójna 1/2 koła oksydowana | 4/0 | 90 | 324 (w tym opcja 108 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 75 | 864 (w tym opcja 144 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 26mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 4/0 | 90 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 26mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 3/0 | 90 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 30mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 30mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3/8 koła igła okrągła mikro 6 mm lub 5 mm | 8/0 | 45 | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3/8 koła igła okrągła mikro 6 mm lub 5mm | 9/0 | 15 | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3/8 koła igła okrągła mikro 5 mm | 10/0 | 15 | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetki max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 9 SYNTETYCZNA NIĆ Z POLIAMIDU

Wymagane parametry nici: Syntetyczna, niewchłanialna monofilamentowa nić z poliamidu 6/66 dla poz.  1-13 oraz poliamidu 6/6 dla poz. 14-15

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca mikrogrowerowana z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem mikro | 5/0 | 45 | 936 (w tym opcja 216 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | 1728 w tym opcja 288 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 11 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca plastyczna | 6/0 | 45 bezbarwna | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca mikrograwerowana plastyczna | 5/0 | 45 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 16mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 216 (w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca mikrograwerowana plastyczna | 4/0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca plastyczna | 4/0 | 45 bezbarwna | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca plastyczna | 4/0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 45 | 792 (w tym opcja 252 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 | 324 (w tym opcja 108 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 324 (w tym opcja 108 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 0 | 75 | 108 (w tym opcja 36 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 90 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2 | 100 | 72 (w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 6mm 3/8 koła okrągła mikro | 8/0 | 15 czarna | 60 w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 6mm 3/8 koła okrągła mikro | 10/0 | 15 czarna | 60 w tym opcja 24 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 10 SYNTETYCZNA NIĆ Z POLIAMIDU II

Wymagane parametry nici: Syntetyczna, niewchłanialna  monofilamentowa nić z poliamidu 6/66 oraz poliamidu 6/6 dla poz. 8

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | 2592 (w tym opcja 432 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 | 1980 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 1188 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 1512 (w tym opcja 252 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 | 540 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 45 | 1080 (w tym opcja 180 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 936 (w tym opcja 216 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 6mm 3/8 koła okrągła mikro | 9/0 | 15 czarna | 36 (w tym opcja 12 saszetek) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Załącznik nr 11 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Dane do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy e-mail ……………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na „dostawa szwów chirurgicznych” oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ..…2

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

2Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2024 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 13 do SWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w postępowaniu na „dostawa szwów chirurgicznych”, znak sprawy: ZP-24-088BN prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

ZAŁĄCZNIK NR 14 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa szwów chirurgicznych”, sygn. sprawy: ZP-24-088BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

_____________________, dnia ________________ r.

____________________________________

CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____....................... dnia ……………….2024r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik Nr 15 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa szwów chirurgicznych”, sygn. sprawy: ZP-24-088BN, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.