**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Usługa przeglądu i legalizacji wag elektronicznych oraz mechanicznych w rejonie odpowiedzialnosci 43 WOG.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | **Usługa przeglądu i legalizacji wag** |
| 2. | Ilość | 71 szt. urządzeń zgodnie z formularzem cenowym |
| 3. | CPV | 38300000-8 |
| 4. | Inne normy | NIE DOTYCZY |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | NIE DOTYCZY |
| 6. | Oferty równoważne | NIE DOTYCZY |
| 7. | Wymogi techniczne | Przygotowanie wag do przeprowadzenia legalizacji zgodnie z wytycznymi i przepisami odpowiedniego UWIM. |
| 8. | Usługi dodatkowe | Koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy |

Wagi zostaną poddane przeglądowi w czasie, którego zostanie wykonana:

1. Ocena stanu technicznego
2. Konserwacja
3. Synchronizacja i naprawa
4. Legalizacja
5. Wydanie świadectwa legalizacji

W czasie tych czynności wagi zostaną sprawdzone, obsłużone pod względem sprawności i poprawności działania, wykonawca dokona synchronizacji wag, ewentualnych napraw, wyczyszczenia. W ramach usługi Wykonawca dokona napraw bieżących, usunie ślady korozji, dokona uzupełnienia powłok malarskich oraz dokona legalizacji urządzeń pomiarowych jak również po wykonaniu usługi dostarczy do siedzimy Zamawiającego komplet świadectw legalizacji urządzeń objętych zamówieniem.

Wagi, których stan techniczny nie pozwala na ich legalizację zostaną zgłoszone do Zleceniodawcy w celu podjęcia decyzji o ich naprawie.

**Informacje dodatkowe:**

1) Termin realizacji usługi do 31.12.2025r licząc od dnia zawarcia umowy,   
z zastrzeżeniem iż usługa dla zamówienia podstawnego będzie trwała 40 dni.

2) Przewidywana - planowana ilość wag 71 sztuk.

3) Usługa obejmuje wszystkie poniższe koszty ,które wchodzą w zakres czynności:

* transport (z miejsca wskazanego, załadunek i rozładunek)
* montaż i demontaż
* synchronizację
* legalizację
* bieżące naprawy (wymianę zużytych podzespołów, części, materiałów eksploatacyjnych)
* koszt świadectw legalizacji na każde z zalegalizowanych urządzeń pomiarowych

Wagi z poszczególnych wskazanych miejsc będą pobierane etapami w co najmniej   
2 turach z każdego punktu żeby zachować funkcjonowanie magazynów i stołówek lub w porozumieniu z użytkownikiem urządzenia pomiarowego usługa będzie wykonywana na miejscu. Po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego zostaną dostarczone dokumenty potwierdzające realizację usługi tj. świadectwa legalizacji.