Załącznik nr 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- STAN ISTNIEJĄCY

- Usytuowanie obiektu oraz ogólny opis.

SZPITAL Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zlokalizowany jest w dwóch kompleksach szpitalnych przy
 ul. Komeńskiego 35 oraz przy ul. Żeromskiego 22 . Budynki szpitala  przy ul. Komeńskiego zlokalizowane są na działce nr 54/6 w obrębie ewidencyjnym 17 natomiast budynki szpitala przy ul. Żeromskiego 22 zlokalizowane są na działce nr 29 w obrębie ewidencyjnym 17 .

Budynki szpitala przy ul. Żeromskiego 22 wraz z całą działką nr 29 w obrębie ewidencyjnym 17 są wpisane do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego jako „zespół szpitala” - Numer rejestru 195/91, decyzja nr PSOZ-534-64/91 z dnia 22.07.1991.

Część szpitala znajdująca się w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35 nie jest wpisana do rejestru zabytków poza budynkiem głównym Szpitala który znajduje się w ewidencji zabytków - Zarządzenie nr 490/2012 Prezydenta m. Elbląg z dnia 26.10.2012.

- Zamawiający posiada mapę zasadniczą  w wersji elektronicznej w skali 1:1000 dla działki 54/6 w obrębie 17  – pliki w formacie PDF oraz edytowalnym . Dla działki nr 29 w obrębie 17 Wykonawca winien pozyskać mapę zasadniczą z zasobów geodezyjnych m. Elbląg o ile będzie taka potrzeba.

- ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH  DLA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:  „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLAGU”

| l.p | Budynek | Adres | Budynek zabytkowy | Powierzchnia całkowita m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Zakres prac projektowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W KOMPLEKSIE SZPITALA PRZY UL. KOMEŃSKIEGO 35 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budynek nr 4 – Zakład Rehabilitacji , Dzienny oddział psychiatryczny | Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg | NIE – budynek nie figuruje w rejestrze zabytków. | 1255 | 1021 | - docieplenie ścian zewnętrznych budynku. - Audyt energetyczny w załączeniu. |
| 2. | Budynek nr - 2 budynek kuchni szpitala, administracja. | Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg. | NIE – budynek nie figuruje w rejestrze zabytków. | 1 358 | 998 | - Inwentaryzacja budowlana budynku , - docieplenie ścian zewnętrznych, - częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV –szt. 41 ( 124x230 szt. – 40, 60x80 szt. – 1), - docieplenie dachu , wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej, - wymiana oświetlenia wewnątrz budynku na oświetlenie w technologii Led. - Audyt energetyczny w załączeniu |
| 3. | Budynek nr – 5 garażowy | Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg. | NIE – budynek nie figuruje w rejestrze zabytków. | 322 | 322 | - Inwentaryzacja budowlana budynku, - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie dachu, - wymiana bram garażowych – szt.7 - wymiana stolarki okiennej na PCV - szt. 18 ( 60x550 szt.- 7, 138x285 szt. – 11), - wymiana instalacji centralnego ogrzewania. - Audyt energetyczny w załączeniu |
| 4. | Budynek nr – 6 gospodarczo - garażowy | Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg. | NIE – budynek nie figuruje w rejestrze zabytków. | 142 | 136 | - inwentaryzacja budowlana budynku, - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie dachu, - wymiana bram garażowych szt. 1 , - wymiana drzwi zewnętrznych szt. 3, - wymiana stolarki okiennej na PCV szt. - 6 ( 62x173 - szt. 5, 80 x 80 szt.- 1). - wymiana instalacji centralnego ogrzewania. - Audyt energetyczny w załączeniu |
| 5. | Budynek nr – 13 magazynowy, sprężarkownia. | Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg. | NIE – budynek nie figuruje w rejestrze zabytków. | 382 | 359 | - inwentaryzacja budowlana budynku, - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie dachu, - wymiana bram garażowych szt. 1 , wymiana drzwi zewnętrznych szt. 5, wymiana stolarki okiennej na PCV – szt. - 26 ( 150x50 – szt. 5, 143x83 – szt.- 1). - wymiana instalacji centralnego ogrzewania. - Audyt energetyczny w załączeniu. |
| 6. | Teren kompleksu szpitala | Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg. |  |  |  | - modernizacja węzła cieplnego zasilającego kompleks budynków szpitala przy ul. Komeńskiego 35. - Warunki techniczne nr 4/3549/2025 z dnia 27.01.2025 – zał. n1 do OPZ. |
| W KOMPLEKSIE SZPITALA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budynek główny szpitala | Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg. | TAK – budynek wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego. Numer rejestru 195/91, decyzja nr PSOZ-534-64/91 z dnia 22.07.1991. | 12 176 | 7 909 | - Inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie objętym opracowaniem projektowym. Zamawiający posiada aktualne dokumentacje powykonawcze w pdf oraz dwg. - Wymiana stolarki okiennej na stolarkę nową drewnianą przy zachowaniu obecnej formy – 100 szt. - Montaż drzwi automatycznych w klatce schodowej przy wejściu głównym do budynku szpitala. - Częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w następującym zakresie : - Wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej na poziomie piwnic ( zasilanie c.o, powrót c.o, zasilanie cw, cyrkulacja). - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - ( piony c.o, grzejniki) na poziomie piwnic w tym apteka oraz klatki schodowe w całym budynku. - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania ( piony c.o , grzejniki) I Pietro część środkowa budynku – , korytarz wraz z pomieszczeniami przynależnymi, pomieszczenia RTG, parter część korytarza, pomieszczenia Izby Przyjęć. Audyt energetyczny w załączeniu. |

- POZOSTAŁE INFORMACJE

- Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym zwłaszcza istotnych kwestii mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych i materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewniają minimalizację kosztów.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizję lokalną w terenie w celu dokładnego omówienia zakresu prac projektowych .