Załącznik nr 1

Szkoła Policji w Pile

Plac Staszica 7

64-920 Piła

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja urządzeń dźwigowych dla Szkoły Policji
 w Pile.

W ramach umowy Usługodawca będzie zobowiązany do wykonywania stałej konserwacji następujących urządzeń dźwigowych:

- dźwig towarowy  Q – 300 kg BKG 300.30/11 2P nr fabr. 79385/348/2008;

- dźwig towarowy  Q – 300 kg BKG 300.30/11 2P nr fabr. 79384/347/2008;

- dźwig towarowy  Q – 300 kg BKG 300.30/11 2P nr fabr. 79386/349/2008;

- dźwig nożycowy JXY 4- 30/330- 2C udźwig 3000 kG, nr fabr. 88557;

- dźwig osobowy Q – 600 kG liniowy z drzwiami automatycznymi 5p/5d nr fabr. 1.2008

- dźwig osobowy MP GO Q – 630 kg 8 osób z drzwiami automatycznymi 5p/5d nr fabr.: RP 12/2018

oraz do wykonania pomiarów elektrycznych wszystkich w/w urządzeń dźwigowych raz na pół roku.

Koszty transportu w obie strony pokrywa Usługodawca.

W przypadku awarii Usługodawca zobowiążę się do przybycia na miejsce awarii w ciągu 30 min od czasu zgłoszenia, w tym również w dni wolne od pracy, w związku z powyższym prosimy o składanie ofert tylko firmy mające siedzibę w odległości do 30 km od miasta Piły. Oferty firm mających siedzibę poza wyznaczonym obszarem nie będą uwzględniane.

Usługodawca będzie zobowiązany do osobistego podpisania umowy w siedzibie Usługobiorcy 
tj. Plac Staszica 7, 64-920 Piła, najpóźniej w terminie do 3 dni od momentu powiadomienia o wyborze oferenta.

Nie podpisanie przez Usługodawcę umowy w ww. terminie skutkować będzie wyborem kolejnego oferenta.

Usługodawca będzie zobowiązany również do usunięcia usterek pomiędzy 700 a 2200 najpóźniej 
w dniu następującym po dniu zgłoszenia.

Koszt zakupu niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych nie przekraczających 10%  miesięcznej wartości umowy każdorazowo pokryje Usługodawca.

Konserwacja urządzeń dźwigowych odbywać się będzie jeden raz w miesiącu (rozpoczynając 
od 1 stycznia 2025 r.), oprócz zgłoszonych awarii.

Niezbędne są aktualne uprawnienia do konserwacji dźwigów wydane przez UDT oraz aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci o napięciu do 1 KV.

Warunki:

- Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.

- Zawarcie Umowy nastąpi w siedzibie Usługobiorcy.

- Usługobiorca  nie dopuszcza możliwości wysłania Umowy do siedziby Usługodawcy 
w celu jej podpisania.

- Załączenie wypełnionego formularza ofertowego w formie tabeli, który znajduje się w załączniku nr 1.

- Termin składania ofert: do 27.12.2024 r. godz. 12:00.