Załącznik nr 1 do SWZ

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Materiał | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łączna |
|  |  | szt/m | (zł netto) | (zł netto) |
| 1 | PCV Rura SN 8 Ø200 mm 3 mb (lite) | 2450 szt |  |  |
| 2 | PCV Rura SN 8 Ø160 mm 2 mb (lite) | 411 szt |  |  |
| 3 | folia sygnalizacyjna z wkładką metalową (zielona) | 162 m |  |  |
| 4 | PCV Korek Ø 200 mm | 150 szt |  |  |
| 5 | PCV Korek Ø 160 mm | 350 szt |  |  |
| 6 | PCV Kineta zbiorcza Ø200 mm / 425mm | 253 szt |  |  |
| 7 | PCV Mufa Ø 160 mm | 50 szt |  |  |
| 8 | Rura trzonowa karbowana 425mm SN4 | 266 m |  |  |
| 9 | Redukcja PCV 200/160 | 350 szt |  |  |
| 10 | Rura teleskopowa 425 z włazem żeliwnym typ ciężki D400 | 253 szt |  |  |
| 11 | Pierścień uszczelniający | 253 szt |  |  |
| 12 | PE Rura SDR 11 – Ø 200 mm | 58 m |  |  |
| 13 | PE Rura SDR 17 – Ø 110 mm | 999 m |  |  |
| 14 | PE Rura SDR 17 – Ø 90 mm | 481 m |  |  |
| 15 | PE Rura SDR 17 RC– Ø 90 mm | 60 m |  |  |
| 16 | właz kanałowy typ ciężki DN 600 | 20 szt |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |