

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481 strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

IZP.2411.210.2024.MMO Kielce, dn. 10.09.2024 r

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dot. IZP.2411.210.2024.MMO:**. **Zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.**

**Pytanie nr 1**

Czy listwy instalacyjne z poz. 3, 5, 6, 7, 8 mogą być w rozmiarach zbliżonych?

Listwa instalacyjna PCV 15x10 - (16x10)

Listwa instalacyjna PCV 20x10 - (20x11)

Listwa instalacyjna PCV 20x17 (20x18)

Listwa instalacyjna PCV 25x16 (25x15)

Listwa instalacyjna PCV 30x25 (32x30)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zbliżone rozmiary.

**Pytanie nr 2**

Poz.13 – czy może być listwa 12-torowa?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3**

Poz.14-17 opaski w kolorze białym czy czarnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kolor biały i czarny.

**Pytanie nr 4**

Poz.30 – przewód telefoniczny płaski – czy ma być 4 żyłowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 5**

Poz.32-33 – proszę o doprecyzowanie uchwytów.

**Odpowiedź:**

**Poz. 32. –** uchwyt na przewód płaski typu USMP pojedynczy i podwójny.

**Poz. 33. –** uchwyt paskowy z kołkiem np. USMPK.

**Pytanie nr 6**

Poz.41 Złączka łączeniowa WAGO 4 - 6 mm2 – nie występuje 4-przewodowa – może być 5?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

 Z poważaniem

*Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych*

 *mgr Mariusz Klimczak*