## Arkusz1
Załącznik 6 do specyfikacji
HARMONOGRAM SERWISOWANIA KOTŁOWNI ELEKTRYCZNEJ -SEZONOWEJ
WYKAZ ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI PRAC SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH
L.p. | ZAKRES CZYNNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ CAŁOROCZNEJ | KOLEJNE MIESIĄCE KONSERWACJI | [11 empty] | W CIĄGU ROKU
|  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Sprawdzenie działania czujników zabezpieczających terminzcnychi cisnieniowych ,)zawór bezpieczenstwa)w kotle | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 6
2 | Sprawdzenie poprawności pracy układu technologicznego wraz ze sprawdzeniem (uzupełnieniem) ciśnienia w układzie c.o. i kontrolą poprawności pracy pomp, zaworów regulacyjnych | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 6
3 | Kontrola połączeń hydraulicznych, i elektrycznych, ewentualne dokręcenie zacisków elektrycznych i złączy hydraulicznych wraz z uszczelnieniem | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 6
4 | Sprawdzenie działania automatyki kotła, wykonanie czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji ( DTR ) | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 6
5 | Rozruch technologiczny kotłów i instalacji kotłowni w zakresie c.o. | [9 empty] | x | x |  | 1
6 | Posezonowe wyłączenie kotłowni i zakonserwowanie jej elementów w zakresie c.o. |  |  |  | x | [8 empty] | 1
7 | Sprawdzenie i wymiana/ uzupełnienie/ naprawa części o ograniczonej żywotności, jak: lampki, żarówki, bezpieczniki, , izolacji termicznej, | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 6
8 | Pozostałe prace konserwacyjne mające na celu zabezpieczenie i utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz czystości urządzeń i pomieszczeń kotłowni | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 6
9 | Wykonanie pomiaru: 1. stanu rezystancji izolacji ,2. skuteczności ochrony od porażeń ( ochrona dodatkowa ) PROTOKÓŁ | [12 empty] | 1
UWAGA :
Zakres zawiera czynności ogólne. Wszystkie szczegółowe wykazy czynności serwisowych i konserwacyjno-naprawczych oraz sposób ich wykonania zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe tzw. DTR urzadzeń , instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń oraz zalecenia Producentów urządzeń, PIP, URE i innych stosownych instytucji.