URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

 ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

 tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

 e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

### P- 78/VIII/24

WPI.7013.2.2024.AW Świdnica, dn. 13.08.2024 r.

/18

 **- Wszyscy Wykonawcy -**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 15**

*Dotyczy: postępowania nr P-78/VIII/24 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”*

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.:**

Czy obmiary ujęte w przedmiarach robót, będące załącznikami w dokumentacji przetargowej, będą wiążące na etapie realizacji inwestycji?

**Odpowiedź:**

Zamieszczone ilości w Przedmiarze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar.

**Pytanie nr 2.:**

Proszę o informację czy w ramach wymiany płytek w niecce basenowej należy również przewidzieć wykonanie izolacji przeciwwodnej niecki. Jeśli tak to proszę o podanie parametrów tej izolacji?

**Odpowiedź:**

Przy wymianie płytek basenowych należy także wykonać izolację przeciwwilgociową w specyfikacji z przeznaczeniem - baseny: np.: ATLAS Woder DUO.

**Pytanie nr 3.:**

Proszę o udostępnienie w przetargu uszczegółowionego o parametry i ilości poszczególnych urządzeń zestawienia wyposażenia basenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 4.:**

Proszę o udostępnienie w przetargu uszczegółowionego zestawienia o ilości i parametry wyposażenia dla ratowników, kas, przebieralni, sanitariatów oraz sprzętu ratowniczego (przedmiar bud., poz. 67-68).

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 5.:**

Proszę o udostępnienie w przetargu uszczegółowionego o ilości i parametry zestawienia wyposażenia sali gimnastycznej i sali ćwiczeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 6.:**

Proszę o podanie ilości wraz z określeniem parametrów i sposobu montażu luster w sali ćwiczeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

**Pytanie nr 7.:**

Czy oprócz wymiany płytek w niecce basenowej Zamawiający przewiduje wymianę również istniejących płytek na posadzce wokół basenu oraz na ścianach w pomieszczeniu pływalni?

**Odpowiedź:**

Tak, wymiana obejmuje wszystkie płytki w hali basenowej i niecce.

**Pytanie nr 8.:**

W związku z koniecznością uszczegółowienia dokumentacji przetargowej, niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów realizacji inwestycji, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.08.2024 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do Modyfikacji nr 2 do SWZ.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus