URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: um@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

P-70/VIII/24							Świdnica 24.07.2024r.

Wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-70/VIII/24 pn. „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy”

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej p.z.p., udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SWZ.

Pytanie nr 1

W zał nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga: „Bezpośrednia komunikacja sterowników z serwerem, bez urządzeń pośredniczących jak np. sterowniki centralne, bramki, itp.”. Prosimy o doprecyzowanie czy powyższy zapis sugeruje, że każdy ze sterowników musi posiadać komunikację z serwerem, czy dopuszczone jest rozwiązanie w którym komunikacja z serwerem odbywa się dla grupy opraw?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie narzuca sposobu komunikacji opraw z serwerami. Ze względów regulaminowych oraz uzyskanego dofinansowania Zamawiający nie dopuszcza    stosowania    żadnych    dodatkowych    elementów   poza   oprawą 
i wyposażone w nie gniazdo zhaga.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maciej Gleba

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy,

2. DI a/a,

Sporządził: Z. Sigel

tel. 74 856 29 20