Załącznik nr 2 do umowy/ zaproszenia

**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sekcja Sprzętu Infrastruktury 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Dostawa optycznych czujników dymu na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego |
| 2. | Ilość | 1 zadanie |
| 3. | CPV | 35125100-7 |
| 4. | Inne normy | Nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie dotyczy |

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa optycznych czujników dymu na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie w ilości 160 szt.
2. Miejsce dostawy i ilość:

a) Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą, 67-320 Małomice  
 – 160 szt.

1. Specyfikacja:

Optyczny czujnik dymu powinien wykrywać widzialny dym, powstającym w początkowym stadium pożaru (długo przed pojawieniem się otwartego płomienia).

Dodatkowo powinien charakteryzować się dużą czułością na dym widzialny.

Czujnik powinien być zasilany zintegrowanym akumulatorem/baterią nie wymagającą wymiany przez co najmniej 1 rok użytkowania.

Sygnalizacja powinna być akustyczna i optyczna. Czujnik powinien być wyposażony w przycisk służący do testu urządzenia. Montaż powinien być prosty, do sufitu.

**Czujnik powinien posiadać certyfikaty i dopuszczenia: PN-EN 14604:2006P EN14604: 2005**

**Gwarancja : co najmniej 5 lat**

3. Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy (I kat.), wykonany z materiałów nieużywanych, wolnych od wad i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczony wyrób musi być opakowany metodą zapewniającą zachowanie jego właściwości w trakcie transportu.

4. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru oraz dokumentacja dostarczona przez Dostawcę będzie podstawą do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.

5. Towar będący przedmiotem dostawy objęty będzie odbiorem ilościowo-jakościowym w siedzibie Zamawiającego pod kątem zgodności parametrów technicznych w obecności przedstawiciela Dostawcy.

6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT.

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Cena przedmiotu umowy przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega zmianie.

**Dostawa**

1. Dostawa ma być zrealizowana jednorazowo w godzinach i dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 14.30, w piątki   
   w godz. 7.30 do 12.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem jednostki.
2. Dostarczenie czujników dymu obejmuje: przetransportowanie z miejsca składowania lub wytworzenia do magazynów Zamawiającego, rozładunek ze środka transportu i złożenie w magazynie lub we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu
3. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy:

…………………………………………….. tel. ………………………………………..

1. Koszt transportu i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
2. Ustalenia i decyzje dotyczące szczegółów wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

**Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji umowy: od 02.01.2025 r. do 17.01.2025 r.